PLIEGOS

LICITACIÓN PÚBLICA DE BIENES

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

INSTITUTO GEOFISICO

CÓDIGO DEL PROCESO: LICB-IGEPN-CDEE- 001-2014.

OBJETO:

EQUIPAMIENTO PARA LA SEGUNDA FASE DEL FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO GEOFISICO: AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL SERVICIO NACIONAL DE SISMOLOGIA Y VULCANOLOGIA (SNSV)

QUITO, SEPTIEMBRE 2014

INDICE GENERAL

I. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

| SECCION I | CONVOCATORIA |
| --- | --- |
| SECCION II | OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| SECCION III | CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO |
| SECCIÓN IV | EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS |
| SECCIÓN V | OBLIGACIONES DE LAS PARTES |

II.  CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

| SECCIÓN I | DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN |
| --- | --- |
| SECCIÓN II | METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS |
| SECCIÓN III | FASE CONTRACTUAL |

III.  FORMULARIOS DE LICITACIÓN DE BIENES

| SECCIÓN I | FORMULARIO DE LA OFERTA |
| --- | --- |
| SECCIÓN II | FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO |

IV.  CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE LICITACIÓN DE BIENES

V.  CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE BIENES Y/O SERVICIOS

ANEXO 1

LICITACIÓN PÚBLICA DE BIENES

CÓDIGO DEL PROCESO: LICB-IGEPN-CDEE- 001-2014

I. CONDICIONES PARTICULARES DE LICITACIÓN PÚBLICA DE BIENES

SECCION I

CONVOCATORIA

Se convoca a las personas jurídicas, nacionales y/o españolas, asociaciones de éstas o consorcios o compromisos de asociación, legalmente capaces para contratar, a que presenten sus ofertas para la Adquisición  de Equipos  para la II Fase del Fortalecimiento del Instituto Geofísico: ampliación y modernización del Servicio Nacional de Sismología y Vulcanología (SNSV).

.

El presupuesto referencial es de $2.000.000,00 (DOS MILLONES DE DOLARES U.S.D.) dólares de los Estados Unidos de América, más IVA y el plazo estimado para la ejecución del contrato es hasta 180 días, contado a partir de  la  entrega del  anticipo.

Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes:

- Los Pliegos están disponibles, sin ningún costo, en el portal de COMPRAS PUBLICAS (www.compraspublicas.gob.ec); en la página web del Ministerio de Economía y Competitividad de España, www.mineco.es; de la Oficina Comercial de España en Ecuador, www.oficinascomerciales.es; del Programa de Canje Deuda Ecuador-España, www.canjeecuadorespana.com: y del portal institucional de la Escuela Politécnica Nacional y del Instituto Geofísico www.epn.edu.ec  www.igepn.edu.ec .

- Los interesados podrán formular preguntas en el término de  5 días, las mismas que deberán ser emitidas mediante correo electrónico a la siguiente dirección daguilar@igepn.edu.ec, contado desde la fecha de publicación del proceso, de acuerdo a lo que establezca el Instituto Geofísico. La Comisión Técnica absolverá obligatoriamente todas las preguntas y realizará las aclaraciones necesarias, en un término de 2 días subsiguientes a la conclusión del  período establecido para formular preguntas y aclaraciones, la oferta técnica deberá ser entregada en un término no mayor a 20 días desde la fecha de publicación.

- La oferta se presentará de forma física y en digital con el mismo contenido de la oferta física, en las oficinas del Instituto Geofísico, ubicadas en Ladrón de Guevara E11-253 y Andalucía. Edificio de Ingeniería  Civil,  6to Piso; de conformidad con el cronograma establecido dentro de estos pliegos. La apertura de las ofertas se realizará una hora más tarde de la hora prevista para la recepción de las ofertas. El acto de apertura de ofertas será público y se efectuará en la misma dirección donde se receptarán las ofertas técnicas.

- La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratación.

- La evaluación de las ofertas se realizará aplicando los parámetros de calificación previstos en el pliego, conforme lo dispone el artículo 54 del Reglamento General de la LOSNCP.

- Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la EPN y de los Recursos del Programa de Canje de Deuda Ecuador España con cargo a la cuenta TE aperturada por la EPN relacionados con la partida presupuestaria Nro. 840104 denominada “Maquinaria y Equipos”, emitida mediante certificación presupuestaria presente Nro 291 de fecha 19 de agosto del 2014 y certificación presupuestaria futura emitida mediante memorando Nro IG-P-002-2014 de fecha 19 de agosto del 2014  y se cancelará de la siguiente manera:

- 60% en calidad de anticipo previo a la presentación de las respectivas garantías

- 40% restante contra entrega de los bienes solicitados a entera satisfacción de la EPN, entrega de la factura correspondiente, acta entrega recepción firmado entre las partes e informe de satisfacción emitido por el Administrador del Contrato

- El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de las NORMAS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL GASTO POR PARTE DE LAS ENTIDADES EJECUTORAS DE LOS PROYECTOS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA FINANCIADOS CON RECURSOS NO REEMBOLSABLES PROVENIENTES DEL PROGRAMA DE CANJE DE DEUDA ECUADOR-ESPAÑA, CORRESPONDIENTES A LA TERCERA ETAPA, en lo no previsto por éstas se regirá a la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones del SERCOP y el presente pliego.

- El procedimiento deberá ceñirse de manera obligatoria a lo que estipula el  Artículo 7 del Reglamento del Programa de Canje de Deuda señala que "Estos proyectos deberán ser realizados, en la mayor medida posible, por empresas, instituciones u organizaciones no gubernamentales de desarrollo españolas o ecuatorianas con participación  española o suponer la importación de bienes y/o servicios españoles”

- El Instituto Geofísico se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento de contratación, situación en la que no habrá lugar a pago de indemnización alguna.

Quito, septiembre del 2014

Ing. Jaime Calderón

RECTOR DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

SECCIÓN II

2.1	Objeto: Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar a la oferta  de mejor costo, en los términos del numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP, para la equipamiento para la segunda fase del fortalecimiento del instituto geofísico: ampliación y modernización del servicio nacional de sismología y vulcanología (SNSV).

  - Presupuesto referencial: El presupuesto referencial es $2.000.000,00 (DOS MILLÓNES DE DOLARES), determinado por la entidad contratante, con sujeción al Plan Anual de Contratación  respectivo), el IVA correspondiente a $240.000,00 estará a cargo de la contraparte, de conformidad con el siguiente detalle:

| Código CPC | Descripción del bien o servicio | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48212.00 | ESTACIONES DE REFERENCIA DE ULTIMA TECNOLOGIA GNSS CON ANTENA GEODESICA GPS de alta resolución para geodesia | Unidad | 12 | $ 30.000 | $ 360.000 |
| 48212.00 | Acelerógrafos de 3 canales Equipos sísmicos | Unidad | 11 | $ 10.000 | $ 110.000 |
| 48212.00 | Sismómetros de 120 segundos Equipos sísmicos | Unidad | 10 | $ 25.000 | $ 250.000 |
| 48212.00 | Sistemas sísmicos integrados de banda ancha : Equipos sísmicos | Unidad | 13 | $ 30.000 | $ 390.000 |
|  | Inversores/cargadores Equipos de protección eléctrica | Unidad | 6 | $ 1.200 | $ 7.200 |
| 48212.00 | Digitalizadores sísmicos de banda ancha Equipos sísmicos | Unidad | 7 | $ 12.000 | $ 84.000 |
| 48212.00 | Radios Ethernet Equipos para transmisión de datos | Unidad | 90 | $ 2300 | $ 207.000 |
| 48212.00 | Paneles solares de 80 W. | Unidad | 40 | $ 300 | $ 12.000 |
| 48212.00 | Enlaces Microondas: Estos enlaces incluyen equipos, y servicios de ingeniería y de instalación | Unidad | 10 | $ 20.000 | $ 200.000 |
| 48212.00 | IDUS de repuesto | Unidad | 7 | $ 790 | $ 5.530 |
| 48212.00 | ODUS de repuesto | Unidad | 7 | $ 1.270 | $ 8.890 |
| 48212.00 | 3 Nodos computacionales Equipos informáticos | Unidad | 3 | $ 30.000 | $ 90.000 |
| 48212.00 | 12 discos de 3.5” + expansión Equipos informáticos | Unidad | 1 | $ 13.005 | $ 13.005 |
| 48212.00 | 1 Central telefónica IP Incluye capacitación, instalación y soporte técnico Teléfonos y cantidades según el tipo DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIÓN SOLICITADA TELÉFONOS IP TIPO 1 Cantidad 40 TELÉFONOS IP TIPO 2 Cantidad 7 TELÉFONOS IP TIPO 3 Cantidad 4 | Unidad | 1 | $ 40.000 | $ 40.000 |
| 48212.00 | Baterías 80 A/H | Unidad | 60 | $ 230 | $ 13800 |
| 48212.00 | Baterías 45 A/H | Unidad | 11 | $150 | $1654 |
| 48212.00 | Baterías 100 A/H | Unidad | 35 | $300 | $10500 |
| 48212.00 | Sismómetros de 20 segundos: Equipos sísmicos | Unidad | 8 | $ 12.200 | $ 97.600 |
| 48212.00 | Reguladores de voltaje Equipos para regular carga para sistemas fotovoltaicos | Unidad | 25 | $ 157 | $ 3.925 |
| 48212.00 | Supresores de rayos | Unidad | 78 | $ 150 | $ 11.700 |
| 48212.00 | Ethernet Switch Capa 2 de 24 puertos GBE a 24V DC. | Unidad | 10 | $ 1600 | $ 16.000 |
| 48212.00 | Fuentes de alimentación para enlaces microondas Equipos complementarios para telecomunicaciones | Unidad | 15 | $ 2000 | $ 30.000 |
| 48212.00 | Fuentes/cargadores: Equipos para cargar las baterías que alimentan los acelerógrafos | Unidad | 10 | $ 120 | $ 1200 |
| 48212.00 | Gabinetes outdoor de 19” Son casetas metálicas especiales para montar equipos de telecomunicaciones | Unidad | 12 | $ 3.000 | $ 36.000 |
| Presupuesto Referencial (SIN IVA) | $ 2.000.000,00 |

  - Especificaciones técnicas o Términos de Referencia: Las especificaciones técnicas  y términos de referencia  para la presente contratación se detallan a continuación:

2.3.1 ANTECEDENTES.-

En el campo de la sismología el IG-EPN ha mantenido una actividad permanente en el país desde fines de los 70’s que tiene responsabilidad nacional a partir del 2003.   El monitoreo sísmico está agrupado en la Red Nacional de Sismología RENSIG que consta de 90 instrumentos de banda ancha digitales de última tecnología y 30  instrumentos analógicos de tecnología de los años 80’s y cubre el Valle Interandino, la parte Sur del Ecuador, con una densidad adecuada, mientras que la zona costera, y la región oriental tienen una densidad baja.  El monitoreo acelerográfico se realiza con la red Nacional de Acelerógrafos RENAC que consta de 80 acelerógrafos y 40 de ellos con transmisión digital de datos. El monitoreo geodésico está agrupado en la Red Nacional de Geodesia (RENGEO) que consta de  65 GPS y 13 inclinómetros.

El monitoreo de los volcanes del país se realiza a través de la Red Nacional de Observatorios Volcánicos (ROVIG) que mantiene el IG-EPN. La ROVIG consta de seis observatorios que tienen un nivel de vigilancia alto. Estos observatorios utilizan técnicas de vigilancia sísmica (con redes de más de 4 instrumentos modernos BB), deformación de flancos, monitoreo de fluidos y flujos de lodo o lahares especialmente en volcanes que se encuentran en procesos eruptivos, también se realizan observaciones visuales y térmicas de los procesos. Estos observatorios son los correspondientes a los volcanes Tungurahua, Cotopaxi, Reventador, Cayambe, Imbabura, y Guagua Pichincha. Tres observatorios tienen nivel intermedio con dos técnicas de monitoreo permanente y están en los volcanes Antizana, Cuicocha, Chimborazo y, por último, para los volcanes Ninahuilca, Pululahua, Cerro Negro,  Sagoatoa, Iliniza, Sangay se tiene un nivel de vigilancia básico, constituido por una o dos estaciones sísmicas  y/o GPS y observaciones ocasionales.  A más de esto, en el campo del diagnóstico de las amenazas volcánicas, el Ecuador cuenta con mapas para 12 de sus volcanes activos.  De éstos, los volcanes Cotopaxi y Tungurahua tienen mapas de tercera generación que implican el haber sido revisados y calibrados con erupciones históricas y han sido escritos para el ciudadano educado.

La tarea más demandante en el campo de la sismología ha sido la constitución de la Red Nacional de Sismógrafos (RENSIG), y el monitoreo permanente de la sismicidad nacional, así como la vigilancia sísmica de los volcanes constitutivos de la ROVIG. Esta es una tarea permanente de tipo operacional que ha permitido constituir el Catálogo Sísmico Instrumental del Ecuador desde hace 17 años. Adicionalmente, la investigación de los terremotos antiguos ha permitido la elaboración del Catálogo de los Sismos Históricos del Ecuador que constituye una fuente de información muy valiosa para la determinación del peligro sísmico a nivel nacional.

2.3.2 OBJETIVOS.-

2.3.2.1 Fortalecer el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional para ampliar y modernizar el Servicio Nacional de Sismología y Vulcanología Fase II con el objetivo de obtener una cobertura instrumental adecuada a nivel de los volcanes activos y de la costa ecuatoriana que genere, en el corto plazo, información oportuna a instituciones nacionales y locales y, en el mediano y largo plazo, una base de datos de calidad y fácil acceso que contribuya a la realización de investigaciones científicas relevantes en las ciencias de los volcanes y de los terremotos con miras a mejorar el conocimiento del peligro y a la reducción del riesgo sísmico y volcánico del país.

2.3.2.2 Ampliar  las redes instrumentales que conforman el Servicio Nacional de Sismología y Vulcanología:

•Red Nacional de Sismógrafos (RENSIG)

•Red Nacional de Observatorios Volcánicos (ROVIG)

•Red Nacional de Geodesia (RENGEO)

•Red Nacional de Acelerógrafos (RENAC)

•Red Nacional de Repetidoras (REPET)

2.3.2.3. Fortalecer la nueva tecnología de la plataforma del Centro de Procesamiento, Información y Alerta Sísmica y Volcánica del Servicio Nacional de Sismología y Vulcanología e implementación de red de telefonía IP.

2.3.3 ALCANCE

Durante la ejecución del proyecto, se instalarán alrededor de 29 equipos de monitoreo y 6 repetidoras nuevas, 10 enlaces de microondas y 30 enlaces de baja capacidad en 9 provincias abarcando diferentes técnicas de monitoreo, los cuales completarán la cobertura instrumental existente actualmente en el Ecuador. Los equipos comprenden fundamentalmente sismógrafos de banda ancha y amplio rango dinámico para la detección desde los sismos más pequeños hasta terremotos fuertes y desde los sutiles movimientos de fluidos al interior de las cámaras magmáticas hasta las vibraciones producidas por erupciones grandes sin salir de escala; acelerógrafos para la medición de los movimientos fuertes del terreno durante terremotos sentidos o destructores; GPS de alta precisión para detección de la deformación pre sísmica, cosísmica y postsísmica de la corteza continental o de los volcanes ante la inyección de magma o expulsión de lava en los procesos eruptivos; equipos de telecomunicaciones de gran capacidad de datos y de última milla.  Estos equipos se ubicarán en sitios donde la cobertura sísmica actual es baja y que va en función de las características geodinámicas que presenta el país y que controlan las fuentes generadoras de terremotos y de las necesidades de monitoreo de los edificios volcánicos activos según la importancia del riesgo que esté asociado a cada uno de ellos.  Para alcanzar los resultados esperados, que tienen que ver con generar la información inmediata y precisa para la respuesta oportuna y adecuada del Estado ante la ocurrencia de eventos sísmicos y volcánicos de importancia, es necesaria la transmisión en tiempo real de los datos generados por la instrumentación que conforma las diversas redes de monitoreo, por lo que se éstas se conectarán a través de la red troncal de microondas, utilizando enlaces de baja capacidad hasta llegar a los nodos, lo cual asegurará un monitoreo las 24 horas al día los 365 días del año, pero además seguirán funcionando en caso de que un evento de gran magnitud dañe los sistemas de comunicación convencionales. Se fortalecerá la nueva plataforma con soluciones integradas de almacenamiento, uso de recursos y servidores virtuales de última tecnología para el Centro de Procesamiento, Información y Alerta Sísmica y Volcánica con el fin de asegurar la difusión idónea de la información sobre la actividad telúrica en el país y sobre su significado, así como de las alertas tempranas o información urgente ante eventos potenciales o sucedidos. Este mismo Centro actualmente canaliza los requerimientos de las autoridades y de la ciudadanía sobre el asesoramiento técnico frente a los peligros asociados a la sismicidad y al volcanismo activo y sus efectos secundarios y para ello contará con las actuales tecnologías de la información.  De la misma manera se implementará la comunicación telefónica entre todos los nodos principales de transmisión en todo el país y el centro de datos.

2.3.4 METODOLOGIA DEL TRABAJO

El oferente deberá presentar la lista de los equipos con marcas, modelos y fechas de entrega, para la Comisión técnica del Instituto planifique el sistema de pruebas para la aceptación definitiva.

Todos los equipos solicitados deben entregarse en las instalaciones del Instituto Geofísico y tener un período de prueba de 1 semana, a partir de la entrega física, antes de emitir los correspondientes informes de satisfacción.

Para el caso de los enlaces microondas propuestos por el Instituto se recibirá en la modalidad de llave en mano, por lo tanto debe establecerse un cronograma de visitas previas a los sitios antes de presentar la solicitud de concesión de frecuencias y presentar un cronograma de instalación a ser aceptado por el personal del área técnica del Instituto Geofísico en función de las necesidades de transmisión y de la factibilidad de instalación.

Cualquier cambio en los equipos o en sus especificaciones, debe ser solicitado al Administrador de Contrato y autorizado por la comisión técnica del Instituto Geofísico y solo se aceptará con un respaldo de los fabricantes, indicando las razones de los cambios.

2.3.5 INFORMACION QUE DISPONE LA ENTIDAD

En la primera fase de este proyecto, el Instituto Geofísico, cuenta con la siguiente instrumentación en funcionamiento, instaladas en las regiones del país que presentan  mayores posibilidades de riesgo sísmico y volcánico:

Red Nacional de Sismógrafos Cobertura <70 % territorio Nacional 90 estaciones BB de última generación 30 estaciones sísmicas de período corto

Red Nacional de Acelerógrafos 80 acelerógrafos 40 con transmisión en tiempo real

Red Nacional de GPS 65 estaciones GPS incluyendo los volcanes

Red Nacional de Observatorios Volcánicos 15 volcanes vigilados instrumentalmente 13 inclinómetros 24 estaciones laharicas 11 estaciones de infrasonido 9 estaciones de monitoreo de gases 15 cámaras de video para vigilancia 1 cámara infrarroja portátil 1 cámara infrarroja

Red Nacional de Repetidoras 30 repetidoras de datos 6 repetidoras de voz 15 nodos de Fibra óptica en convenio con CELEC 17 puntos de enlaces satelitales

Central de registro Operación semiautomática y manual de los datos Información semiautomática y manual de las emergencias Protocolos internos de comunicación

Siendo el IG un instituto parte del Escuela Politécnica Nacional, una de sus actividades es la investigación científica, y por tal motivo tiene además la siguiente Producción científica: 1-2 publicaciones por año en revistas internacionales en conjunto con otros colegas y producto de los convenios de cooperación Participación en congresos internacionales y nacionales exponiendo los resultados de la investigación

12 ESTACIONES DE REFERENCIA DE ULTIMA TECNOLOGIA GNSS CON ANTENA GEODESICA CARACTERISTICAS TECNICAS: - Número de canales: 440 Observables GPS - Fase Portadora de ciclo completo de L1/ L2 - Fase Portadora de ciclo completo de L5 - Código C/A de L1 ó Código P de L1 - Código P de L2 - Señal L2C, L2E Observables GLONASS - Fase Portadora de ciclo completo de L1 / L2 - Código C/A de L1 - Código P1 - Código P2 Observables SBAS, ONMISTAR VBS HP Y XP - Rastrea el código y la fase en L1 y L2 de GPS, bajo condiciones Anti-Spoofing (AS), así como también en condiciones libres de Anti-Spoofing (AS). - El receptor rastrea y graba datos de más 8 satélites en vista simultáneamente, - El receptor rastrea y registra datos de todos los satélites GNSS visibles con un ángulo de elevación de cero grados y mayor. - Buen desempeño de técnicas de rastreo L2 (L2-Tracking) bajo alta actividad ionosférica “semi-codeless” - Posee técnicas de rechazo de señal multitrayecto (multipath). - Bajo nivel de ruido de la fase portadora y código, menor a 1mm (db-Hz). - Intervalos de grabación en el rango 0.05 a 50 segundos: 0.1 seg., 0.5 seg., 1 seg., 5 seg., 10 seg., 15 seg, 20 seg. - El receptor permite la compatibilidad con varios tipos de antenas GNSS: Geodésicas, Choke Ring. - Memoria del receptor: 4 GB interna, - Alimentación de energía externa para el funcionamiento del equipo con protección contra sobretensión. - Sistema de baterías internas recargable: 15 horas. El sistema de baterías internas funciona como fuente alterna de energía y conmutará en forma automática, en caso de interrupción de la alimentación externa similar al funcionamiento de UPS. - El receptor posee un sistema de carga automática de batería interna. - Posibilidad de almacenar en la memoria del receptor observaciones y simultáneamente transferir, en tiempo real, los datos a través de Internet (LAN) / TCP-IP / FTP / enlace de radio / teléfono móvil / MODEM / ppp al centro de control. - El receptor es controlable remotamente a través de Internet / enlace de radio / TCP-IP / teléfono móvil / MODEM / ppp. - Acceso a la memoria del receptor a través de FTP con autenticación de cliente para flujo de datos. - Sistema automático para cargar datos desde el receptor a un servidor FTP remoto, tecnología FTP Push. - Interfaz web que acepte HTTP y/o HTTPS para controlar y monitorear de modo seguro el receptor, protegidas por contraseña con configuraciones de seguridad variables. - Puerto de red IP con conector RJ45 para conexión del receptor a LAN / Internet sin necesidad de computador local (monitor, cpu, mouse, laptop, etc), compatible con enlaces a redes 10 BaseT – 100 BaseT. - Posee tecnología y compatibilidad con aplicaciones NTRIP. - Envía alertas de funcionamiento vía Email, tecnología Email Push. - El receptor posee 2 puertos seriales con conector DB9 estándar. - Soportar conexión a sensor meteorológico Mets. - Posee Display 4 líneas x 16 caracteres de Pantalla Gráfica que permite comprobar el estado y funcionamiento del equipo, sin necesidad de computador local (monitor, cpu, mouse, laptop, ). - Impermeabilidad según estándar IP67 para inmersiones temporales en agua y norma MIL: STD 810F. - Completamente sellado contra arena, polvo y humedad. - Resistencia a choques / golpes / caídas: 1m sobre superficies duras. - Temperatura de operación del receptor entre – 40° C a + 65° C. - Temperatura de almacenamiento del receptor entre – 40° C a + 80° C. - El receptor está catalogado para un tiempo medio antes de falla MTBF Mean Time Before Failure mayor a 6 años. - El firmware del receptor actualizado a la última versión existente en el mercado y se garantiza actualizaciones dentro de los 2 años siguientes a la fecha de entrega del receptor, sin costo alguno. - El receptor implementa una conexión segura, uso de cifrado, restricciones de acceso configurables a nivel de usuarios y administradores. - Capacidad de transmisión simultánea de RTK y DGPS vía Internet, teléfono GSM / GPRS, radio. - Salidas y formatos Formato universal: RTCM 2.x (2.1, 2.2, 2.3), RTCM 3.0, RTCM 3.1 Formato Trimble: CMR, CMR+,CMRx Formato Observables: RT 17, RT27, BINEX, Posición: NMEA, GSOF Precisión del Receptor Estático GNSS: Horizontal: 3 mm + 0.1 ppm (Línea Base <30 km) Vertical: 4 mm + 0.4 ppm (Línea Base <30 km) Cinemático: Horizontal: 8 mm + 1ppm (Línea Base <30 km) Vertical: 15mm + 1 ppm (Línea Base <30 km) CONFIGURACION DE EQUIPO 01 Estación GPS para Monitoreo Continuo GNSS Accesorios: - 01 Adaptador de corriente - 01 cable receptor – fuente de poder - 01 Adaptador de corriente 110v - 01 Cable de 2mtrs. Ethernet - 01 Cable mini USB - 01 Adaptador PPS 01 Antena Geodésica - 01 Adaptador para centrado forzado con sistema de nivelación - 01 Protector contra descargas eléctricas - 30 metros. de cable – antena receptor Condiciones adicionales: GARANTIA: Tienen una garantía técnica de 01 año contra defectos de fabricación y 10 años de buen funcionamiento.

11 Acelerógrafos: Cada uno compuesto por: Digitalizador: Resolución 24 bits ADC, Memoria interna 4Gb flash GPS y cable incluido Formato de datos SEED, MINISEED, compatible con EARTWORM. Conexión Ethernet Conexión Serial RS232 Sensor: 3 Sensores Ortogonales de balance forzado Escala +/- 2G con salida extra de alta ganancia de +/- 0.4G Rango dinámico: mayor a 145dB Rango de Frecuencia: DC-100Hz (200Hz ó 225Hz disponibles) Rango de Salida: +/- 10 VCD (20Vp-p) para cada componente, GARANTÍA; Tienen una garantía técnica de 01 año contra defectos de fabricación.

10 Sismómetros de 120 segundos Transductores electrónicos triaxiales de velocidad de balance forzado. Rango de Frecuencias:(-3dB) entre 120 s y 175 Hz Sensitividad: > 1200 V/m/s nominal Linearidad: < 1% entre 120s y 175 Hz Ruido Electrónico: Menor al modelo de ruido USGS entre 50Hz y 120s Alimentación: entre 9 a 36 V DC Rango de Salida: 40 V pico a pico diferencial (XYZ ó UVW) Centrado de masa: re-centrado automático motorizado, puede ser remotamente inicializado Entrada de calibración: Entrada simple de voltaje con control de señal activo en alto por canal, calibración con XYZ o UVW. Conectores: A prueba de agua y de polvo Cables: Cables blindados de bajas pérdidas, probados en fábricas con conectores Ensamblados, 10 metros de longitud con conector para digitalizador Quanterra Q330 S. Carcasa: Montado en acero inoxidable o aluminio fundido. Carcasa resistente al polvo. A prueba de agua (IP68 y NEMA6P) para uso en exteriores. Protección Térmica: Protección en base de material sintético Orientación: Referencia visual y física del Norte Nivelación: Indicador de nivel integrado y tornillos de niveladores Peso: Menor a 10kg Temperaturas de Operación: -20ºC a 50ºC Tolerancia a la Humedad: Hasta 100% RH Consumo de Energía: <1 W en condiciones normales de operación Condiciones Adicionales: Período de Garantía: Por lo menos 1 año después de la entrega, contra posibles defectos de fabricación Experiencia: Más de 10 proyectos de monitoreo Recomendaciones del Producto: Cinco cartas de recomendación sobre el equipo y el soporte Técnico. Adicional: Curva de calibración para cada sensor y respuesta de polos y ceros. Cables adicionales: Cuatro cables piggy-tail de 20 m de longitud con conectores a digitalizador Quanterra Q330S a un lado y sin conector a otro lado. Cajas de Transporte: Dos cajas de transporte de plástico resistente con esponja interior. Manuales y hojas de especificaciones técnicas elaboradas por el fabricante. Curvas de calibración para cada instrumento.

13 sistemas sísmicos integrados de banda ancha : Rango dinámico: 3 canales a 26 bits a 150 db en típica banda ancha y 3 canales a 24 bits. Rango de entrada: 40 Vpp a ganancia = 1 Formato: 32 bits, nivel 2 comprimido, paquetes de 1 segundo Ganancia: seleccionable por canal: 1, 30 Filtrado: Lineal o Fase mínima FIR Velocidad de muestreo: 200, 100, 50, 40, 20, 10, 1 y otras velocidades disponibles Base de tiempo: Precisión TCXO, enganchado al GPS, sin ajustes. DSP/CPU: ADSP-2189M & EP9302 Telemetría: Full Duplex, eficiente positive ACK con control de errores, UDP o TCP/IP sobre Ethernet. Continúo o burst. Opera con software de aplicación. Receptor GPS con cable de 4 m de longitud Cables de alimentación, de red, de consola Compacto, resistente a golpes y a prueba de agua. Alimentación 12 VDC Capacidad: 6 canales Temperatura: totalmente especificada -20 a +50°C; Operativa: -40 a +70°C Control de sensor: Calibración por señal a pasos, senoidal o randómica, recentrado, con comando o automático. Datos operacionales: Temperatura, Voltaje DC, Estatus GPS, Posición de las masas del sensor. Sistema de tiempo con GPS Memoria: 32 Mb RAM standard. Red: Ethernet dual (10BT & 10/100 BT), Stack de Protocolo totalmente IP (Linux) Puerto Serial: 1 Puerto de consola de hasta 115 kbaudios Almacenamiento portátil: Provista de 2 memorias USB industriales de 16GB cada una, memorias colocadas dentro de un compartimento robusto a prueba de agua. Wireless: Interfaz IrDA soportado Consumo: <0.8 W promedio, incluye almacenamiento y GPS. 12VDC – 6 Canales. Se añade 1.2W por operación continúa. Formato de datos: FDSN –standard, SEED, MINISEED, SAC, SEGY. Compatibles con EARTHWORM Acceso a datos grabados en el medio local usando protocolos standard como HTTP, FTP y SSH. Interface Ethernet para transmisión de datos. Dimensiones físicas: 17”x4”x6 “, 9 libras, caja sellada, de aluminio, externamente visible estatus e indicadores de falla. Garantía: Por lo menos 1 año después de la entrega, contra posibles defectos de fabricación

6 inversores/cargadores: Potencia: 2400 watts Voltaje de entrada: 120 voltios ac Voltaje de salida: 120 voltios ac/ 24 v. Dc Voltaje nominal baterías: 24 voltios dc Frecuencia: 50/60 hz. (auto detección) Cargador de baterías: incorporado, (no requiere cargador extra) Protecciones: filtro de ruido emi/rfi, sobrecarga y cortocircuito. Control: por microprocesador Garantía: 1 año contra defectos, tanto en los materiales de fabricación como en su construcción.

7 Digitalizadores sísmicos de banda ancha: ESPECIFICACIONES Energía Voltaje de entrada:9 to 24 VDC Consumo promedio Menor a 1.5 W con GPS activo, escribiendo en disco y con comunicaciones habilitadas Comunicaciones Conector de red Ethernet: 10-BaseT, TCP/IP, UDP/IP, FTP, RTP Serial: Asynchronous, RS-232 , PPP, TCP/IP, UDP/IP, FTP, RTP Serial Connector: Terminal: Asynchronous, RS-232 , 130 Command A/D Convertidor Tipo:∆-∑ modulación, 24-bit resolución de salida Rango Dinámico: >138 dB a 100 mps Canales: 3 Impedancia de entrada: 25 Kohms, 0.002 uFd, diferencial con ganancia 1 Common Mode Rejection: Mayor que 70 dB dentro de ±2.5VDC Selección de ganancia: x1 and x32 Full Escala de entrada: 40 VPP @ x1 and 1.25 VPP @ x32 Peso de bit:2.724 μvolts @ x1 and 85 nV @ x32 Nivel de ruido:~1 count RMS at 50 sps @x1 Tasas de Muestreo: 1000, 500, 250, 200, 125, 100, 50, 40, 25, 20, 10, 5, 1 sps FIR Filter: 130 dB down passband to Nyquist Canales auxiliares Entradas: 3 canales disponibles en cada conector de sensor Voltaje de alimentación Voltaje de la batería de respaldo Temperatura Base de tiempo: Tipo: GPS Receiver/Clock plus a disciplined oscillator Precisión con GPS: ±10 μsec después de validado 3-D fijo y bloqueado Free-Running Accuracy: 0.1 ppm sobre un rango de temperatura de 0̊C a 70̊C, y 0.2 ppm desde -20̊C to 0̊C Modos de registro: Continuo Event Trigger: STA/LTA con características avanzadas incluyendo filtro pasabanda LTA hold, etc. Level Trigger: Valor Absoluto, usuario seleccionable: g, or % de full scale, o cuentas incluyendo filtro pasabanda External Trigger: External pulse on trigger input line Capacidad: Battery Backed SRAM: 8 to 16 MB user specified Hard Disk: 2,4,8,16, 32 GB con dos tarjetas CFII , configuradas en “ring-buffer” Recording Format: PASSCAL Recording Format Mecánicas: Tamaño: dimensiones menores 150 mm (alto) x 190 mm (ancho) x 350 mm (largo) Peso: menos de 5 lb. Shock: Soporta caídas a 1 metro en cualquier eje Temperatura de operación:-20̊C to +70̊C

90 radios Ethernet Transmisor Rango de frecuencia: 902-928 MHz (FHSS) Potencia de salida: 5 mW to 1 watt Rango – Línea de vista Punto - Punto: 60 millas, Punto - Multipunto: 60 millas Modulación 2 nivel GFSK Ancho de banda ocupado: 230.4 kHz Patrones de salto: 15 por Banda, 105 total seleccionable por el usuario Canales de salto: 112 Zonas de frecuencia: 16 Zones, 7-8 Canales per zona RF Conector TNC Alimentación: Voltaje de operación 6 a 30 VDC Interfaz de datos: Conector: 2x Serial RJ 45, 2x 10/100 Ethernet RJ 45 Transmisión de datos: Error Detection 32 bit CRC, Retransmit on Error Encripción de datos: AES 128 bit encryption* and proprietary spread spectrum technology Interfaz de datos: Ethernet, EIA-232,485,422 Conector de datos: Ethernet, 2x 10/100 Base T, Auto Crossover and 2x Serial, RJ45 Protocolo Ethernet: IEEE 802.3 TCP/IP, DHCP, ICMP, UDP, ARP, Multicast, TFTP Cable coaxial equivalente al LMR195 TNC(M) – N(M) Rango de temperatura de operación: -40o C to +75o C. (-40° F to +167° F) Dimensions 6.8 in (L) x 3.8 in (W) x 1.4 in (H) /17.3 cm (L) x 9.6 cm (W) x 3.5 cm (H) Peso: 1.3 lbs. / 0.6 kg Humedad: 0 to 95% non-condensing Garantía: Por lo menos 1 año después de la entrega, contra posibles defectos de fabricación

40 paneles solares: Tipo de panel: mono cristalino Potencia: 80 w Voltaje de circuito abierto: 21.96 v Corriente de corto circuito: 5.06 a Voltaje máximo: 18.22 v Corriente máxima: 4.67 a Eficiencia del módulo: 12.77% Temperatura de operación: -40 a 85° c Dimensiones: 1206 mm x 552 mm x 50 mm Peso: 8 kg. Garantía: Por lo menos 1 año después de la entrega, contra posibles defectos de fabricación

10 Enlaces Microondas y 7 IDUs y 7 ODUs de repuesto: Cada enlace incluye los siguientes items: 1._ Equipo de Radio indoor (IDU) en configuración 1+1 General: El equipo será tipo Split Mount El equipo será resistente a la intemperie Cada ODU puede separarse del polo-montaje o estructura de la pared de montaje por medio de un dispositivo. el polo-montaje o estructura de la pared de montaje por medio de un dispositivo de bloqueo rápido. El equipo soportará Native Ethernet e interfaces Native TDM. Capacidad: El equipo soportará una capacidad desde 8 Mbit/s hasta 106Mbit/s con igual HW El ancho de banda del canal será de 3.5 (8), 7, 14 y 28 MHz La capacidad tiene que ser flexible asignada a Ethernet y a TDM via SW. IF cable: Cables de Frecuencia Intermedia: Frecuencia de Tx nominal : 330 MHz / Frecuencia Rx nominal :140 MHz Longitud máxima del cable IF : 300 m Pérdida de retorno en el cable requerido (Incluido conectores): Mejor que 22 dB desde 100 MHz a 400 MHz Modulación: El equipo soportará 4-16-32QAM con igual Hardware Unidad Outdoor tiene que estar lista para una futura expansión a 256QAM y Modulación Adaptativa. Only indoor unit have to be modified for this expansion. Interfaces: El equipo soportará mínimo 3x10/100baseT interfaces El equipo soportará mínimo 32xE1interfaces Ethernet interfaces serán acorde con IEEE802.3 Las interfaces E1 deben estar en concordancia con ITU-T G.703 La interface del equipo soportará tanto en 120 y 75 Ohm con el mismo hardware Unidades Indoor: La disposición mecánica de la unidad indoor debe ser de 19’’ La unidad indoor debe tener una configuración 1RU tanto en 1+0como en 1+1 . Espaciamiento del Canal: El equipo debe soportar un espaciamiento de canal de 7/14/28 MHz Sensibilidad de Recepción: El equipo debe soportar FEC El equipo debe tener igual o mejor sensibilidad que 11/13 GHz: -90 dBm (Valores Típicos) en el punto C para BER 10-6 (4xE1 @4QAM) , El equipo debe tener igual o mejor sensibilidad que 11/13 GHz: -74 dBm (Valores Típicos) en el punto C para BER 10-6 (106Mbit/s 32QAM) , Sección de Transmisión RF: La potencia media de salida en el punto C’ debe ser igual o mejor que 11/13GHz: 29 dBm (4QAM), 26 dBm (16/32QAM) (Valores Típicos) La potencia de salida debe ser de SW en un rango de 20 dB. La tolerancia de potencia de salida debe ser menor e igual 2dB Frecuencia de estabilidad en RF :+/-5 ppm (+/-10 ppm incluyendo la ganancia) Disposición del Canal de Frecuencia: La agilidad de frecuencia debe ser en concordancia con ITU-R/CEPT canales dedicados o en pasos de 250 kHz ATPC El equipo debe soportar ATPC con un rango de 20 dB implementado en pasos de 1 dB Interfaces Ethernet El equipo debe tener integrado un switch capa 2 El equipo debe soportar el aprendizaje, borrado y la conmutación de direcciones MAC. El equipo debe soportar auto negociación El equipo debe estar apto para transmitir tramas desde 2K byte El equipo debe soportar QoS en la capa 2 de acuerdo con IEEE802.1p El equipo debe soportar QoS en la capa 3 de acuerdo con IPV4(ToS) e IPV6 (TC) El equipo debe soportar VLAN de acuerdo con IEEE 802.1q El equipo debe soportar apilamiento de VLAN Q en Q El equipo de soportar control de flujo de acuerdo con IEEE802.3x El equipo debe soportar LLF en caso de pérdida de enlace (que se active ya sea por la pérdida de conexión de radio o la interfaz de línea de mando a distancia) Fuente de Alimentación: El propósito de la Fuente de alimentación del equipo debe estar en concordancia con ETSI EN 300132-2 (-40.8 ÷ -57.6 Vdc) El consumo de Potencia de la ODU debe ser menor o igual a 27W El consume de potencia de la IDU debe ser menor e igual a 13W (1+0), 16W (1+1) Interfaces para Supervisión: El equipo debe soportar un mínimo de 2x10baseT interfaces por cada punto de gestión central. Two interfaces are required in order to cascade different IDU from supervision point of view El equipo debe soportar una interface RS232. El equipo debe soportar telnet de retorno en la interface RS232 al conectar al menos la 3era parte del equipo equipment through RS232 interface El equipo debe soportar interface USB para LCT El equipo debe soportar el protocolo SNMP para supervisión Supervisión Local y Central El equipo debe tener incorporado una interface para WEB Browser El equipo debe tener y soportar protocolo IP El equipo debe tener la posibilidad de configurar todos los parámetros relevantes del radio a través del Web Browser y NMS (Potencia de Transmisión, Bandas de Frecuencia) El equipo debe tener incorporado PRBS y cuenta BER. 2._ Unidad Externa (ODU) para 7/8 GHz, Hybrid Kit para 1+1 HSB ( 7 / 8 GHz ) Incluye: cable de Interfaz, conversión IF, transceiver y filtro RF. Debe ser a prueba de agua Configuración 1+1 en la parte externa debe estar compuesta de 2 ODUs acopladas por medio de un híbrido pasivo. Rango de frecuencia: 8 rangos, con 4 sub-bandas cada uno: Rango de frecuencia (MHz) Espaciamiento Duplex (MHz) 7125 -7425 154 7425 -7725 154 7125 -7425 161 7250 -7550 161 7425 -7725 161 7110.5 -7430.5 168 7443 -7750 168 7110 - 7443 196 Peso: Menor a 13.5 Kg Temperatura de operación: -33°C a +55°C Humedad: acorde a IP65 Resistencia termal: 0.5° C/W Carga de viento: < 200 Km/h 3._ Antenas: Diámetro entre 0.6 y 1.8 m, según enlace: Alto rendimiento, polarización simple 7.1/8.5 GHz Ganancia: 32 dbi Relación frente atrás: 57 db Ancho del lóbulo: 4.71° VSWR: 1.3 Pérdida de retorno: 17.69 db Velocidad del viento operacional: 110 km/h Ajuste del azimut: grueso: 360° fino: +/-15° Ajuste de la elevación: grueso: +/- 25° fino: +/- 15° 4._ Kit de materiales que incluye: Indoor: conectores para 1+1 IDU, cable coaxial flexible y kit de tierra. Interconexión Indoor - Outdoor: Cable coaxial RG8, impedancia 50 ohmios, según tamaño de la torre, clamps para 1+1 IDU-ODU, Kit de tierra para cable RG8, Supresor de rayos, conector tipo N para cable coaxial RG8 Outdoor: kit de tierra para ODU 1+1 1 Rack: 19” profundidad 400 mm 5._Planificación e ingeniería: Validación de Línea de Vista Urbana (Incluye verificación en campo + informe), Site survey e informe en área Urbana, Barrido de Frecuencias ó Calculo pre interferente en área Urbana en Banda de 7/8 GHz (incluye informe), Ingeniería Urbana PDH (Incluye Ingeniería de cálculos: Link budget y Perfiles de Enlace con ayuda de mapas digitales e Ingeniería. 6._ Implementación: Transporte Urbano de equipos desde bodega hasta sitio de instalación Instalación de Radios con antenas - Urbano o Rural (incluye material de instalación consumible, de ser necesario incluye instalación de Rack) Transporte e Instalación de Mounting Pole de antenas 7._ Gestión y DCN Planeación DCN por enlace Implementación de la red de gestión Urbana/Rural (por 1 enlace); Creación de 1 link (2 NE) en PC y pruebas de integración. 8._ Soportes de antenas 9._ Escalerillas 10._Estudio Ingeniería SENATEL Los enlaces microondas serán instalados en los siguientes sitios: 1._ Loma de Viento (0°42’28.1”S 80°24’ 28.8”W altura 336 m) - Chispas (1°3’ 10.8” S 80° 43’ 41.9” W altura 295 m) 2._ La Crespa (0°20’7.1”S 79°45’ 34.7” W altura 442 m) – Bombolí 3._ Bombolí (0° 14’48.2” S 79°11’31.3” W altura 608 m) – Atacazo ( 0° 20’ 35.5” S 78° 36’ 48.7”W altura 4082 m) 4._ Atacazo – Quito IG ( 0° 12’ 42.8” S 78° 29’ 28.66” W altura 2814 m) 5._ La Juanita(0° 28’ 2.2” N 79° 34’ 40.5”W altura 434 m) – Bombolí 6._ Padre Urcu( 1°42’ 22.8” S 79°5’48.3”W altura 3188 m) - Capadia 7._ Capadia (1° 25’ 24.2” S 78° 57’ 1.1” w altura 4325 m) – Pilisurco (1° 09’ 17.2’’ S 78° 39’ 58’’ W altura 4153 m) 8._ Capadia – Cerro 507 (2° 9’ 0.5”S 79°59’ 5.9” W altura 440 m) 9._ Chiles 1(0°47’32.2” N 77°56’ 46.2”W altura 4187m) – Cotacachi (0° 20’ 9.2” N 78° 20’ 15.9” W altura 4059 m) 10._ Atacazo – Gatazo (0° 56’ 38.7” N 79° 39’ 29.1” W altura 259 m) Cabe recalcar que los sitios pueden ser cambiados según los intereses de transmisión de datos del Instituto Geofísico. Garantía: Por lo menos 1 año después de la entrega, contra posibles defectos de fabricación

3 Nodos computacionales: Marca reconocida a nivel mundial Factor de forma de la misma del Chasis que tiene el Instituto Geofísico Año de lanzamiento: mínimo 2012 Año de fabricación 2014 Factor de forma integrado al chasis que tiene el Instituto Geofísico 2 procesadores Al menos 2 slots para procesadores Cada Procesador debe ser de mínimo de 12 núcleos y velocidad de reloj mínimo de 2.7GHz Memoria Cache mínimo de 30MB Soportar arquitectura de 64 bits Memoria instalada mínima de 64 GB DDR3, 1866 MHz, CL13 ECC, en DIMMS de 16GB, más la memoria por defecto del servidor, homologada por el fabricante. Crecimiento de memoria mínimo 768 Gb Mínimo 2 puertos de red LAN instalados a 10Gbps, tecnología Ethernet Mínimo 2 puertos de red SAN instalados a 8Gbps, tecnología Fibre Channel 2 discos duros de estado sólido de 128 GB c/u y configurables para raid 0 y 1. Soporte para los siguientes sistemas operativos: Windows Server 2012/2008/2003 x32 y x64 bits, RedHat Linux versiones 4, 5 o 6, Suse Linux 9 o 10, Solaris 10, VMware, Hyper-V, Citrix XenServer, ORACLE Solaris. Manejo de dispositivos virtuales: Virtual KVM, Virtual Power, Virtual Media, Virtual Folder, consola gráfica independiente del sistema operativo. Incluir la capacidad para limitar automáticamente el consumo de energía según la carga de procesamiento de los servidores, especificar. CADA NODO COMPUTACIONAL DEBERÁ ADJUNTAR: SOLUCION DE VIRTUALIZACION: Marca reconocida en el mercado a nivel mundial y open source Suscripciones por par de Socket, total 5 Modalidad del soporte: 5x9 NBD por 12 meses dado por el fabricante Deberá ser instalado y puesto en marcha. Debe instalarse directamente en el servidor, sin requerir la instalación de un sistema operativo total y open source. Espacio menor a 200 MB Debe estar certificado para hardware Intel Optimización de la virtualización de los controladores de los clientes, que mejore el rendimiento de las operaciones de la red y de los discos. Máximo 200 Host/cluster Máximo 160 CPU Lógicas por Host Máximo 2TB de RAM por Host Máximo 512 CPU virtuales por Host Máximo 160 vCPU por VM Máximo 2 TB de vRAM por VM Reinicio de VM en caso de falla del Host Reinicio de VM en caso de falla del Guest Migración automática de VM a otros Host disponibles en caso de poner un host en mantenimiento Alta disponibilidad para el módulo de administración empresarial. Thin Provisioning de Discos VM Snapshots Administración de Identidades Sistemas Operativos Soportados: Windows Server 2003, 2008, Windows 7 y XP, Linux. Hooks: usados para correr comandos de sistema o scripts que modifiquen la operación de las VMs SOFTWARE DE RESPALDOS: De la misma marca de los nodos o servidores ofertados Versión: lanzada a inicios de 2014 o más resiente. Arquitectura Cliente-Servidor. Interfaces de administración: GUI (Graphics User Interfase), WEB y CLI. La Consola única de administración debe estar en idioma español e inglés, instalada en el servidor que incluya todas las funcionalidades de administración de la herramienta. (Respaldo, recuperación, planificaciones, configuración, etc.) Soportar dispositivos de cinta del tipo “Escriba una vez Lea Varias” o por sus siglas en inglés: WORM Tape Device Factibilidad de instalación local del agente/cliente para plataformas Linux/Windows. Debe tener la posibilidad de instalarse en diferentes Sistemas Operativos como Linux, AIX, Solaris, Windows El licenciamiento debe incluir los 5 nodos/servidores para respaldo de archivos, sin importar el número de drives de la librería y cantidad de información. Soporte dado por el fabricante en un esquema 5x9NBD por 12 meses. Deberá ser instalado y puesto en marcha. Disponibilidad de agentes compatibles con plataformas como: MAC OSX (Power PC). La Consola de Administración de la herramienta debe tener la capacidad de mostrar el dispositivo de almacenamiento específico sobre el cual se almacenó la información respaldada a través de una tarea bajo demanda. Debe permitir asignar el grupo de cartuchos de cinta dentro de una Biblioteca al momento de definir una planificación. Permitir la creación de reportes personalizados en base a consultas, expresiones. Debe permitir seleccionar campos, categorías y su orden. Soporte para la operación en un ambiente LAN para transmisión de datos y control. Debe tener ayudantes (wizards) tanto para tareas de administración, como para tareas de respaldo y recuperación. Debe garantizar la compatibilidad total con las Bibliotecas de cintas propuestas. Debe permitir al administrador predefinir la inclusión/exclusión de tipos de archivos para respaldo. Debe permitir la ejecución de tareas de respaldo y recuperación bajo demanda. La Consola única de administración GUI debe incorporar por defecto el monitoreo gráfico del progreso de las tareas bajo demanda ejecutadas en la herramienta. Debe estar en capacidad de enviar correos electrónicos diarios y semanales con los resultados de las tareas realizadas en formato PDF, HTML, Microsoft Excel, XML. GARANTÍA POR 3 AÑOS, BRINDADO POR EL FABRICANTE: Mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo deberá realizarse en un horario diurno (8h00-17h00) de lunes a viernes, según cronograma establecido con el administrador de infraestructura del Instituto Geofísico, cada mantenimiento se lo realizará cada 6 meses contados a partir de la firma del acta entrega recepción durante un período que se detalla en el soporte técnico. En cada mantenimiento preventivo contemplará para toda la solución ofertada de la siguiente manera: Limpieza interna y externa de las partes y piezas correspondientes a todo el hardaware ofertado. Revisión y evaluación de la configuración de toda la solución ofertada a fin de optimizarlo o detectar posibles causas de averías. Revisión de alarmas o avisos que generen los equipos a ser revisados durante o después de realizado el mantenimiento preventivo. Instalación de mejoras al Sistema (actualización del Firmware y/o actualización del software de respaldos y virtualización) cuando se considere necesario, previa notificación al Instituto Geofísico, justificando esta labor. Comunicar al personal responsable de la plataforma si existiese alguna observación en los equipos revisados. El oferente emitirá un informe del mantenimiento realizado. En caso que durante la prestación de los servicios el profesional responsable por parte del oferente, incurriera en daño del equipo, ya sea en su parte funcional u operativa, será responsabilidad del oferente la reparación del daño ocasionado, tanto en mano de obra como en repuestos. Mantenimiento Correctivo: El proveedor dará asistencia en el sitio en un tiempo no mayor a 3 horas para evaluar y hacer los correctivos necesarios. En el caso de reposición de partes o piezas, el proveedor abrirá un ticket con el fabricante para notificar el daño, así mismo dará seguimiento hasta sustituir y dejar completamente operativo la solución ofertada. Extensiones de mantenimiento Debe considerarse y programarse para la vida útil establecida en la garantía técnica. Reposición del bien: El Proveedor deberá reponer el bien de forma temporal, inmediata y definitiva ante defectos de fabricación, deficiencias en los trabajos de mantenimiento, ausencia de repuestos, accesorios, piezas y partes del bien, entre otros que obstaculicen su normal funcionamiento y la continuidad en la prestación de los servicios, en un esquema como lo establece la garantía técnica. Para el caso de reposición definitiva el proveedor deberá reemplazar por uno nuevo de iguales o mayores características o especificaciones técnicas al presentar defectos de fabricación o funcionamiento durante su operación. Requerimientos adicionales: A la oferta se deberá adjuntar lo siguiente: El plan de mantenimiento preventivo con un cronograma de aplicación, la misma que será comunicada al menos con 72 horas de anticipación. Considerando individualmente el precio del bien y el de su mantenimiento posterior. Datasheet de cada uno de los elementos (Hardware y Software) ofertados, los mismos que deberán encontrarse en idioma español. El Oferente deberá entregar la planificación detallada en cronogramas de trabajos y actividades para la implementación de la Solución, según el tiempo establecido en las bases del proyecto, la planificación podrá ser cambiada (orden de las actividades a realizarse) según convenga al Instituto Geofísico. El oferente debe entregar toda la solución en pleno funcionamiento, es decir deberá ofertar todos los accesorios/software/equipos instalados, puestos en marcha y en correcto funcionamiento de acuerdo a los plazos establecidos en la convocatoria y en el proyecto de contrato, es decir: Instalación, configuración y puesta en marcha de la solución de nodos. Instalación, configuración del ambiente de virtualización.

12 discos de 3.5” Expansión de discos: Marca Especificar, De la misma de los nodos ofertados Modelo Debe ser compatible con la caja de almacenamiento que cuenta el Instituto Geofísico Año de lanzamiento del modelo al mercado 2012 o superior Año de Fabricación 2014 Factor de Forma Tipo Rack, incluir todos los accesorios necesarios para montaje en Rack Estándar Cantidad de Puertos Requeridos Mínimo 4 puertos SAS de 6 Gbps Máxima Cantidad de Discos soportadas Al menos 12 discos de 3.5" Máxima Capacidad de Almacenamiento (RAW) soportada de la caja Al menos 48TB Niveles de RAID soportados Físicos: 0, 1, 5 , 6, 10 Discos Duros Requeridos Mínimo 12 discos de 4 TB de 7,2 RPM Soporte Requerido Al menos 3 años con cobertura 5x9 NBD

GARANTÍA POR 3 AÑOS, BRINDADO POR EL FABRICANTE Mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo deberá realizarse en un horario diurno (8h00-17h00) de lunes a viernes, según cronograma establecido con el administrador de infraestructura del Instituto Geofísico, cada mantenimiento se lo realizará cada 6 meses contados a partir de la firma del acta entrega recepción durante un período que se detalla en el soporte técnico. En cada mantenimiento preventivo contemplará para toda la solución ofertada de la siguiente manera: Limpieza interna y externa de las partes y piezas correspondientes a todo el hardaware ofertado. Revisión y evaluación de la configuración de toda la solución ofertada a fin de optimizarlo o detectar posibles causas de averías. Revisión de alarmas o avisos que generen los equipos a ser revisados durante o después de realizado el mantenimiento preventivo. Instalación de mejoras al Sistema (actualización del Firmware y/o actualización del software de respaldos y virtualización) cuando se considere necesario, previa notificación al Instituto Geofísico, justificando esta labor. Comunicar al personal responsable de la plataforma si existiese alguna observación en los equipos revisados. El oferente emitirá un informe del mantenimiento realizado. En caso que durante la prestación de los servicios el profesional responsable por parte del oferente, incurriera en daño del equipo, ya sea en su parte funcional u operativa, será responsabilidad del oferente la reparación del daño ocasionado, tanto en mano de obra como en repuestos. Mantenimiento Correctivo: El proveedor dará asistencia en el sitio en un tiempo no mayor a 3 horas para evaluar y hacer los correctivos necesarios. En el caso de reposición de partes o piezas, el proveedor abrirá un ticket con el fabricante para notificar el daño, así mismo dará seguimiento hasta sustituir y dejar completamente operativo la solución ofertada. Extensiones de mantenimiento Debe considerarse y programarse para la vida útil establecida en la garantía técnica. Reposición del bien: El Proveedor deberá reponer el bien de forma temporal, inmediata y definitiva ante defectos de fabricación, deficiencias en los trabajos de mantenimiento, ausencia de repuestos, accesorios, piezas y partes del bien, entre otros que obstaculicen su normal funcionamiento y la continuidad en la prestación de los servicios, en un esquema como lo establece la garantía técnica. Para el caso de reposición definitiva el proveedor deberá reemplazar por uno nuevo de iguales o mayores características o especificaciones técnicas al presentar defectos de fabricación o funcionamiento durante su operación. Requerimientos adicionales: A la oferta se deberá adjuntar lo siguiente: El plan de mantenimiento preventivo con un cronograma de aplicación, la misma que será comunicada al menos con 72 horas de anticipación. Considerando individualmente el precio del bien y el de su mantenimiento posterior. Datasheet de cada uno de los elementos ofertados, los mismos que deberán encontrarse en idioma español. El Oferente deberá entregar la planificación detallada en cronogramas de trabajos y actividades para la implementación de la Solución, según el tiempo establecido en las bases del proyecto, la planificación podrá ser cambiada (orden de las actividades a realizarse) según convenga al Instituto Geofísico. El oferente debe entregar toda la solución en pleno funcionamiento, es decir deberá ofertar todos los accesorios/software/equipos instalados, puestos en marcha y en correcto funcionamiento de acuerdo a los plazos establecidos en la convocatoria y en el proyecto de contrato. 1 Central telefónica IP: DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIÓN SOLICITADA Marca Reconocida a nivel Mundial, debe encontrarse en el cuadrante de Gartner Cantidad 1 Capacidad Inicial La central inicialmente contará con al menos 70 extensiones. Cantidad Troncales Al menos: 8 FXO, 2 FXS, 1 SIP TRUNK para 12 conexiones. Número de canales DSP para conversión de TDM a IP 48 Licenciamiento para usuarios de correo de voz El sistema ofertado debe incluir licenciamiento para 30 usuarios de Voice Mail. Operadora automática del sistema La solución ofertada debe incluir el licenciamiento necesario para activar la funcionalidad de operadora automática. La solución debe disponer de al menos 6 puertos de conexión simultánea con la operadora automática. Versión Para todo el hardware y/o software involucrados en la solución, La versión propuesta debe ser la última a la fecha de adquisición Características del hardware Nuevo de fábrica, para rendimiento de 7X24X365, La solución debe soportar a través de hardware interno o externo, integrarse a una amplia variedad de interfaces de líneas (FXO/FXS, E1, SIP Trunks), teléfonos IP. Se debe incluir el hardware necesario para la cantidad de troncales solicitadas. Tipo de solución Convergente. El servidor de Comunicaciones debe permitir la instalación de módulos de periferia, dentro de su chasis, sin necesidad de gateways externos, para: Extensiones analógicas Extensiones Digitales Extensiones IP Troncales Analógicas Troncales Digitales E1 ISDN/PRI Troncales IP Montaje en rack El servidor debe ser apto para montaje en rack estándar de 19”. Número mínimo de proveedores de troncales SIP que deben soportarse 4 ITSPs (Internet Telphony Service Providers) Número mínimo de sesiones de SIP Trunk con ITSPs (proveedores de troncales SIP públicas) 60 canales o sesiones con ITSPs (Internet Telphony Service Providers) Soporte troncales digitales E1 ISDN PRI Al menos un puerto de troncal digital E1 ISDN-PRI. Número máximo de extensiones soportadas Al menos 500 extensiones Estándares Ethernet que deben soportarse RFC 894 Ethernet II Encapsulation IEEE 802.1Q Virtual LANs IEEE 802.2 Logical Link Control IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet IEEE 802.3X Full Duplex Operation Estándares IP y de ruteo que deben soportarse RFC 768 UDP RFC 791 IP RFC 792 ICMP RFC 793 TCP RFC 2822 Internet Message Format RFC 826 ARP RFC 2131 DHCP RFC 1918 IP Addressing RFC 1332 The PPP Internet Protocol Control Protocol (IPCP) RFC 1334 PPP Authentication Protocols RFC 1618 PPP over ISDN RFC 1661 The Point-to-Point Protocol (PPP) RFC 1877 PPP Internet Protocol Control Protocol RFC 1990 The PPP Multilink Protocol (MP) RFC 1994 PPP Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP) RFC 2516 A Method for Transmitting PPP Over Ethernet (PPPoE) RFC 3544 IP Header Compression over PPP Soporte NAT RFC 2663 NAT Soporte IPSec RFC 2403 IPsec Authentication - MD5 RFC 2404 IPsec Authentication - SHA-1 RFC 2404 IPsec Authentication - SHA-2 RFC 2405 IPsec Encryption 3DES RFC 2407 IPsec DOI RFC 2408 ISAKMP RFC 2409 IKE RFC 2410 IPsec encryption - NULL RFC 2411 IP Security Document Roadmap RFC 2412 OAKLEY RFC 3602 IPSec encryption with AES RFC 4301 Security Architecture for the IP RFC 4303 IP Encapsulating Security Payload (ESP) Soporte SNMP RFC 1213 MIB-II Soporte QoS IEEE 802.1p RFC 1349 Type of Service in the IP Suite RFC 2475 An Architecture for Differentiated Services RFC 2597 Assured Forwarding PHB Group RFC 3246 An Expedited Forwarding PHB (Per-Hop Behavior) Soporte VoIP RFC 2198 RTP Payload for Redundant Audio Data RFC 2327 SDP Session Description Protocol RFC 2617 HTTP Authentication: Basic and Digest Access Authentication RFC 2782 DNS RR for specifying the location of services (DNS SRV) RFC 2833 RTP Payload for DTMF Digits, Telephony Tones and Telephony Signals RFC 3261 SIP Session Initiation Protocol RFC 3262 Provisional Response Acknowledgement (PRACK) Early Media RFC 3263 SIP Locating Servers RFC 3264 An Offer/Answer Model with the Session Description Protocol RFC 3310 HTTP Digest Authentication RFC 3311 Session Initiation Protocol (SIP)UPDATE Method RFC 3323 A Privacy Mechanism for the Session Initiation Protocol (SIP) RFC 3325 Private Extensions to the Session Initiation Protocol (SIP) for Asserted Identity within Trusted Networks RFC 3326 The Reason Header Field for the Session Initiation Protocol (SIP) RFC 3489 STUN - Simple Traversal of User Datagram Protocol (UDP) Through Network Address Translators (NATs) RFC 3515 The Session Initiation Protocol (SIP) Refer Method RFC 3550 RTP: Transport Protocol for Real-Time Applications RFC 3551 RTP Profile for Audio and Video Conferences with Minimal Control RFC 3581 An Extension to the Session Initiation Protocol (SIP) for Symmetric Response Routing RFC 3725 Best Current Practices for Third Party Call Control (3pcc) in the Session Initiation Protocol (SIP) RFC 3842 A Message Summary and Message Waiting Indication Event Package for the Session Initiation Protocol (SIP) RFC 3891 The Session Initiation Protocol (SIP) Replaces Header RFC 4040 RTP Payload Format for a 64 kbit/s Transparent Call Soporte XMPP RFC 3920 Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP): Core RFC 3921 Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP): Instant Messaging and Presence Funcionalidades en el teléfono Función de reposo números de estación se traduce en nombres para Marcado Rápido del Sistema Funciones en la llamada Colocación de una llamada en espera Estacionamiento Consulta Activar / Conectar Transferencia Recordar automática Discreta Call Controlar disponibilidad Desvío de llamadas - Sin respuesta Desvío de llamadas Desvío de llamadas Después de Tiempo de espera Desvío de llamadas externas - Sin respuesta Asignación Asignación de timbre de llamadas / Timbre adicional Rechazar llamadas Aplazar una llamada Don Not Disturb Optimización de Comunicación Devolución de llamada Llamada en espera anulación Mensajes de advertencia Textos de aviso DISA (Direct Inward System Access) Flex Call / Mobile PIN Reubicar Restablecer activado características • Sistema de despertador automático y temporizado. Trabajo en Grupo Grupos: Captura de llamadas de grupo Llamada de grupo Grupo de búsqueda Configuración del equipo / Team Group Ejecutivo / Secretario Grupo de correo de voz Altavoz Convocatoria de Grupos • Distribución de llamadas Uniforme Enrutamiento de Llamadas Clases de Servicio (Restricción): COS Grupos Listas permitidos y denegados Servicio nocturno Automático COS cambio after Time Sistema de bloqueo de teléfono (COS de cambio) Código de bloqueo individual (Bloqueo del teléfono) Least Cost Routing (LCR): Plan de marcación LCR Tabla de enrutamiento LCR LCR Clase de servicio LCR Reglas de marcado externo Redes de Aerolíneas Incautación selectiva de Cambio Lines análisis de dígitos y enrutamiento de llamadas Llamadas de emergencia Llame al Control de Admisión: Limite el número de llamadas simultáneas a través de ITSP Limitar el ancho de banda requiremenst • Limite el número de llamadas en redes Red de Voz Debe ser factible configurar una red de voz de al menos 32 servidores de comunicaciones de la misma familia. Debe soportarse el protocolo SIP-Q para la operación en red. Funcionalidades de Voz que deben operar en ambiente de red • Llamada básica • Devolución de llamada en caso de ocupado • Devolución de llamada en el ARN • anulación • Llamada en espera • Segunda llamada • identificación de línea llamante (CLIP) • Restricción de identificación del usuario llamante (CLIR) • Línea Conectada ID (COLP) • Restricción de Identificación (COLR) • llamante / conectado identificación del nombre (CNIP) • Llamar / Restricción de identificación del nombre (CNIR) • No molestar • Desvío de llamadas • Desvío de llamadas en ocupado • Desvío de llamadas en el ARN • Desviación de llamadas • Información de tarificación durante la llamada • Información de tarificación al final de la llamada • Optimización de Trayectoria • Indicación de mensaje en espera / Información • Rastreo de llamadas • retención • Activar / Conectar • Transferencia • Conferencias • Recordar automática • El pedir ayuda • Intercepción • Grupo de búsqueda TELEFONOS FUNCIONES BASICAS Teléfonos y cantidades según el tipo: DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIÓN SOLICITADA TELÉFONOS IP TIPO 1 Cantidad 42 Características mínimas Pantalla de preferencia monocromática de al menos 2 líneas El teléfono debe ser de la misma marca de la Central telefónica Debe incluir teclas de navegación, teclas para menús interactivos, al menos 6 teclas de función Botón de navegación El teléfono debe contar con una base que permita una posición inclinada. Manejo de al menos 2 llamadas simultáneas Marca Debe ser la misma marca de las aplicaciones del servidor comunicaciones, para garantizar integraciones avanzadas. No se aceptarán teléfonos de terceros. Número de líneas Al menos 3 Display Resolución de al menos 205x41 pixels. Al menos 2 líneas Teclas de función fija Al menos 10 Teclas de libre programación Al menos 3 teclas, que deben ser iluminadas Alerta óptica de llamada Mandatorio LED para anuncio de mensaje en espera Mandatorio Control de navegación en menú De al menos 3 vías Jack para conexión de diademas Mandatorio Miniswitch Ethernet integrado Mandatorio, con dos puertos 10/100/1000BASE-TX Códecs soportados G.711 (ley u/a), G.722, G.729AB Manos libres full duplex Mandatorio Cancelación de eco local (AEC) full dúplex Mandatorio Registro de llamadas Mandatorio Soporte autenticación 802.1x Mandatorio Soporte encripción de payload vía SRTP Mandatorio Soporte encripción de señalización vía TLS Mandatorio Soporte certificados digitales X.509 V3 Mandatorio Soporte HTTPS Mandatorio Soporte IPv6 Mandatorio (doble stack) Soporte QoS DiffServ e IEEE 802.1Q Soporte IEEE 802.1Q VLAN tagging y priorización Soporte PoE 802.3af Mandatorio. Debe pertenecer a Clase 2 PoE o a una clase menor de consumo de potencia. Fuente de poder Debe incluirse fuentes de poder para todos los teléfonos IP Tipo 2. TELÉFONOS IP TIPO 2 Cantidad 7 Características mínimas El teléfono puede ser de preferencia de la misma marca de la Central telefónica o de una marca reconocida por la industria. Debe ser la misma marca de las aplicaciones del servidor principal, para garantizar integraciones avanzadas. No se aceptarán teléfonos de terceros. Pantalla Display A color Resolución al menos QVGA, es decir 320x240 pixels. Al menos 5” TFT Número de líneas Al menos 8, que deben ser ampliables al menos a 20 con la utilización de módulos adicionales de teclas. Teclas de función fija Al menos 12 Teclas de libre programación Al menos 8 teclas, que deben ser iluminadas Alerta óptica de llamada Mandatorio LED para anuncio de mensaje en espera Mandatorio Control de navegación en menú De al menos 4 vías Teclas de libre programación Al menos 8 teclas, que deben ser iluminadas Alerta óptica de llamada Mandatorio LED para anuncio de mensaje en espera Mandatorio Control de navegación en menú De al menos 4 vías Jack para conexión de diademas Mandatorio Miniswitch Ethernet integrado Mandatorio, con dos puertos 10/100/1000BASE-TX Códecs soportados G.711 (ley u/a), G.722, G.729AB Manos libres full duplex Mandatorio Cancelación de eco local (AEC) full dúplex Mandatorio Guía telefónica personal Mandatorio, con hasta 1000 entradas Registro de llamadas Mandatorio Soporte aplicaciones XML Mandatorio Soporte autenticación 802.1x Mandatorio Soporte encripción de payload vía SRTP Mandatorio Soporte encripción de señalización vía TLS Mandatorio Soporte certificados digitales X.509 V3 Mandatorio Soporte HTTPS Mandatorio Soporte IPv6 Mandatorio Soporte QoS DiffServ e IEEE 802.1Q Soporte IEEE 802.1Q VLAN tagging y priorización Soporte PoE 802.3af Mandatorio. Debe pertenecer a Clase 3 PoE o a una clase menor de consumo de potencia. Soporte video Mandatorio con codecs H.263 o H.264 Cámara de video HD 720p Módulo adjunto de teclas Debe proveer dos módulos de teclas adjuntos, de al menos 10 teclas adicionales para 1 de este tipo de terminal que servirá para recepción. Fuente de poder Debe incluirse fuentes de poder para todos los teléfonos IP Tipo 1. TELÉFONOS IP TIPO 3 Cantidad 4 Marca Especificar Modelo Especificar Tipo de teléfono WiFi Dual Band con soporte IEEE 802.11a/b/g/n y operación en 2,4GHz y 5GHz Display 2.4 inch TFT LCD QCIF 176x220 o superior Funciones de llamada Call Forwarding Call Hold Call Screen/Do Not Disturb Call Pickup Call Transfer Call Waiting Características IP Wireless Access Protocol: IEEE 802.11a/b/g/n Static IP, DHCP RTP/RTCP QoS(IEEE802.1p, 802.11i) Wi-Fi Protected Access: WEB 64/128 WPA, WPA2 WPA-PSK/TKIP/AES, WPA2-PSK TKIP/AE Protocolo SIP Proxy Registration and Failover Outbound Proxy Registration Timer SIP Transport–UDP, TCP, SIPs Secured media negotiation(sRTP) Realm-based authentication (Digest Authentication) Session Timers DNS query (A record, SRV, NAPTR) Codec Negotiation DTMF relay RTP payload(RFC 2833) or SIP info Visual Message Waiting Indicator Codecs G.711u/a, G.729a/b, G.722 Teclado 12 teclas alfanuméricas 10 teclas de función Condiciones adicionales: Instalación y Capacitación: La entrega de los equipos, instalación del sistema y su configuración debe realizarse en las instalaciones del Instituto Geofísico de acuerdo a los requerimientos de IGEPN Se debe incluir 8 horas de soporte técnico, para la capacitación y configuración para 4 funcionarios de la Institución. Soporte Técnico: Se debe incluir un contrato de mantenimiento del proveedor con vigencia de 3 años calendario contado a partir de la firma del acta de entrega recepción definitiva. Las características que el servicio debe tener son las siguientes: Atención en días y horas laborables, es decir, 8 horas al día, 5 días a la semana. Respuesta al siguiente día laborable (8x5xNBD). Provisión local de repuestos en la ciudad de Quito. Acceso a upgrades y parches de la misma versión del sistema operativo instalado en el equipo. GARANTÍA POR 3 AÑOS, BRINDADO POR EL FABRICANTE PARA TODO EL HARDWARE OFERTADO.

60 Baterías: Libre mantenimiento. Tipo VRLA. Baterías secas, selladas Voltaje 12 V Capacidad 80 A/H Tiempo de vida 10 años Peso 24.5 Kg Dimensiones 375x190x223 mm Garantía: Un año Contra posibles defectos de fabricación

11 Baterías: Libre mantenimiento. Tipo VRLA. Baterías secas, selladas Voltaje 12 V Capacidad 45- 55 A/H Tiempo de vida 10 años Garantía: Un año Contra posibles defectos de fabricación

35 Baterías: Libre mantenimiento. Tipo VRLA. Baterías secas, selladas Voltaje 12 V Capacidad 100 A/H Tiempo de vida Peso Dimensiones 10 años 29 Kg 330x171x222 mm Garantía: Un año Contra posibles defectos de fabricación

8 sismómetros de 20 segundos: Transductores electrónicos triaxiales de velocidad de balance forzado. No requiere centrado de masas. Rango de Frecuencias: (-3dB) entre 20s y 100 Hz Sensibilidad: mayor a 750 V/m/s Linearidad: < 1% entre 20s y 50 Hz Nivel de saturación: 26 mm/s entre 0.1 y 10 Hz Alimentación: entre 9 a 36 V DC Rango de Salida: 20 ó 40 V pico a pico diferencial (salida XYZ o UVW) Salida de posición de masas: salida simple de voltaje representando la máxima posición. Posición de masas de 3 canales disponibles a través de puerto serial. Salidas de datos digitales: Valores de posición de masas independientes, temperatura del instrumento, factor de sensibilidad, datos de calibración de usuario, número serial del instrumento y revisión del firmware. Conectores: A prueba de corrosión y raspones Cables: Cables blindados de bajas pérdidas, probados en fábricas con conectores ensamblados, 10 metros de longitud con conector para digitalizador Quanterra Q330 S. Orientación: Referencia visual y física del Norte Nivelación: Indicador de nivel integrado y tornillos de niveladores Peso: Menor a 10kg Temperaturas de Operación: -40ºC a 60ºC Consumo de Energía: <160 mW en condiciones normales de operación Condiciones Adicionales: Período de Garantía: Por lo menos 1 año después de la entrega, contra defectos de fabricación Experiencia: Más de 10 proyectos de monitoreo Recomendaciones del Producto: Cinco cartas de recomendación sobre el equipo y el soporte Técnico. Adicional: Curva de calibración para cada sensor y respuesta de polos y ceros. Cables adicionales: Dos cables piggy-tail de 20 m de longitud con conectores a digitalizador Quanterra Q330S a un lado y sin conector a otro lado. Cajas de Transporte: Cajas de transporte de plástico resistente con esponja interior. Manuales y hojas de especificaciones técnicas elaboradas por el fabricante. Curvas de calibración para cada instrumento.

25 reguladores de voltaje: Ciclo de trabajo verdadero de 0 a 100% PWM • Precisión del punto de ajuste hasta 35 mV • Especificado para sobrecargas de un 25% • Totalmente encapsulado en epoxy • Terminales de especificación marina/gabinete anodizado • Compensación de temperatura • Seleccionable entre baterías selladas o con líquido • No necesita compensaciones adicionales • En paralelo para 40 A o más • Indicadores de carga verdes y de LVD rojos Especificaciones eléctricas 12 V 24 V Entrada solar especificada 6,5 /10/20 A Carga especificada 6/10/20 A Sobrecarga del 25% de corriente 5 min. 5 min. Regulación de tensión: Batería sellada 14,1 V 28,2 V Batería con líquido 14,4 V 28,8 V Desconexión de carga 11,5 V 23,0 V Reconexión de LVD 12,6 V 25,2 V Compensación de temperatura (mV/°C) –28 –56 Consumo propio 6 a 10 mA Temperatura de operación –40 a +85ºC Garantía: Por lo menos 6 MESES después de la entrega, contra posibles defectos de fabricación

78 supresores de descargas eléctricas: Tipo de montaje: Bulkhead Rango de frecuencia: 125 MHz to 1 GHz Conector del lado protegido:N Female Conector de lado del lado de la antena: N Female Voltaje de encendido:600 Vdc ± 20% VSWR: ≤ 1.1:1 over frequency range Pérdida de inserción:≤ 0.1 dB RF PowerVHF 375 W, UHF 125 to 50 W. Garantía: Por lo menos 6 MESES después de la entrega, contra posibles defectos de fabricación

10 Ethernet Switch Capa 2 de 24 puertos GBE a 24V DC.: 24 puertos Giga bit Ethernet. 24puertos con interfaz RJ45 (10/100/1000 Mbps- Tx). Full/Half dúplex auto-negociación. -4 puertos SFP housing (compartidos con puertos TX del 21 al 24) -Funciones L2 Switch: Soporte VLAN: - Jumbo Frame alcanza hasta 9600 bytes - Max. 1024 activas VLAN con VID (1 to 4094) Q-in-Q - Port-based VLAN -Private VLAN QoS - 4 puertos con prioridad de colas - (WRR) scheduling Velocidad del Puerto por ingreso/egreso de tráfico DHCP Relay Option82 IP-Port Binding Storm control LACP por link aggregation (IEEE 802.3ad) Software Upgrade out-band/in-band Event Log Administración de puertos e interfaces -Puerto de Consola con DB9 -Embedded SNMP v1, v2c -Telnet -Web Management (Http) - Administración In-band Función Ethernet: Auto-MDIX, Force MDI/MDIX VLAN, and Private VLAN IEEE 802.1ad (Q-in-Q) Flow Control Back pressure for half duplex, IEEE 802.3x for full duplex Rate Control 1 a 31 niveles, cada nivel es configurado entre 128 Kbps a 30 Mbps Puerto espejo Rendimiento: Switching Capacidad 48 Gbps Packet Forwarding Rate 35.7 Mpps Packet Buffer 500K Bytes Table MAC: Mac Table Size 8K Mac ID Access Limit Static: limit on port; Dynamic MAC ID number limit Link Aggregation: Hasta 8 trunks usando estático o dinámico trunking (LACP) Administración: LEDs Multi-color LEDs Puerto electric de Consola: RS232, DCE Conector: DB9S, hembra Acceso Telnet via SNMP puerto Ethernet SNMP SNMP v1/v2 MIB MIBII (RFC1213), Bridge MIB (RFC1493), VLAN MIB (802.1q, RFC2674), Private MIB Inband Management SNMP/Telnet/HTTP/HTTPS Outband Console (línea de comandos como en interfaz Cisco) Administración y gestión debe ser compatible con el sistema de gestión NMS5LX Alimentación 48 VDC Temperature 0 – 50°C Humidity 10 - 95% RH(non condensing). Se debe incluir en la oferta configuración de cada equipo, según las necesidades de tráfico del nodo de telecomunicaciones donde se vaya a instalar, capacitación para la operación, configuración y administración de los switch. Garantía: Por lo menos 1 AÑO después de la entrega, contra posibles defectos de fabricación

15 Fuentes de alimentación para enlaces microondas: Voltaje de entrada: 115VAC (-15 % +10%) Frecuencia de entrada: 60Hz Voltaje Nominal de salida: 48Vdc Corriente Nominal de salida: 6A ± 3% Voltaje de Carga seteado a 54Vdc ±1% Apagado por bacteria baja: 43,2Vdc ±2% Equipado con 4 Baterías de 12V y 7,2AH de capacidad Pico de corriente de entrada: 2A max 4 A max Estabilidad de voltaje estático: ±1% Ruido con bacteria conectada <2mV (-51.7dBm) Rendimiento (full charge) >80% Temperatura de trabajo: 0 - 45°C Temperatura de almacenamiento: -25° - +45°C Relative damp at 35°C <80% Resistencia de aislamiento de tierra: >50MOHM Protección de red: CEI 103/1-11 Dimensión: 483X388X163mm Peso con batería: 15 Kg19'' 1U AC/DC 54VOUT 5Ax2 con 4 baterías de 12 VDC 10 A/H incluidas. Garantía: Por lo menos 6 MESES después de la entrega, contra posibles defectos de fabricación

10 fuentes/cargadores: Mantenedor automáticos de baterías monofásico, armado en aluminio para mejor disipación de calor tipo IP65 – tipo especial. Tecnología electrónica con control PWM para disparo de SCR’s Disminución del contenido de frecuencias armónicas en la corriente, con choque DC Control de corriente rectificada mediante realimentación negativa. Fases: 1F Voltaje de Entrada: 120 VAC +10% - 15% Voltaje de carga: 13.8 VDC + 1% Corriente de carga: 3 A Potencia: 52 VA Voltaje DC nominal: 12 V Debe incluir: Protecciones fusibles de entrada y salida, interruptor de encendido, trasformador de choque, cable con enchufe para AC y cable para conexión DC. Garantía: Por lo menos 6 MESES después de la entrega, contra posibles defectos de fabricación

12 gabinetes outdoor de 19”: Interior/Exterior racks de piso IP55 Rack con ventilación forzada Toda la caja y el soporte deben ser de acero y todos los tornillos accesibles solo desde el rack interior. El interior equipado con brackers de 19” 4 Patas ajustables Cáncamos de elevación Protección superior contra lluvia Filtro de ventilación interno Respiradero para ventilación externa Ventilación IP55 (Standard EN 60529+A1) Instalación de tierra en paneles y puerta La protección IP de la puerta debe garantizarse con una junta de caucho EPDM insertado directamente en los perfiles. Puerta debe abrirse 180°. Las bisagras que aseguran la puerta y el cuadro interior deben tener tornillos que solo se abren desde el interior. Puerta tiene que estar asegurada con cerradura IP55 con llave en 2 puntos. La entrada de cable debe ser por la parte inferior y debe estar construida con standard IP ya sea de plástico o metal. Garantía: Por lo menos 2 AÑOS después de la entrega, contra posibles defectos de fabricación

  - Especificaciones especiales

2.4.1 GARANTÍA TÉCNICA:

Para todos los equipos  ofertados, la cobertura de la garantía técnica será sobre daños de fábrica y fallas de funcionamiento y tendrá una vigencia  entre 1 y 3 años (12 y 36 meses) a partir de la suscripción del acta de entrega recepción.

.

El oferente deberá presentar una garantía contra defectos potenciales derivados de la implementación del objeto del contrato, la misma que tendrá vigencia durante el proceso de implementación, puesta en marcha y por el tiempo detallado anteriormente a partir de la firma de acta entrega recepción de los bienes. Condiciones Garantía: En el evento de que algunos de los bienes ofertados, objeto de este contrato,  presentaren errores u omisiones, los mismos deberán ser corregidos de forma inmediata por personal técnico especializado provisto por el contratista sin ningún costo adicional para el Instituto Geofísico.

Se requerirán los manuales técnicos que prevean de uso, operación y mantenimiento, los que deberán  encontrarse en idioma español y cuya entrega se efectuará conjuntamente con los bienes suministrados. Los manuales de usuario y técnicos pueden ser entregados en medios digitales.

El juego de manuales estará integrado por:

Manual de Uso y Operación: con instrucciones de manejo cuidados a tener en cuenta para el adecuado funcionamiento y conservación del equipo.

Manual de Servicio Técnico: con información detallada para su instalación funcionamiento, entre otros.

La obligación del oferente respecto de la correcta instalación del bien y la comprobación de su óptimo funcionamiento al momento de realizarse la entrega – recepción.

2.4.2 SOPORTE TÉCNICO

2.4.2.1 Mantenimiento preventivo.

El mantenimiento preventivo deberá realizarse  en un horario diurno (8h00-17h00) de lunes a viernes, según cronograma establecido con el administrador de infraestructura del Instituto Geofísico, cada mantenimiento se lo realizará cada 6 meses contados a partir de la firma del acta entrega recepción durante un período que se detalla en el soporte técnico.

En cada mantenimiento preventivo contemplará para toda la solución ofertada de la siguiente manera:

- Limpieza interna y externa de las partes y piezas

- Revisión y evaluación de la configuración de toda la solución ofertada a fin de optimizarlo o detectar posibles causas de averías.

- Revisión de alarmas o avisos que generen los equipos a ser revisados durante o después de realizado el mantenimiento preventivo.

- El oferente emitirá un informe del mantenimiento realizado.

- En caso que durante la prestación de los servicios el profesional responsable por parte del oferente, incurriera en daño del equipo, ya sea en su parte funcional u operativa, será responsabilidad del oferente la reparación del daño ocasionado, tanto en mano de obra como en repuestos.

2.4.4. Requerimientos adicionales:

A la oferta se deberá adjuntar lo siguiente:

- El plan de mantenimiento preventivo con un cronograma de aplicación, la misma que será comunicada al menos con 72 horas de anticipación.

- Considerando individualmente el precio del bien y el de su mantenimiento posterior.

El oferente debe entregar toda la solución en pleno funcionamiento, es decir deberá ofertar todos los accesorios y equipos instalados, (en caso de requerir instalación)  puestos en marcha y en correcto funcionamiento de acuerdo a los plazos establecidos en la convocatoria y en el proyecto de contrato.

2.4.4. Capacitación:

La capacitación  se realizará en la Av. Ladrón de Guevara E11-253 y Andalucía  en el Edificio de Ingeniería Civil 6to piso en las instalaciones del Instituto Geofísico, en equipos que lo requieran según detalle de especificaciones técnicas.

LOS OFERENTES DEBERÁN CONSIDERAR TODO LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1

SECCION III

CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

3.1	Cronograma del procedimiento:

(Las fechas asignadas deberán considerarse en días hábiles, no se deberán contemplar fechas que correspondan a fin de semana o feriados)

| Concepto | Día | Hora |
| --- | --- | --- |
| Fecha de publicación | 25/09/14 | ---- |
| Fecha límite de preguntas | 02/10/14 | 15h00 |
| Fecha límite de respuestas y aclaraciones | 06/10/14 | 16h00 |
| Fecha límite de entrega de ofertas técnica y económica | 22/10/14 | 10h00 |
| Fecha de apertura de ofertas | 22/10/14 | 11h00 |
| Fecha estimada de adjudicación | 19/11/14 | 16h00 |

En el caso de ser necesario, el término para la convalidación de errores será de acuerdo al siguiente cronograma (3 días para solicitar convalidación y 3 días para recibirlas).

| Concepto | Día | Hora |
| --- | --- | --- |
| Fecha límite para solicitar convalidación de errores |  |  |
| Fecha límite para convalidación errores |  |  |
| Fecha estimada de adjudicación |  |  |

3.2	Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderán vigentes hasta la fecha de celebración del contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LOSNCP.

3.3	Precio de la oferta: Se entenderá por precio de la oferta al valor que el oferente haga constar en la oferta física y digital, información que se completará en el formulario de oferta económica.

Los precios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. Cualquier omisión se interpretará como voluntaria y tendiente a conseguir precios que le permitan presentar una oferta más ventajosa.

Para el caso de bienes: El precio de la oferta deberá cubrir todas las especificaciones, condiciones o estipulaciones establecidas en el pliego, a fin de que la entrega se realice a plena satisfacción de la entidad contratante.

El precio de la oferta deberá cubrir todas las actividades y costos necesarios para que el oferente entregue los bienes y preste los servicios objeto de la contratación en cumplimiento de las especificaciones técnicas correspondientes y a plena satisfacción de la entidad contratante.

Los precios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad.  Cualquier omisión se interpretará como voluntaria y tendiente a conseguir precios que le permitan presentar una oferta más ventajosa.

3.4.	Forma de presentar la oferta: La oferta se podrá presentar en forma física y digital, la misma que contendrá la misma información de la oferta física. Se presentará  en un sobre que contenga la siguiente ilustración:

LICITACIÓN “CÓDIGO DEL PROCESO: LICB-IGEPN-CDEE- 001-2014”

SOBRE  UNICO

Señor Ing.

Jaime Calderón

RECTOR DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

Presente

PRESENTADA POR: ____________________________________

No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados para su entrega-recepción.

El Instituto Geofísico conferirá comprobantes de recepción por cada oferta entregada y anotará, tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepción.

3.5	Plazo de ejecución: El plazo estimado para la ejecución del contrato es hasta 180 días plazo, contados a partir de   la fecha de notificación de que el anticipo se encuentra disponible,

3.6	Forma de pago: Los pagos se realizarán de la manera prevista en el numeral 6 de la Convocatoria y en la cláusula Quinta del Contrato.

3.6.1	Anticipo: Se entregará un anticipo del sesenta por ciento (60%) del monto contratado.

SECCIÓN IV

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

4.1. Evaluación de la oferta

Para la verificación del cumplimiento de integridad y requisitos mínimos, se estará a la metodología cumple/ no cumple.

4.1.1	Integridad de la oferta: La integridad de las ofertas se evaluará considerando la presentación del Formulario de la oferta completo y requisitos mínimos previstos en el pliego.

- Formulario de la Oferta

  - Presentación y compromiso

  - Datos generales del oferente

  - Nómina de socios, accionistas o partícipes mayoritarios de personas jurídicas oferentes.

  - Situación financiera

  - Tabla de cantidades y precios

  - Componentes de los (bienes / servicios) ofertados

  - Experiencia del oferente

- Formulario de compromiso

  - Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente)

4.1.2 Experiencia General y Específica:

- La entidad contratante definirá los requisitos mínimos exigidos a los oferentes dentro de este proceso de contratación.

4.1.3 Especificaciones técnicas o Términos de referencia:

La entidad contratante deberá verificar que cada oferente en la oferta que ha presentado, de cumplimiento expreso y puntual a las especificaciones técnicas de los bienes que se pretende adquirir o, términos de referencia para los servicios que se pretende contratar, de conformidad con lo detallado en el numeral 2.3 del pliego.

4.1.4 Patrimonio:   (RESOLUCIÓN INCOP No.  RE-2013-000082 Y No. RE-2013-0000093)

En caso de personas jurídicas, la entidad contratante verificará que el patrimonio del oferente sea igual o superior a la siguiente relación con el presupuesto referencial del procedimiento de contratación:

PRESUPUESTO REFERENCIAL               MONTO QUE DEBE CUMPLIRSE DEL PATRIMONIO USD

| EN USD. | FRACCIÓN BÁSICA | EXCEDENTE |
| --- | --- | --- |
| 0 – 200.000.oo | 25% del presupuesto referencial | --------------- |
| 200.000 – 500.000 | 50.000,oo | 20% sobre el exceso de 250.000.oo |
| 500.000 – 10.000.000 | 100.000,oo | 10% sobre el exceso de 1´000.000.oo |
| 10´000.000.oo en adelante | 1´000.000,oo | Más del 5% sobre el exceso de 20´000.000.oo |

4.1.5 Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta.

| Parámetro | Cumple | No Cumple | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Integridad de la Oferta INCLUYE TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL ANEXO 1 |  |  |  |
| Patrimonio (Personas Jurídicas) * |  |  |  |

Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos, pasarán a la etapa de evaluación de ofertas con puntaje, caso contrario serán descalificadas.

4.1.6  Información financiera de referencia

Análisis de Índices Financieros:

Se calificarán los índices financieros en función del Estado de Situación Financiera debidamente legalizado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) o Superintendencia de Compañías del último ejercicio fiscal del año anterior consecutivo.

Para el caso de oferentes españoles, los índices se obtendrán a partir de los estados financieros (balance y estado de resultados) auditados conforme a la normativa española, apostillados y corresponderán al ejercicio fiscal más cercano a la fecha de presentación de la oferta.

| Índice | Indicador solicitado | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Solvencia | mayor o igual a 1,0 |  |
| Endeudamiento | menor a 1,5 |  |

- Índice de Solvencia: Activo Corriente  /  Pasivo Corriente >= 1

- Índice de Endeudamiento: Pasivo Total / Patrimonio  <  1,5

4.2 Evaluación por puntaje: Solo las ofertas que cumplan con los requisitos mínimos serán objeto de evaluación por puntaje.

| Parámetro | Descripción y recomendaciones |
| --- | --- |
| Experiencia General | Se adjudicará el puntaje total para este parámetro a quien acredite con mínimo 5 certificados, contratos o actas entrega de provisión de equipos a entidades públicas o privadas dentro o fuera del Ecuador, cuya suma de mínimo el 100% del presupuesto referencial. |
| Experiencia Específica | Se adjudicará el puntaje para este parámetro a quien acredite con mínimo 1 certificado, contrato o acta entrega de provisión de equipos a entidades públicas o privadas dentro o fuera del Ecuador de cada componente según la descripción, cuya monto sea mínimo el 50% del presupuesto referencial y los puntos serán asignados por componentes: Equipos sísmicos 2.5 puntos Equipos de telecomunicaciones 2.5 puntos Equipos informáticos 2.5 puntos Equipos complementarios para alimentación y seguridad 2.5 puntos |
| Cumplimiento de especificaciones técnicas | Se evaluará en función a los catálogos de todos los equipos, que deben presentarse en las ofertas. Para los equipos que incluye instalación y puesta en marcha, además de los catálogos se evaluará la metodología de trabajo presentada para cumplir con lo ítems Se perderá el puntaje total si un solo equipo no cumple con las características técnicas solicitadas. |
| Oferta Económica | El oferente que presente la oferta económica más baja se adjudicará el mayor puntaje, para las demás ofertas se realizará la respectiva ponderación. |

Para la valoración se considerarán los siguientes criterios:

| PARÁMETROS DE VALORACIÓN | PUNTAJE |
| --- | --- |
| 1. Oferta económica | 45 Puntos |
| 2. Experiencia General | 5 Puntos |
| 3. Experiencia Específica | 10 Puntos |
| 4. Cumplimiento de especificaciones | 40 Puntos |
| TOTAL | 100 Puntos |

SECCIÓN V

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

5.1	Obligaciones del Contratista:

5.1.1 Visibilidad del Proyecto

El contratista deberá instalar una placa en el laboratorio o laboratorios equipados con la siguiente leyenda: “PROYECTO DE EQUIPAMIENTO CO FINANCIADO CON FONDOS PROCEDENTES DE LA CONVERSIÓN DE DEUDA EXTERNA POR PARTE DEL REINO DE ESPAÑA”

Dar cumplimiento cabal a lo establecido en el presente pliego de acuerdo con los términos y condiciones del contrato.

  - Obligaciones de la contratante:

Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en un plazo 30 de días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.

Suscribir las actas de entrega recepción de los trabajos recibidos, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato

CONDICIONES GENERALES

SECCIÓN I

DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

  - Comisión Técnica: El presente procedimiento presupone la conformación obligatoria de una Comisión Técnica, integrada de acuerdo al artículo 18 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -RGLOSNCP-, encargada del trámite del procedimiento en la fase precontractual, adicional formará parte de esta comisión técnica un delegado del Programa de Canje de Deuda Ecuador – España, con voz pero sin voto.

  - Presentación y apertura de ofertas: La oferta se presentará de forma física y digital, se entregará en un sobre único en la Entidad Contratante;

Si al analizar las ofertas presentadas la entidad contratante determinare la existencia de uno o más errores de forma, reprogramará el cronograma del proceso en función del término concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de forma notificados. Para tal fin otorgará a los oferentes entre dos y máximo cinco días hábiles a partir de la correspondiente notificación.

Una hora más tarde de aquella fijada como límite para la presentación de las ofertas, el acto de apertura de ofertas será público y se efectuará en el lugar, día y hora fijados en la convocatoria.

De la apertura, en la  que podrán estar presentes los oferentes que lo deseen, se levantará un acta que será suscrita por los integrantes de la Comisión Técnica con la siguiente información,

a) Nombre de los oferentes;

b) Valor de la oferta económica, identificada por oferente;

c) Plazo de ejecución propuesto por cada oferente;

d) Número de hojas de cada oferta;

  - Inhabilidades: No podrán participar en el procedimiento precontractual, por sí o por interpuesta persona, quienes incurran en las inhabilidades generales y especiales, contempladas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP; 110 y 111 del RGLOSNCP; y, en las Resoluciones emitidas por el SERCOP.

  - Obligaciones de los oferentes: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente el  pliego y cumplir con todos los requisitos solicitados en él. Su omisión o descuido al revisar los documentos no le relevará de cumplir lo señalado en su propuesta.

  - Preguntas, respuestas y aclaraciones: Todo interesado en presentar propuestas en el procedimiento tiene la facultad y el derecho de, en el caso de detectar un error, omisión o inconsistencia en el pliego, o si necesita una aclaración sobre una parte de los documentos, solicitar a la máxima autoridad o su delegado, la respuesta a su inquietud o consulta. La entidad responderá las preguntas o realizará las aclaraciones que fueren necesarias de acuerdo a lo establecido en  la convocatoria y deberán ser dirigidas a la dirección electrónica: daguilar@igepn.edu.ec

  - Modificación del pliego: La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, podrá ajustar el cronograma de ejecución del procedimiento precontractual con la motivación respectiva.

  - Convalidación de errores de forma: Si se presentaren errores de forma, los oferentes, en el término previsto en el cronograma  contado a partir de la fecha de notificación  podrán convalidarlos, previa petición de la entidad contratante, conforme a lo previsto en al artículo 23 del Reglamento General de la LOSNCP y en las resoluciones emitidas por el SERCOP para el efecto.

  - Causas de rechazo: Luego de evaluados los documentos de la oferta, la Comisión Técnica  o el delegado de la máxima autoridad, según el caso, rechazará una oferta por las siguientes causas:

    - Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales y condiciones particulares que incluyen las especificaciones técnicas y los formularios de este pliego.

    - Si se hubiera entregado y/o presentado la oferta en lugar distinto al fijado o después de la hora establecida para ello.

    - Cuando las ofertas contengan errores sustanciales, y/o evidentes, que no puedan ser convalidados, de acuerdo a lo señalado en las resoluciones emitidas por el SERCOP.

    - Si el contenido de cualquiera de los acápites de los formularios difiriere del previsto en el pliego, condicionándolo o modificándolo, de tal forma que se alteren las condiciones contempladas para la ejecución del contrato. De igual forma, si se condicionara la oferta con la presentación de cualquier documento o información.

    - Si el oferente no hubiere atendido la petición de convalidación, en el término fijado para el efecto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 del RGLOSNCP y en la resolución emitida por el SERCOP, siempre y cuando el error no convalidado constituya causal de rechazo.

Una oferta será descalificada por la entidad contratante en cualquier momento del procedimiento si, de la revisión de los documentos que fueren del caso, pudiere evidenciarse inconsistencia, simulación o inexactitud de la información presentada. La entidad contratante podrá solicitar al oferente la documentación que estime pertinente y que ha sido referida en cualquier documento de la oferta, no relacionada con el objeto mismo de la contratación, para validar la oferta presentada del procedimiento.

La adjudicación se circunscribirá a las ofertas calificadas. No se aceptarán ofertas alternativas.

Ningún oferente podrá intervenir con más de una oferta.

1.9 Adjudicación y notificación: Una vez que la Comisión Técnica remita el informe de calificación, la Entidad Contratante, enviará a la Secretaria Técnica del Programa de Canje de Deuda su Resolución, previamente a la notificación a las empresas participantes en el proceso, para que el Comité Técnico eleve la propuesta de adjudicación a conocimiento del Comité Binacional para su validación o, si fuere el caso su objeción debidamente motivadas de acuerdo a las Normas para la Administración y Justificación del Gasto por parte de las Entidades Ejecutoras de los Proyectos Sociales Financiados Parcialmente con Recursos Provenientes del Programa de Canje de Deuda Ecuador – España, correspondiente a la III Etapa,  dentro de un plazo no superior a 15 días hábiles, luego del cual se entenderá que no existe objeción alguna para la adjudicación.

La notificación de la adjudicación se la realizará a través del portal www.compraspublicas.gob.ec, en la Página Web de (entidad contratante), en la Página Web del Ministerio de Economía y Competitividad de España, www.mineco.es; de la Oficina Comercial de España en Ecuador, www.oficinascomerciales.es; y del Programa de Canje Deuda Ecuador-España, www.canjeecuadorespana.com;  adicionalmente se le enviará la comunicación al correo electrónico del oferente, con la respectiva resolución de adjudicación emitida por la máxima autoridad, o su delegado.

  - Garantías.- En forma previa a la suscripción de todo contrato derivado de los procedimientos establecidos en este pliego, se deberán presentar las garantías que fueren aplicables de acuerdo a lo previsto en los artículos 74, 75 y 76 de la LOSNCP, en cualquiera de las formas contempladas en el artículo 73 ibídem.

    - La garantía de fiel cumplimiento del contrato se rendirá por un valor igual al cinco por ciento (5%) del monto total del mismo, en una de las formas establecidas en el artículo 73 de la LOSNCP, la que deberá ser presentada previo a la suscripción del contrato. No se exigirá esta garantía en los contratos cuya cuantía sea menor a multiplicar el coeficiente 0.000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, ni en aquellos de adquisición de bienes muebles que se entreguen al momento de efectuarse el pago.

1.11.2. La garantía de buen uso del anticipo se rendirá por un valor igual al determinado y previsto en el presente pliego, que respalde el 100% del monto a recibir por este concepto, la que deberá ser presentada previo la entrega del mismo.

El valor que por concepto de anticipo otorgará la entidad contratante al contratista, no podrá ser superior al sesenta por ciento (60%) del monto adjudicado.  El valor será depositado en una cuenta que el contratista aperturará en un banco estatal o privado, en el que el Estado tenga participación accionaria o de capital superior al cincuenta por ciento.  El adjudicatario, en forma previa a la suscripción del contrato, deberá presentar, un certificado de la institución bancaria o financiera en la que tenga a su disposición una cuenta en la cual serán depositados los valores correspondientes al anticipo, de haber sido concedido.

El contratista deberá autorizar expresamente en el contrato el levantamiento del sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo recibido. El administrador del contrato o el fiscalizador designado por la entidad contratante verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al procedimiento de devengamiento del anticipo o ejecución contractual.

1.11.3 Las garantías técnicas de los bienes materia del contrato que deben ser entregadas por el contratista, cumplirán las condiciones establecidas en el artículo 76 de la LOSNCP. En caso contrario, el adjudicatario deberá entregar una de las garantías señaladas en el artículo 73 de la LOSNCP por el valor total de los bienes.

Los términos de la garantía técnica solicitada deberán observar lo establecido en las Resoluciones emitidas por el SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA en lo que respecta a la aplicación de la vigencia tecnológica, en los casos pertinentes.

La entidad contratante no podrá exigir garantía adicional alguna a las previstas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Sin embargo, podrá requerir los seguros o condiciones de protección para las personas que presten sus servicios en la provisión, entrega y colocación de bienes y en cualquier tipo de prestación de servicios, que considere pertinentes.

Las garantías se devolverán conforme lo previsto en los artículos 77 de la LOSNCP y 118 del RGLOSNCP.

  - Cancelación del procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la convocatoria y hasta 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, la máxima autoridad de la entidad contratante podrá declarar cancelado el procedimiento, mediante resolución debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la LOSNCP.

  - Declaratoria de procedimiento desierto: La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, hasta antes de resolver la adjudicación, podrá declarar desierto el procedimiento, en los casos previstos en el artículo 33 de la LOSNCP según corresponda.

Dicha declaratoria se realizará mediante resolución de la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, fundamentada en razones técnicas, económicas y/o jurídicas. Una vez declarado desierto el procedimiento, la máxima autoridad o su delegado podrá disponer su archivo o su reapertura.

  - Adjudicatario fallido: En caso de que el adjudicatario no suscribiere el contrato dentro del término previsto, por causas que le sean imputables, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado le declarará adjudicatario fallido conforme lo previsto en el artículo 35 de la LOSNCP, y seguirá el procedimiento previsto en la LOSNCP y la Resolución emitida por el SERCOP para el efecto. Una vez que el SERCOP haya sido notificado con tal resolución, actualizará el Registro de Incumplimientos, suspendiendo del RUP al infractor y procederá de conformidad con lo prescrito en el artículo 98 de la LOSNCP.

Cuando la entidad contratante haya cumplido lo previsto en el párrafo precedente, llamará al oferente que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, quien deberá cumplir con los requisitos establecidos para el oferente adjudicatario, incluyendo la obligación de mantener su oferta, en los términos que la presentara, hasta la suscripción del contrato, siempre que convenga a los intereses nacionales o institucionales. Si el oferente llamado como segunda opción no suscribe el contrato, la entidad declarará desierto el procedimiento por oferta fallida, sin perjuicio de la declaración de fallido al segundo adjudicatario.

  - Suscripción del contrato: Dentro del término de 15 días, contado a partir de la fecha de notificación de la adjudicación, es decir, a partir de la fecha en la cual la entidad contratante haya publicado en el Portal Institucional del SERCOP la Resolución correspondiente, la entidad suscribirá el contrato que es parte integrante de este pliego, de acuerdo a lo establecido en los artículos 68 y 69 de la LOSNCP y 112 y 113 de  en su Reglamento General y lo publicará en el Portal Institucional del SERCOP. La entidad contratante realizará la publicación de la Resolución de adjudicación en el mismo día en que ésta haya sido suscrita. Para el caso de ser adjudicada alguna empresa extranjera, el plazo para la firma del contrato será el tiempo que lleve realizar los trámites internos del país en caso de existirlos.

  - Moneda de cotización y pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda.

  - Administración del contrato: La entidad contratante designará de manera expresa un administrador del contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato.  El administrador deberá canalizar y coordinar todas y cada una de las obligaciones contractuales convenidas.

El Administrador de este Contrato, queda autorizado para realizar las gestiones inherentes a su ejecución, incluyendo aquello que se relaciona con la aceptación o no de los pedidos de prórroga que pudiera formular la CONTRATISTA.

El Administrador será el encargado de la administración de las garantías, durante todo el período de vigencia del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar, así como también deberá atenerse a las condiciones generales y específicas de los pliegos que forman parte del presente contrato.  Sin perjuicio de que esta actividad sea coordinada con el área financiera (Tesorería) de la entidad contratante a la que le corresponde el control y custodia de las garantías.

Respecto de su gestión reportará a la autoridad institucional señalada en el contrato, debiendo comunicar todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato.

Tendrá bajo su responsabilidad la aprobación y validación de los productos e informes que emita y/o presente la CONTRATISTA y suscribirá las actas que para tales efectos se elaboren.

SECCIÓN II

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

2.1.	Metodología de evaluación de las ofertas: La evaluación de las ofertas se encaminará a proporcionar una información imparcial sobre si una oferta debe ser rechazada y cuál de ellas cumple con el concepto de mejor costo en los términos establecidos en el numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP. Se establecen de manera general para ello dos etapas: la primera, bajo metodología “Cumple / No Cumple”, en la que se analizan los documentos exigidos cuya presentación permite habilitar las propuestas (integridad de la oferta), y la verificación del cumplimiento de capacidades mínimas; y la segunda, en la que se evaluarán, mediante parámetros cuantitativos o valorados, las mayores capacidades de entre los oferentes que habiendo cumplido la etapa anterior, se encuentren aptos para esta calificación.

2.2. Parámetros de Evaluación: Se acogerá los parámetros de evaluación previstos por el SERCOP, pudiendo escoger adicionalmente otros que respondan a la necesidad, naturaleza y objeto de cada procedimiento de contratación; los que serán analizados y evaluados al momento de la calificación de las ofertas.

2.3.	Formulario para la elaboración de las ofertas: El oferente incluirá en su oferta la información que se establece en el Formulario de la oferta. Pueden utilizarse formatos elaborados en ordenador a condición que la información sea la que se solicita y que se respeten los campos existentes en el formulario que contiene el presente pliego.

SECCIÓN III

FASE CONTRACTUAL

3.1	Ejecución del contrato:

3.1.1	Inicio, planificación y ejecución contractual: El contratista prestará los servicios o entregará los bienes dentro del plazo establecido en el contrato. Iniciada la ejecución del contrato y durante toda la vigencia del mismo, el contratista analizará conjuntamente con el administrador del contrato el cumplimiento del mismo, de acuerdo con el cronograma entregado por él en su oferta para el cumplimiento del contrato derivado del presente procedimiento de contratación. Por razones no imputables al contratista, la administración del contrato podrá reprogramar y actualizar el cronograma de ejecución contractual, por razones debidamente justificadas, de ser el caso.

Igual actualización se efectuará cada vez que, por una de las causas establecidas en el contrato, se aceptase modificaciones al plazo contractual. Estos documentos servirán para efectuar el control del  cumplimiento de la ejecución del contrato, a efectos de definir el grado de cumplimiento del contratista.

3.1.2	Cumplimiento de especificaciones o términos de referencia: Todos los bienes a entregar o servicios a prestar deben cumplir en forma estricta con las especificaciones y términos de referencia requeridos respectivamente en el pliego y constantes en el contrato y dentro de las medidas y tolerancias establecidas y aprobados por la entidad contratante. En caso de que el contratista descubriere discrepancias entre los distintos documentos, deberá indicarlo inmediatamente al administrador, a fin de que establezca el documento que prevalecerá sobre los demás; y, su decisión será definitiva.

En caso de que cualquier dato o información no hubieren sido establecidos o el contratista no pudiere obtenerla directamente, éstas se solicitarán al administrador del contrato. La administración proporcionará, cuando considere necesario, instrucciones adicionales, para realizar satisfactoriamente el proyecto.

3.1.3	Materiales: Todos los materiales, instalaciones, suministros y demás elementos que se utilicen para el cabal cumplimiento del contrato, cumplirán íntegramente las especificaciones técnicas de la oferta, y a su falta, las instrucciones que imparta la administración del contrato.

Los bienes a ser suministrados por el contratista serán nuevos, sin uso y de la mejor calidad. La administración podrá exigir, cuando así lo considere necesario, para aquellos bienes que requieran de un tratamiento o manejo especial, se coloquen sobre plataformas o superficies firmes o bajo cubierta, o que se almacenen en sitios o bodegas cubiertas, sin que ello implique un aumento en los precios y/o en los plazos contractuales.

Los bienes almacenados, aun cuando se haya aprobado antes de su uso, serán revisados al momento de su utilización, para verificar su conformidad con las especificaciones.

3.1.4	Obligaciones del contratista: El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que le habiliten para el ejercicio de su actividad.

El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.

3.1.5	Obligaciones de la contratante:

- Designar al administrador del contrato.

- Cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato, y en los documentos del mismo, en forma ágil y oportuna.

- Dar solución a los problemas que se presenten en la ejecución del contrato, en forma oportuna.

- Las demás, determinadas en el pliego precontractual.

3.1.6	Pagos: El trámite de pago seguirá lo estipulado en las cláusulas respectivas del contrato. En caso de retención indebida de los pagos al contratista se cumplirá el artículo 101 de la LOSNCP.

3.1.7	Administrador del Contrato.- El administrador del contrato es el supervisor designado por la máxima autoridad de la entidad contratante, o su delegado, responsable de la coordinación y seguimiento de la ejecución contractual.

Tendrá a su cargo además, la administración de las garantías de modo tal que asegure que éstas se encuentren vigentes, durante todo el período de vigencia del contrato; ya sea hasta el devengamiento total del anticipo entregado (de ser el caso), como hasta la recepción definitiva del objeto del contrato.

Respecto de su gestión reportará al director del Instituto Geofísico,  debiendo comunicar todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato.

III.  FORMULARIOS DE LICITACIÓN DE BIEN DEL PROCESO No. LICB-IGEPN-CDEE- 001-2014

SECCIÓN I.  FORMULARIO DE LA OFERTA

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

PRESENTACIÓN Y COMPROMISO

El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por el Instituto Geofísico para EQUIPAMIENTO PARA LA SEGUNDA FASE DEL FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO GEOFISICO: AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL SERVICIO NACIONAL DE SISMOLOGIA Y VULCANOLOGIA (SNSV), luego de examinar el pliego del presente procedimiento, al presentar esta oferta por ((representante legal o apoderado de ....... si es persona jurídica), (procurador común de…, si se trata de asociación o consorcio) declara que:

- La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el Estado.

- La oferta la hace en forma independiente y sin conexión abierta u oculta con otra u otras personas, compañías o grupos participantes en este procedimiento y, en todo aspecto, es honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerará ningún principio o norma relacionada con la competencia libre, leal y justa; así como declara que no establecerá, concertará o coordinará –directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta- posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable; asimismo, se obliga a abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos o prácticas concertadas o y, en general, de toda conducta cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la presentación de ofertas y posturas o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de contratación.  En tal virtud, declara conocer que se presumirá la existencia de una práctica restrictiva, por disposición del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, si se evidencia la existencia de actos u omisiones, acuerdos o prácticas concertadas y en general cualquier conducta, independientemente de la forma que adopten, ya sea en la presentación de su ofertas, o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este proceso de contratación.

- Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial aplicable a su actividad económica, profesión, ciencia u oficio; y, que los equipos y materiales que se incorporarán, así como los que se utilizarán para su ejecución, en caso de adjudicación del contrato, serán de propiedad del oferente o arrendados y contarán con todos los permisos que se requieran para su utilización.

- Suministrará la mano de obra, equipos y materiales requeridos para el cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo con el pliego; suministrará todos los bienes ofertados, nuevos de fábrica, completos, listos para su uso inmediato, de conformidad con las características detalladas en esta oferta y las especificaciones técnicas solicitadas (bienes)/ prestará los servicios, de acuerdo con los pliegos, especificaciones técnicas, términos de referencia e instrucciones(servicios); en el plazo y por los precios indicados en el Formulario de Oferta; que al presentar esta oferta, ha considerado todos los costos obligatorios que debe y deberá asumir en la ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes.

- Bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido, ofrece u ofrecerá, y no ha efectuado o efectuará ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o prohibido por la ley; entretenimiento, viajes u obsequios, a ningún funcionario o trabajador de la Entidad Contratante que hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento de contratación en sus etapas de planificación, programación, selección, contratación o ejecución, incluyéndose preparación del pliego, aprobación de documentos, calificación de ofertas, selección de contratistas, adjudicación o declaratoria de procedimiento desierto, recepción de productos o servicios, administración o supervisión de contratos o cualquier otra intervención o decisión en la fase precontractual o contractual.

- Acepta que en el caso de que se comprobare una violación a los compromisos establecidos en los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 que anteceden, la Entidad Contratante le descalifique como oferente, o dé por terminado en forma inmediata el contrato, observando el debido proceso, para lo cual se allana a responder por los daños y perjuicios que tales violaciones hayan ocasionado.

- Declara que se obliga a guardar absoluta reserva de la información confiada y a la que pueda tener acceso durante las visitas previas a la valoración de la oferta y en virtud del desarrollo y cumplimiento del contrato en caso de resultar adjudicatario, así como acepta que la inobservancia de lo manifestado dará lugar a que la Entidad Contratante ejerza las acciones legales civiles y penales correspondientes y en especial las determinadas en los artículos 200 y 201 del Código Penal vigente.

- Conoce las condiciones de la contratación, ha estudiado las especificaciones técnicas, términos de referencia y demás información del pliego, las aclaraciones y respuestas realizadas en el proceso, y en  esa medida renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento por estas causas.

- Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta para esta contratación son exactas y, por tanto no podrán variar por ningún concepto.

- De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribirá el contrato comprometiéndose a ejecutar el suministro o prestar el servicio sobre la base de las cantidades, especificaciones, términos de referencia y condiciones, las mismas que declara conocer; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad, como causal para solicitar ampliación del plazo.

- Conoce y acepta que la Entidad Contratante se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar o declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales, sin que dicha decisión cause ningún tipo de reparación o indemnización a su favor.

- Se somete a las disposiciones de la LOSNCP, de su Reglamento General, de las resoluciones del SERCOP y demás normativa que le sea aplicable.

- Garantiza la veracidad y exactitud de la información y documentación, así como de las declaraciones incluidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos, así como de toda la información que como proveedor consta en el portal, al tiempo que autoriza a la Entidad Contratante a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas, económicas y legales del oferente. Acepta que, en caso de que se comprobare administrativamente por parte de las entidades contratantes que el oferente o contratista hubiere alterado o faltado a la verdad sobre la documentación o información que conforma su oferta, dicha falsedad ideológica será causal para descalificarlo del procedimiento de contratación, declararlo adjudicatario fallido o contratista incumplido, según corresponda, previo el trámite respectivo; y, sin perjuicio de las acciones judiciales a las que hubiera lugar.

- No contratará a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterán y aceptarán las sanciones que de tal práctica puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.

- Bajo juramento, que no está incurso en las inhabilidades generales y especiales para contratar establecidas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP y de los artículos 110 y 111 de su Reglamento General y demás normativa aplicable.

- En caso de que sea adjudicatario, conviene en:

- Firmar el contrato dentro del término de 15 días desde la notificación con la resolución de adjudicación. Como requisito indispensable previo a la suscripción del contrato presentará las garantías correspondientes. (Para el caso de Consorcio se tendrá un término no mayor de treinta días)

- Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del término señalado, se aplicará la sanción indicada en los artículos 35 y 69 de la LOSNCP.

(Si el oferente fuere extranjero, se añadirá un literal que dirá: d) Previamente a la firma del contrato, el oferente se compromete a domiciliarse en el país conforme lo disponen el artículo 6 y la Sección XIII de la Ley de Compañías; y, a obtener el RUP).

DATOS GENERALES DEL OFERENTE.

NOMBRE DEL OFERENTE: (determinar si es persona jurídica, consorcio o asociación; en este último caso, se identificará a los miembros del consorcio o asociación. Se determinará al representante legal, apoderado o procurador común, de ser el caso).

| País: |  |
| --- | --- |
| Ciudad: |  |
| Calle (principal) |  |
| No: |  |
| Calle (intersección): |  |
| Teléfono(s): |  |
| Correo electrónico |  |
| Cédula de Ciudadanía (Pasaporte): |  |
| R.U.C: |  |

NÓMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTÍCIPE(S) MAYORITARIOS 	DE PERSONAS JURÍDICAS OFERENTES.

- DECLARACIÓN

En mi calidad de representante legal de…….. (razón social) declaro bajo juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que:

1. Libre y voluntariamente presento la nómina de socios, accionista o partícipes mayoritarios que detallo más adelante, para la verificación de que ninguno de ellos esté inhabilitado en el RUP para participar en los procedimientos de contratación pública;

2. Que la compañía a la que represento…… (el oferente deberá agregar la palabra SI, o la palabra, NO, según corresponda a la realidad) está registrada en la BOLSA DE VALORES.

(En caso de que la persona jurídica tenga registro en alguna bolsa de valores, deberá agregar un párrafo en el que conste la fecha de tal registro, y declarar que en tal virtud sus acciones se cotizan en la mencionada Bolsa de Valores.)

3. Me comprometo a notificar a la Entidad Contratante la transferencia, cesión, enajenación, bajo cualquier modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de participación, que realice la persona jurídica a la que represento. En caso de no hacerlo, acepto que la Entidad Contratante declare unilateralmente terminado el contrato respectivo.(Esta declaración del representante legal solo será obligatoria y generará efectos jurídicos si la compañía o persona jurídica NO cotiza en bolsa)

4. Acepto que en caso de que el accionista, partícipe o socio mayoritario de mi representada esté domiciliado en un paraíso fiscal, la Entidad Contratante descalifique a mi representada inmediatamente.

5. Garantizo la veracidad y exactitud de la información; y, autorizo a la Entidad Contratante, al Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, o a los órganos de control, a efectuar averiguaciones para comprobar tal información.

6. Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a la verdad, la Entidad Contratante:

- . Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso del artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP-;

- . Descalifique a mi representada como oferente; o,

- . Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del artículo 64 de la LOSNCP, si tal comprobación ocurriere durante la vigencia de la relación contractual.

Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen.

- NÓMINA DE SOCIOS, ACCIONISTAS O PARTÍCIPES:

TIPO DE PERSONA JURÍDICA:

| Compañía Anónima |  |
| --- | --- |
| Compañía de Responsabilidad Limitada |  |
| Compañía Mixta |  |
| Compañía en Nombre Colectivo |  |
| Compañía en Comandita Simple |  |
| Sociedad Civil |  |
| Corporación |  |
| Fundación |  |
| Asociación o consorcio |  |
| Otra |  |

| Nombres completos del socio(s), accionista(s), partícipe(s) | Número de cédula de identidad, ruc o identificación similar emitida por país extranjero, de ser el caso | Porcentaje de participación en la estructura de propiedad de la persona jurídica | Domicilio Fiscal |
| --- | --- | --- | --- |

NOTA: Si el socio (s), accionista (s) o partícipe (s) mayoritario (s) es una persona jurídica, de igual forma, se deberá identificar los nombres completos de todos los socio (s), accionista (s) o partícipe (s), para lo que se usará el siguiente formato:

| Nombres completos del socio(s), accionista(s), partícipe(s) | Número de cédula de identidad, ruc o identificación similar emitida por país extranjero, de ser el caso | Porcentaje de participación en la estructura de propiedad de la persona jurídica | Domicilio Fiscal |
| --- | --- | --- | --- |

Notas:

  - Este formato 1.3 del Formulario de la oferta solo será llenado por personas jurídicas. (Esta obligación será aplicable también a los partícipes de las asociaciones o consorcios que sean personas jurídicas, constituidos de conformidad con el artículo 26 de la LOSNCP.)

  - La falta de presentación del formato por parte de la Persona Jurídica será causal de descalificación de la oferta.

1.4	SITUACIÓN FINANCIERA

La situación financiera del oferente se demostrará con la presentación del formato de declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal inmediato anterior que fue entregada al Servicio de Rentas Internas SRI.

El participante presentará la información requerida para el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional para los índices financieros, conforme el siguiente cuadro:

| Índice | Indicador solicitado | Indicador declarado por el proveedor | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Solvencia | >=1 |  |  |
| Endeudamiento | <1,5 |  |  |

1.5	TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

| Código CPC | Descripción del bien o servicio | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL |  |

(Nota: Estos precios no incluyen IVA)

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: (en números), más IVA

1.6  COMPONENTES DE LOS (BIENES O SERVICIOS) OFERTADOS

El oferente deberá llenar el formato de la tabla de los componentes de los bienes, en la cual se deben incluir todos y cada uno de los rubros ofertados, que respondan a los requerimientos del Instituto Geofísico.

| Especificación Técnica - Términos de Referencia Requeridos | Especificación Técnica –Términos de Referencia Ofertados |
| --- | --- |
| 12 ESTACIONES DE REFERENCIA DE ULTIMA TECNOLOGIA GNSS CON ANTENA GEODESICA CARACTERISTICAS TECNICAS: - Número de canales: 440 Observables GPS - Fase Portadora de ciclo completo de L1/ L2 - Fase Portadora de ciclo completo de L5 - Código C/A de L1 ó Código P de L1 - Código P de L2 - Señal L2C, L2E Observables GLONASS - Fase Portadora de ciclo completo de L1 / L2 - Código C/A de L1 - Código P1 - Código P2 Observables SBAS, ONMISTAR VBS HP Y XP - Rastrea el código y la fase en L1 y L2 de GPS, bajo condiciones Anti-Spoofing (AS), así como también en condiciones libres de Anti-Spoofing (AS). - El receptor rastrea y graba datos de más 8 satélites en vista simultáneamente, - El receptor rastrea y registra datos de todos los satélites GNSS visibles con un ángulo de elevación de cero grados y mayor. - Buen desempeño de técnicas de rastreo L2 (L2-Tracking) bajo alta actividad ionosférica “semi-codeless” - Posee técnicas de rechazo de señal multitrayecto (multipath). - Bajo nivel de ruido de la fase portadora y código, menor a 1mm (db-Hz). - Intervalos de grabación en el rango 0.05 a 50 segundos: 0.1 seg., 0.5 seg., 1 seg., 5 seg., 10 seg., 15 seg, 20 seg. - - El receptor permite la compatibilidad con varios tipos de antenas GNSS: Geodésicas, Choke Ring. - Memoria del receptor: 4 GB interna, - Alimentación de energía externa para el funcionamiento del equipo con protección contra sobre tensión. - Sistema de baterías internas recargable: 15 horas. El sistema de baterías internas funciona como fuente alterna de energía y conmutará en forma automática, en caso de interrupción de la alimentación externa similar al Funcionamiento de UPS. - El receptor posee un sistema de carga automática de batería interna. - Posibilidad de almacenar en la memoria del receptor observaciones y simultáneamente transferir, en tiempo real, los datos a través de Internet (LAN) / TCP-IP / FTP / enlace de radio / teléfono móvil / MODEM / ppp al centro de control. - El receptor es controlable remotamente a través de Internet / enlace de radio / TCP-IP / teléfono móvil / MODEM / ppp. - Acceso a la memoria del receptor a través de FTP con autenticación de cliente para flujo de datos. - Sistema automático para cargar datos desde el receptor a un servidor FTP remoto, tecnología FTP Push. - Interfaz web que acepte HTTP y/o HTTPS para controlar y monitorear de modo seguro el receptor, protegidas por contraseña con configuraciones de seguridad variables. - Puerto de red IP con conector RJ45 para conexión del receptor a LAN / Internet sin necesidad de computador local (monitor, cpu, mouse, laptop, etc), compatible con enlaces a redes 10 BaseT – 100 BaseT. - Posee tecnología y compatibilidad con aplicaciones NTRIP. - Envía alertas de funcionamiento vía Email, tecnología Email Push. - El receptor posee 2 puertos seriales con conector DB9 estándar. - Soportar conexión a sensor meteorológico Mets. - Posee Display 4 líneas x 16 caracteres de Pantalla Gráfica que permite comprobar el estado y funcionamiento del equipo, sin necesidad de computador local (monitor, cpu, mouse, laptop, ). - Impermeabilidad según estándar IP67 para inmersiones temporales en agua y norma MIL: STD 810F. - Completamente sellado contra arena, polvo y humedad. - Resistencia a choques / golpes / caídas: 1m sobre superficies duras. - Temperatura de operación del receptor entre – 40° C a + 65° C. - Temperatura de almacenamiento del receptor entre – 40° C a + 80° C. - El receptor está catalogado para un tiempo medio antes de falla MTBF Mean Time Before Failure mayor a 6 años. - El firmware del receptor actualizado a la última versión existente en el mercado y se garantiza actualizaciones dentro de los 2 años siguientes a la fecha de entrega del receptor, sin costo alguno. - El receptor implementa una conexión segura, uso de cifrado, restricciones de acceso configurables a nivel de usuarios y administradores. - Capacidad de transmisión simultánea de RTK y DGPS vía Internet, teléfono GSM / GPRS, radio. - Salidas y formatos Formato universal: RTCM 2.x (2.1, 2.2, 2.3), RTCM 3.0, RTCM 3.1 Formato Trimble: CMR, CMR+,CMRx Formato Observables: RT 17, RT27, BINEX, Posición: NMEA, GSOF Precisión del Receptor Estático GNSS: Horizontal: 3 mm + 0.1 ppm (Línea Base <30 km) Vertical: 4 mm + 0.4 ppm (Línea Base <30 km) Cinemático: Horizontal: 8 mm + 1ppm (Línea Base <30 km) Vertical: 15mm + 1 ppm (Línea Base <30 km) CONFIGURACION DE EQUIPO 01 Estación GPS para Monitoreo Continuo GNSS Accesorios: - 01 Adaptador de corriente - 01 cable receptor – fuente de poder - 01 Adaptador de corriente 110v - 01 Cable de 2mtrs. Ethernet - 01 Cable mini USB - 01 Adaptador PPS 01 Antena Geodésica - 01 Adaptador para centrado forzado con sistema de nivelación - 01 Protector contra descargas eléctricas - 30 metros. de cable – antena receptor Condiciones adicionales: GARANTIA: Tienen una garantía técnica de 01 año contra defectos de fabricación y 10 años de buen funcionamiento. 11 Acelerógrafos: Cada uno compuesto por: Digitalizador: Resolución 24 bits ADC, Memoria interna 4Gb flash GPS y cable incluido Formato de datos SEED, MINISEED, compatible con EARTWORM. Conexión Ethernet Conexión Serial RS232 Sensor: 3 Sensores Ortogonales de balance forzado Escala +/- 2G con salida extra de alta ganancia de +/- 0.4G Rango dinámico: mayor a 145dB Rango de Frecuencia: DC-100Hz (200Hz ó 225Hz disponibles) Rango de Salida: +/- 10 VCD (20Vp-p) para cada componente, GARANTÍA; Tienen una garantía técnica de 01 año contra defectos de fabricación. 10 Sismómetros de 120 segundos Transductores electrónicos triaxiales de velocidad de balance forzado. Rango de Frecuencias:(-3dB) entre 120 s y 175 Hz Sensitividad: > 1200 V/m/s nominal Linearidad: < 1% entre 120s y 175 Hz Ruido Electrónico: Menor al modelo de ruido USGS entre 50Hz y 120s Alimentación: entre 9 a 36 V DC Rango de Salida: 40 V pico a pico diferencial (XYZ ó UVW) Centrado de masa: re-centrado automático motorizado, puede ser remotamente inicializado Entrada de calibración: Entrada simple de voltaje con control de señal activo en alto por canal, calibración con XYZ o UVW. Conectores: A prueba de agua y de polvo Cables: Cables blindados de bajas pérdidas, probados en fábricas con conectores Ensamblados, 10 metros de longitud con conector para digitalizador Quanterra Q330 S. Carcasa: Montado en acero inoxidable o aluminio fundido. Carcasa resistente al polvo. A prueba de agua (IP68 y NEMA6P) para uso en exteriores. Protección Térmica: Protección en base de material sintético Orientación: Referencia visual y física del Norte Nivelación: Indicador de nivel integrado y tornillos de niveladores Peso: Menor a 10kg Temperaturas de Operación: -20ºC a 50ºC Tolerancia a la Humedad: Hasta 100% RH Consumo de Energía: <1 W en condiciones normales de operación Condiciones Adicionales: Período de Garantía: Por lo menos 1 año después de la entrega, contra posibles defectos de fabricación Experiencia: Más de 10 proyectos de monitoreo Recomendaciones del Producto: Cinco cartas de recomendación sobre el equipo y elsoporte Técnico. Adicional: Curva de calibración para cada sensor y respuesta de polos y ceros. Cables adicionales: Cuatro cables piggy-tail de 20 m de longitud con conectores a digitalizador Quanterra Q330S a un lado y sin conector a otro lado. Cajas de Transporte: Dos cajas de transporte de plástico resistente con esponja interior. Manuales y hojas de especificaciones técnicas elaboradas por el fabricante. Curvas de calibración para cada instrumento. 13 sistemas sísmicos integrados de banda ancha : Rango dinámico: 3 canales a 26 bits a 150 db en típica banda ancha y 3 canales a 24 bits. Rango de entrada: 40 Vpp a ganancia = 1 Formato: 32 bits, nivel 2 comprimido, paquetes de 1 segundo Ganancia: seleccionable por canal: 1, 30 Filtrado: Lineal o Fase mínima FIR Velocidad de muestreo: 200, 100, 50, 40, 20, 10, 1 y otras velocidades disponibles Base de tiempo: Precisión TCXO, enganchado al GPS, sin ajustes. DSP/CPU: ADSP-2189M & EP9302 Telemetría: Full Duplex, eficiente positive ACK con control de errores, UDP o TCP/IP sobre Ethernet. Continúo o burst. Opera con software de aplicación. Receptor GPS con cable de 4 m de longitud Cables de alimentación, de red, de consola Compacto, resistente a golpes y a prueba de agua. Alimentación 12 VDC Capacidad: 6 canales Temperatura: totalmente especificada -20 a +50°C; Operativa: -40 a +70°C Control de sensor: Calibración por señal a pasos, senoidal o randómica, recentrado, con comando o automático. Datos operacionales: Temperatura, Voltaje DC, Estatus GPS, Posición de las masas del sensor. Sistema de tiempo con GPS Memoria: 32 Mb RAM standard. Red: Ethernet dual (10BT & 10/100 BT), Stack de Protocolo totalmente IP (Linux) Puerto Serial: 1 Puerto de consola de hasta 115 kbaudios Almacenamiento portátil: Provista de 2 memorias USB industriales de 16GB cada una, memorias colocadas dentro de un compartimento robusto a prueba de agua. Wireless: Interfaz IrDA soportado Consumo: <0.8 W promedio, incluye almacenamiento y GPS. 12VDC – 6 Canales. Se añade 1.2W por operación continúa. Formato de datos: FDSN –standard, SEED, MINISEED, SAC, SEGY. Compatibles con EARTHWORM Acceso a datos grabados en el medio local usando protocolos standard como HTTP, FTP y SSH. Interface Ethernet para transmisión de datos. Dimensiones físicas: 17”x4”x6 “, 9 libras, caja sellada, de aluminio, externamente visible estatus e indicadores de falla. Garantía: Por lo menos 1 año después de la entrega, contra posibles defectos de fabricación 6 inversores/cargadores: Potencia: 2400 watts Voltaje de entrada: 120 voltios ac Voltaje de salida: 120 voltios ac/ 24 v. Dc Voltaje nominal baterías: 24 voltios dc Frecuencia: 50/60 hz. (auto detección) Cargador de baterías: incorporado, (no requiere cargador extra) Protecciones: filtro de ruido emi/rfi, sobrecarga y cortocircuito. Control: por microprocesador Garantía: 1 año contra defectos, tanto en los materiales de fabricación como en su construcción. 7 Digitalizadores sísmicos de banda ancha: ESPECIFICACIONES Energía Voltaje de entrada:9 to 24 VDC Consumo promedio Menor a 1.5 W con GPS activo, escribiendo en disco y con comunicaciones habilitadas Comunicaciones Conector de red Ethernet:10-BaseT, TCP/IP, UDP/IP, FTP, RTP Serial:Asynchronous, RS-232 , PPP, TCP/IP, UDP/IP, FTP, RTP Serial Connector: Terminal: Asynchronous, RS-232 , 130 Command A/D Convertidor Tipo:∆-∑ modulación, 24-bit resolución de salida Rango Dinámico: >138 dB a 100 mps Canales: 3 Impedancia de entrada: 25 Kohms, 0.002 uFd, diferencial con ganancia 1 Common Mode Rejection: Mayor que 70 dB dentro de ±2.5VDC Selección de ganancia: x1 and x32 Full Escala de entrada: 40 VPP @ x1 and 1.25 VPP @ x32 Peso de bit:2.724 μvolts @ x1 and 85 nV @ x32 Nivel de ruido:~1 count RMS at 50 sps @x1 Tasas de Muestreo: 1000, 500, 250, 200, 125, 100, 50, 40, 25, 20, 10, 5, 1 sps FIR Filter: 130 dB down passband to Nyquist Canales auxiliares Entradas: 3 canales disponibles en cada conector de sensor Voltaje de alimentación Voltaje de la batería de respaldo Temperatura Base de tiempo: Tipo: GPS Receiver/Clock plus a disciplined oscillator Precisión con GPS: ±10 μsec después de validado 3-D fijo y bloqueado Free-Running Accuracy: 0.1 ppm sobre un rango de temperatura de 0̊C a 70̊C, y 0.2 ppm desde -20̊C to 0̊C Modos de registro: Continuo Event Trigger: STA/LTA con características avanzadas incluyendo filtro pasabanda LTA hold, etc. Level Trigger: Valor Absoluto, usuario seleccionable: g, or % de full scale, o cuentas incluyendo filtro pasabanda External Trigger: External pulse on trigger input line Capacidad: Batería de respaldo SRAM: 8 to 16 MB user specified Hard Disk: 2,4,8,16, 32 GB con dos tarjetas CFII , configuradas en “ring-buffer” Recording Format: PASSCAL Recording Format Mecánicas: Tamaño: dimensiones menores 150 mm (alto) x 190 mm (ancho) x 350 mm (largo) Peso: menos de 5 lb. Shock: Soporta caídas a 1 metro en cualquier eje Temperatura de operación:-20̊C to +70̊C 90 radios Ethernet Transmisor Rango de frecuencia: 902-928 MHz (FHSS) Potencia de salida: 5 mW to 1 watt Rango – Línea de vista Punto - Punto: 60 millas, Punto - Multipunto: 60 millas Modulación 2 nivel GFSK Ancho de banda ocupado: 230.4 kHz Patrones de salto: 15 por Banda, 105 total seleccionable por el usuario Canales de salto: 112 Zonas de frecuencia: 16 Zones, 7-8 Canales per zona RF Conector TNC Alimentación: Voltaje de operación 6 a 30 VDC Interfaz de datos: Conector: 2x Serial RJ 45, 2x 10/100 Ethernet RJ 45 Transmisión de datos: Error Detection 32 bit CRC, Retransmit on Error Encripción de datos: AES 128 bit encryption* and proprietary spread spectrum technology Interfaz de datos: Ethernet, EIA-232,485,422 Conector de datos: Ethernet, 2x 10/100 Base T, Auto Crossover and 2x Serial, RJ45 Protocolo Ethernet: IEEE 802.3 TCP/IP, DHCP, ICMP, UDP, ARP, Multicast, TFTP Rango de temperatura de operación: -40o C to +75o C. (-40° F to +167° F) Dimensions 6.8 in (L) x 3.8 in (W) x 1.4 in (H) /17.3 cm (L) x 9.6 cm (W) x 3.5 cm (H) Peso: 1.3 lbs. / 0.6 kg Humedad: 0 to 95% non-condensing Garantía: Por lo menos 1 año después de la entrega, contra posibles defectos de fabricación 40 paneles solares: Tipo de panel: mono cristalino Potencia: 80 w Voltaje de circuito abierto: 21.96 v Corriente de corto circuito: 5.06 a Voltaje máximo: 18.22 v Corriente máxima: 4.67 a Eficiencia del módulo: 12.77% Temperatura de operación: -40 a 85° c Dimensiones: 1206 mm x 552 mm x 50 mm Peso: 8 kg. Garantía: Por lo menos 1 año después de la entrega, contra posibles defectos de fabricación 10 Enlaces Microondas y 7 IDUs y 7 ODUs de repuesto: Cada enlace incluye los siguientes items: 1._ Equipo de Radio indoor (IDU) en configuración 1+1 General: El equipo será tipo Split Mount El equipo será resistente a la intemperie Cada ODU puede separarse del polo-montaje o estructura de la pared de montaje por medio de un dispositivo. el polo-montaje o estructura de la pared de montaje por medio de un dispositivo de bloqueo rápido. El equipo soportará Native Ethernet e interfaces Native TDM. Capacidad: El equipo soportará una capacidad desde 8 Mbit/s hasta 106Mbit/s con igual HW El ancho de banda del canal será de 3.5 (8), 7, 14 y 28 MHz La capacidad tiene que ser flexible asignada a Ethernet y a TDM via SW. IF cable: Cables de Frecuencia Intermedia: Frecuencia de Tx nominal : 330 MHz / Frecuencia Rx nominal :140 MHz Longitud máxima del cable IF : 300 m Pérdida de retorno en el cable requerido (Incluido conectores): Mejor que 22 dB desde 100 MHz a 400 MHz Modulación: El equipo soportará 4-16-32QAM con igual Hardware Unidad Outdoor tiene que estar lista para una futura expansión a 256QAM y Modulación Adaptativa. Only indoor unit have to be modified for this expansion. Interfaces: El equipo soportará mínimo 3x10/100baseT interfaces El equipo soportará mínimo 32xE1interfaces Ethernet interfaces serán acorde con IEEE802.3 Las interfaces E1 deben estar en concordancia con ITU-T G.703 La interface del equipo soportará tanto en 120 y 75 Ohm con el mismo hardware Unidades Indoor: La disposición mecánica de la unidad indoor debe ser de 19’’ La unidad indoor debe tener una configuración 1RU tanto en 1+0como en 1+1 . Espaciamiento del Canal: El equipo debe soportar un espaciamiento de canal de 7/14/28 MHz Sensibilidad de Recepción: El equipo debe soportar FEC El equipo debe tener igual o mejor sensibilidad que 11/13 GHz: -90 dBm (Valores Típicos) en el punto C para BER 10-6 (4xE1 @4QAM) , El equipo debe tener igual o mejor sensibilidad que 11/13 GHz: -74 dBm (Valores Típicos) en el punto C para BER 10-6 (106Mbit/s 32QAM) , Sección de Transmisión RF: La potencia media de salida en el punto C’ debe ser igual o mejor que 11/13GHz: 29 dBm (4QAM), 26 dBm (16/32QAM) (Valores Típicos) La potencia de salida debe ser de SW en un rango de 20 dB. La tolerancia de potencia de salida debe ser menor e igual 2dB Frecuencia de estabilidad en RF :+/-5 ppm (+/-10 ppm incluyendo la ganancia) Disposición del Canal de Frecuencia: La agilidad de frecuencia debe ser en concordancia con ITU-R/CEPT canales dedicados o en pasos de 250 kHz ATPC El equipo debe soportar ATPC con un rango de 20 dB implementado en pasos de 1 dB Interfaces Ethernet El equipo debe tener integrado un switch capa 2 El equipo debe soportar el aprendizaje, borrado y la conmutación de direcciones MAC. El equipo debe soportar auto negociación El equipo debe estar apto para transmitir tramas desde 2K byte El equipo debe soportar QoS en la capa 2 de acuerdo con IEEE802.1p El equipo debe soportar QoS en la capa 3 de acuerdo con IPV4(ToS) e IPV6 (TC) El equipo debe soportar VLAN de acuerdo con IEEE 802.1q El equipo debe soportar apilamiento de VLAN Q en Q El equipo de soportar control de flujo de acuerdo con IEEE802.3x El equipo debe soportar LLF en caso de pérdida de enlace (que se active ya sea por la pérdida de conexión de radio o la interfaz de línea de mando a distancia) Fuente de Alimentación: El propósito de la Fuente de alimentación del equipo debe estar en concordancia con ETSI EN 300132-2 (-40.8 ÷ -57.6 Vdc) El consumo de Potencia de la ODU debe ser menor o igual a 27W El consume de potencia de la IDU debe ser menor e igual a 13W (1+0), 16W (1+1) Interfaces para Supervisión: El equipo debe soportar un mínimo de 2x10baseT interfaces por cada punto de gestión central. Two interfaces are required in order to cascade different IDU from supervision point of view El equipo debe soportar una interface RS232. El equipo debe soportar telnet de retorno en la interface RS232 al conectar al menos la 3era parte del equipo equipment through RS232 interface El equipo debe soportar interface USB para LCT El equipo debe soportar el protocolo SNMP para supervisión Supervisión Local y Central El equipo debe tener incorporado una interface para WEB Browser El equipo debe tener y soportar protocolo IP El equipo debe tener la posibilidad de configurar todos los parámetros relevantes del radio a través del Web Browser y NMS (Potencia de Transmisión, Bandas de Frecuencia) El equipo debe tener incorporado PRBS y cuenta BER. 2._ Unidad Externa (ODU) para 7/8 GHz, Hybrid Kit para 1+1 HSB ( 7 / 8 GHz ) Incluye: cable de Interfaz, conversión IF, transceiver y filtro RF. Debe ser a prueba de agua Configuración 1+1 en la parte externa debe estar compuesta de 2 ODUs acopladas por medio de un híbrido pasivo. Rango de frecuencia: 8 rangos, con 4 sub-bandas cada uno: Rango de frecuencia (MHz) Espaciamiento Duplex (MHz) 7125 -7425 154 7425 -7725 154 7125 -7425 161 7250 -7550 161 7425 -7725 161 7110.5 -7430.5 168 7443 -7750 168 7110 - 7443 196 Peso: Menor a 13.5 Kg Temperatura de operación: -33°C a +55°C Humedad: acorde a IP65 Resistencia termal: 0.5° C/W Carga de viento: < 200 Km/h 3._ Antenas: Diámetro entre 0.6 y 1.8 m, según enlace: Alto rendimiento, polarización simple 7.1/8.5 GHz Ganancia: 32 dbi Relación frente atrás: 57 db Ancho del lóbulo: 4.71° VSWR: 1.3 Pérdida de retorno: 17.69 db Velocidad del viento operacional: 110 km/h Ajuste del azimut: grueso: 360° fino: +/-15° Ajuste de la elevación: grueso: +/- 25° fino: +/- 15° Peso: 16 Kg 4._ Kit de materiales que incluye: Indoor: conectores para 1+1 IDU, cable coaxial flexible y kit de tierra. Interconexión Indoor - Outdoor: Cable coaxial RG8, impedancia 50 ohmios, según tamaño de la torre, clamps para 1+1 IDU-ODU, Kit de tierra para cable RG8, Supresor de rayos, conector tipo N para cable coaxial RG8 Outdoor: kit de tierra para ODU 1+1 1 Rack: 19” profundidad 400 mm 5._Planificación e ingeniería: Validación de Línea de Vista Urbana (Incluye verificación en campo + informe), Site survey e informe en área Urbana, Barrido de Frecuencias ó Calculo pre interferente en área Urbana en Banda de 7/8 GHz (incluye informe), Ingeniería Urbana PDH (Incluye Ingeniería de cálculos: Link budget y Perfiles de Enlace con ayuda de mapas digitales e Ingeniería. 6._ Implementación: Transporte Urbano de equipos desde bodega hasta sitio de instalación Instalación de Radios con antenas - Urbano o Rural (incluye material de instalación consumible, de ser necesario incluye instalación de Rack) Transporte e Instalación de Mounting Pole de antenas 7._ Gestión y DCN Planeación DCN por enlace Implementación de la red de gestión Urbana/Rural (por 1 enlace); Creación de 1 link (2 NE) en PC y pruebas de integración. 8._ Soportes de antenas 9._ Escalerillas 10._Estudio Ingeniería SENATEL Los enlaces microondas serán instalados en los siguientes sitios: 1._ Loma de Viento (0°42’28.1”S 80°24’ 28.8”W altura 336 m) - Chispas (1°3’ 10.8” S 80° 43’ 41.9” W altura 295 m) 2._ La Crespa (0°20’7.1”S 79°45’ 34.7” W altura 442 m) – Bombolí 3._ Bombolí (0° 14’48.2” S 79°11’31.3” W altura 608 m) – Atacazo ( 0° 20’ 35.5” S 78° 36’ 48.7”W altura 4082 m) 4._ Atacazo – Quito IG ( 0° 12’ 42.8” S 78° 29’ 28.66” W altura 2814 m) 5._ La Juanita(0° 28’ 2.2” N 79° 34’ 40.5”W altura 434 m) – Bombolí 6._ Padre Urcu( 1°42’ 22.8” S 79°5’48.3”W altura 3188 m) - Capadia 7._ Capadia (1° 25’ 24.2” S 78° 57’ 1.1” w altura 4325 m) – Pilisurco (1° 09’ 17.2’’ S 78° 39’ 58’’ W altura 4153 m) 8._ Capadia – Cerro 507 (2° 9’ 0.5”S 79°59’ 5.9” W altura 440 m) 9._ Chiles 1(0°47’32.2” N 77°56’ 46.2”W altura 4187m) – Cotacachi (0° 20’ 9.2” N 78° 20’ 15.9” W altura 4059 m) 10._ Atacazo – Gatazo (0° 56’ 38.7” N 79° 39’ 29.1” W altura 259 m) Cabe recalcar que los sitios pueden ser cambiados según los intereses de transmisión de datos del Instituto Geofísico. Garantía: Por lo menos 1 año después de la entrega, contra posibles defectos de fabricación 3 Nodos computacionales: Marca reconocida a nivel mundial Factor de forma de la misma del Chasis que tiene el Instituto Geofísico Año de lanzamiento: mínimo 2012 Año de fabricación 2014 Factor de forma integrado al chasis que tiene el Instituto Geofísico 2 procesadores Al menos 2 slots para procesadores Cada Procesador debe ser de mínimo de 12 núcleos y velocidad de reloj mínimo de 2.7GHz Memoria Cache mínimo de 30MB Soportar arquitectura de 64 bits Memoria instalada mínima de 64 GB DDR3, 1866 MHz, CL13 ECC, en DIMMS de 16GB, más la memoria por defecto del servidor, homologada por el fabricante. Crecimiento de memoria mínimo 768 Gb Mínimo 2 puertos de red LAN instalados a 10Gbps, tecnología Ethernet Mínimo 2 puertos de red SAN instalados a 8Gbps, tecnología Fibre Channel 2 discos duros de estado sólido de 128 GB c/u y configurables para raid 0 y 1. Soporte para los siguientes sistemas operativos: Windows Server 2012/2008/2003 x32 y x64 bits, RedHat Linux versiones 4, 5 o 6, Suse Linux 9 o 10, Solaris 10, VMware, Hyper-V, Citrix XenServer, ORACLE Solaris. Manejo de dispositivos virtuales: Virtual KVM, Virtual Power, Virtual Media, Virtual Folder, consola gráfica independiente del sistema operativo. Incluir la capacidad para limitar automáticamente el consumo de energía según la carga de procesamiento de los servidores, especificar. CADA NODO COMPUTACIONAL DEBERÁ ADJUNTAR: SOLUCION DE VIRTUALIZACION: Marca reconocida en el mercado a nivel mundial y open source Suscripciones por par de Socket, total 5 Modalidad del soporte: 5x9 NBD por 12 meses dado por el fabricante Deberá ser instalado y puesto en marcha. Debe instalarse directamente en el servidor, sin requerir la instalación de un sistema operativo total y open source. Espacio menor a 200 MB Debe estar certificado para hardware Intel Optimización de la virtualización de los controladores de los clientes, que mejore el rendimiento de las operaciones de la red y de los discos. Máximo 200 Host/cluster Máximo 160 CPU Lógicas por Host Máximo 2TB de RAM por Host Máximo 512 CPU virtuales por Host Máximo 160 vCPU por VM Máximo 2 TB de vRAM por VM Reinicio de VM en caso de falla del Host Reinicio de VM en caso de falla del Guest Migración automática de VM a otros Host disponibles en caso de poner un host en mantenimiento Alta disponibilidad para el módulo de administración empresarial. Thin Provisioning de Discos VM Snapshots Administración de Identidades Sistemas Operativos Soportados: Windows Server 2003, 2008, Windows 7 y XP, Linux. Hooks: usados para correr comandos de sistema o scripts que modifiquen la operación de las VMs SOFTWARE DE RESPALDOS: De la misma marca de los nodos o servidores ofertados Versión: lanzada a inicios de 2014 o más resiente. Arquitectura Cliente-Servidor. Interfaces de administración: GUI (Graphics User Interfase), WEB y CLI. La Consola única de administración debe estar en idioma español e inglés, instalada en el servidor que incluya todas las funcionalidades de administración de la herramienta. (Respaldo, recuperación, planificaciones, configuración, etc.) Soportar dispositivos de cinta del tipo “Escriba una vez Lea Varias” o por sus siglas en inglés: WORM Tape Device Factibilidad de instalación local del agente/cliente para plataformas Linux/Windows. Debe tener la posibilidad de instalarse en diferentes Sistemas Operativos como Linux, AIX, Solaris, Windows El licenciamiento debe incluir los 5 nodos/servidores para respaldo de archivos, sin importar el número de drives de la librería y cantidad de información. Soporte dado por el fabricante en un esquema 5x9NBD por 12 meses. Deberá ser instalado y puesto en marcha. Disponibilidad de agentes compatibles con plataformas como: MAC OSX (Power PC). La Consola de Administración de la herramienta debe tener la capacidad de mostrar el dispositivo de almacenamiento específico sobre el cual se almacenó la información respaldada a través de una tarea bajo demanda. Debe permitir asignar el grupo de cartuchos de cinta dentro de una Biblioteca al momento de definir una planificación. Permitir la creación de reportes personalizados en base a consultas, expresiones. Debe permitir seleccionar campos, categorías y su orden. Soporte para la operación en un ambiente LAN para transmisión de datos y control. Debe tener ayudantes (wizards) tanto para tareas de administración, como para tareas de respaldo y recuperación. Debe garantizar la compatibilidad total con las Bibliotecas de cintas propuestas. Debe permitir al administrador predefinir la inclusión/exclusión de tipos de archivos para respaldo. Debe permitir la ejecución de tareas de respaldo y recuperación bajo demanda. La Consola única de administración GUI debe incorporar por defecto el monitoreo gráfico del progreso de las tareas bajo demanda ejecutadas en la herramienta. Debe estar en capacidad de enviar correos electrónicos diarios y semanales con los resultados de las tareas realizadas en formato PDF, HTML, Microsoft Excel, XML. GARANTÍA POR 3 AÑOS, BRINDADO POR EL FABRICANTE: Mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo deberá realizarse en un horario diurno (8h00-17h00) de lunes a viernes, según cronograma establecido con el administrador de infraestructura del Instituto Geofísico, cada mantenimiento se lo realizará cada 6 meses contados a partir de la firma del acta entrega recepción durante un período que se detalla en el soporte técnico. En cada mantenimiento preventivo contemplará para toda la solución ofertada de la siguiente manera: Limpieza interna y externa de las partes y piezas correspondientes a todo el hardaware ofertado. Revisión y evaluación de la configuración de toda la solución ofertada a fin de optimizarlo o detectar posibles causas de averías. Revisión de alarmas o avisos que generen los equipos a ser revisados durante o después de realizado el mantenimiento preventivo. Instalación de mejoras al Sistema (actualización del Firmware y/o actualización del software de respaldos y virtualización) cuando se considere necesario, previa notificación al Instituto Geofísico, justificando esta labor. Comunicar al personal responsable de la plataforma si existiese alguna observación en los equipos revisados. El oferente emitirá un informe del mantenimiento realizado. En caso que durante la prestación de los servicios el profesional responsable por parte del oferente, incurriera en daño del equipo, ya sea en su parte funcional u operativa, será responsabilidad del oferente la reparación del daño ocasionado, tanto en mano de obra como en repuestos. Mantenimiento Correctivo: El proveedor dará asistencia en el sitio en un tiempo no mayor a 3 horas para evaluar y hacer los correctivos necesarios. En el caso de reposición de partes o piezas, el proveedor abrirá un ticket con el fabricante para notificar el daño, así mismo dará seguimiento hasta sustituir y dejar completamente operativo la solución ofertada. Extensiones de mantenimiento Debe considerarse y programarse para la vida útil establecida en la garantía técnica. Reposición del bien: El Proveedor deberá reponer el bien de forma temporal, inmediata y definitiva ante defectos de fabricación, deficiencias en los trabajos de mantenimiento, ausencia de repuestos, accesorios, piezas y partes del bien, entre otros que obstaculicen su normal funcionamiento y la continuidad en la prestación de los servicios, en un esquema como lo establece la garantía técnica. Para el caso de reposición definitiva el proveedor deberá reemplazar por uno nuevo de iguales o mayores características o especificaciones técnicas al presentar defectos de fabricación o funcionamiento durante su operación. Requerimientos adicionales: A la oferta se deberá adjuntar lo siguiente: El plan de mantenimiento preventivo con un cronograma de aplicación, la misma que será comunicada al menos con 72 horas de anticipación. Considerando individualmente el precio del bien y el de su mantenimiento posterior. Datasheet de cada uno de los elementos (Hardware y Software) ofertados, los mismos que deberán encontrarse en idioma español. El Oferente deberá entregar la planificación detallada en cronogramas de trabajos y actividades para la implementación de la Solución, según el tiempo establecido en las bases del proyecto, la planificación podrá ser cambiada (orden de las actividades a realizarse) según convenga al Instituto Geofísico. El oferente debe entregar toda la solución en pleno funcionamiento, es decir deberá ofertar todos los accesorios/software/equipos instalados, puestos en marcha y en correcto funcionamiento de acuerdo a los plazos establecidos en la convocatoria y en el proyecto de contrato, es decir: Instalación, configuración y puesta en marcha de la solución de nodos. Instalación, configuración del ambiente de virtualización. 12 discos de 3.5” Expansión de discos: Marca Especificar, De la misma de los nodos ofertados Modelo Debe ser compatible con la caja de almacenamiento que cuenta el Instituto Geofísico Año de lanzamiento del modelo al mercado 2012 o superior Año de Fabricación 2014 Factor de Forma Tipo Rack, incluir todos los accesorios necesarios para montaje en Rack Estándar Cantidad de Puertos Requeridos Mínimo 4 puertos SAS de 6 Gbps Máxima Cantidad de Discos soportadas Al menos 12 discos de 3.5" Máxima Capacidad de Almacenamiento (RAW) soportada de la caja Al menos 48TB Niveles de RAID soportados Físicos: 0, 1, 5 , 6, 10 Discos Duros Requeridos Mínimo 12 discos de 4 TB de 7,2 RPM Soporte Requerido Al menos 3 años con cobertura 5x9 NBD GARANTÍA POR 3 AÑOS, BRINDADO POR EL FABRICANTE Mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo deberá realizarse en un horario diurno (8h00-17h00) de lunes a viernes, según cronograma establecido con el administrador de infraestructura del Instituto Geofísico, cada mantenimiento se lo realizará cada 6 meses contados a partir de la firma del acta entrega recepción durante un período que se detalla en el soporte técnico. En cada mantenimiento preventivo contemplará para toda la solución ofertada de la siguiente manera: Limpieza interna y externa de las partes y piezas correspondientes a todo el hardaware ofertado. Revisión y evaluación de la configuración de toda la solución ofertada a fin de optimizarlo o detectar posibles causas de averías. Revisión de alarmas o avisos que generen los equipos a ser revisados durante o después de realizado el mantenimiento preventivo. Instalación de mejoras al Sistema (actualización del Firmware y/o actualización del software de respaldos y virtualización) cuando se considere necesario, previa notificación al Instituto Geofísico, justificando esta labor. Comunicar al personal responsable de la plataforma si existiese alguna observación en los equipos revisados. El oferente emitirá un informe del mantenimiento realizado. En caso que durante la prestación de los servicios el profesional responsable por parte del oferente, incurriera en daño del equipo, ya sea en su parte funcional u operativa, será responsabilidad del oferente la reparación del daño ocasionado, tanto en mano de obra como en repuestos. Mantenimiento Correctivo: El proveedor dará asistencia en el sitio en un tiempo no mayor a 3 horas para evaluar y hacer los correctivos necesarios. En el caso de reposición de partes o piezas, el proveedor abrirá un ticket con el fabricante para notificar el daño, así mismo dará seguimiento hasta sustituir y dejar completamente operativo la solución ofertada. Extensiones de mantenimiento Debe considerarse y programarse para la vida útil establecida en la garantía técnica. Reposición del bien: El Proveedor deberá reponer el bien de forma temporal, inmediata y definitiva ante defectos de fabricación, deficiencias en los trabajos de mantenimiento, ausencia de repuestos, accesorios, piezas y partes del bien, entre otros que obstaculicen su normal funcionamiento y la continuidad en la prestación de los servicios, en un esquema como lo establece la garantía técnica. Para el caso de reposición definitiva el proveedor deberá reemplazar por uno nuevo de iguales o mayores características o especificaciones técnicas al presentar defectos de fabricación o funcionamiento durante su operación. Requerimientos adicionales: A la oferta se deberá adjuntar lo siguiente: El plan de mantenimiento preventivo con un cronograma de aplicación, la misma que será comunicada al menos con 72 horas de anticipación. Considerando individualmente el precio del bien y el de su mantenimiento posterior. Datasheet de cada uno de los elementos ofertados, los mismos que deberán encontrarse en idioma español. El Oferente deberá entregar la planificación detallada en cronogramas de trabajos y actividades para la implementación de la Solución, según el tiempo establecido en las bases del proyecto, la planificación podrá ser cambiada (orden de las actividades a realizarse) según convenga al Instituto Geofísico. El oferente debe entregar toda la solución en pleno funcionamiento, es decir deberá ofertar todos los accesorios/software/equipos instalados, puestos en marcha y en correcto funcionamiento de acuerdo a los plazos establecidos en la convocatoria y en el proyecto de contrato. 1 Central telefónica IP: DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIÓN SOLICITADA Marca Reconocida a nivel Mundial, debe encontrarse en el cuadrante de Gartner Cantidad 1 Capacidad Inicial La central inicialmente contará con al menos 70 extensiones. Cantidad Troncales Al menos: 8 FXO, 2 FXS, 1 SIP TRUNK para 12 conexiones. Número de canales DSP para conversión de TDM a IP 48 Licenciamiento para usuarios de correo de voz El sistema ofertado debe incluir licenciamiento para 30 usuarios de Voice Mail. Operadora automática del sistema La solución ofertada debe incluir el licenciamiento necesario para activar la funcionalidad de operadora automática. La solución debe disponer de al menos 6 puertos de conexión simultánea con la operadora automática. Versión Para todo el hardware y/o software involucrados en la solución, La versión propuesta debe ser la última a la fecha de adquisición Características del hardware Nuevo de fábrica, para rendimiento de 7X24X365, La solución debe soportar a través de hardware interno o externo, integrarse a una amplia variedad de interfaces de líneas (FXO/FXS, E1, SIP Trunks), teléfonos IP. Se debe incluir el hardware necesario para la cantidad de troncales solicitadas. Tipo de solución Convergente. El servidor de Comunicaciones debe permitir la instalación de módulos de periferia, dentro de su chasis, sin necesidad de gateways externos, para: Extensiones analógicas Extensiones Digitales Extensiones IP Troncales Analógicas Troncales Digitales E1 ISDN/PRI Troncales IP Montaje en rack El servidor debe ser apto para montaje en rack estándar de 19”. Número mínimo de proveedores de troncales SIP que deben soportarse 4 ITSPs (Internet Telphony Service Providers) Número mínimo de sesiones de SIP Trunk con ITSPs (proveedores de troncales SIP públicas) 60 canales o sesiones con ITSPs (Internet Telphony Service Providers) Soporte troncales digitales E1 ISDN PRI Al menos un puerto de troncal digital E1 ISDN-PRI. Número máximo de extensiones soportadas Al menos 500 extensiones Estándares Ethernet que deben soportarse RFC 894 Ethernet II Encapsulation IEEE 802.1Q Virtual LANs IEEE 802.2 Logical Link Control IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet IEEE 802.3X Full Duplex Operation Estándares IP y de ruteo que deben soportarse RFC 768 UDP RFC 791 IP RFC 792 ICMP RFC 793 TCP RFC 2822 Internet Message Format RFC 826 ARP RFC 2131 DHCP RFC 1918 IP Addressing RFC 1332 The PPP Internet Protocol Control Protocol (IPCP) RFC 1334 PPP Authentication Protocols RFC 1618 PPP over ISDN RFC 1661 The Point-to-Point Protocol (PPP) RFC 1877 PPP Internet Protocol Control Protocol RFC 1990 The PPP Multilink Protocol (MP) RFC 1994 PPP Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP) RFC 2516 A Method for Transmitting PPP Over Ethernet (PPPoE) RFC 3544 IP Header Compression over PPP Soporte NAT RFC 2663 NAT Soporte IPSec RFC 2403 IPsec Authentication - MD5 RFC 2404 IPsec Authentication - SHA-1 RFC 2404 IPsec Authentication - SHA-2 RFC 2405 IPsec Encryption 3DES RFC 2407 IPsec DOI RFC 2408 ISAKMP RFC 2409 IKE RFC 2410 IPsec encryption - NULL RFC 2411 IP Security Document Roadmap RFC 2412 OAKLEY RFC 3602 IPSec encryption with AES RFC 4301 Security Architecture for the IP RFC 4303 IP Encapsulating Security Payload (ESP) Soporte SNMP RFC 1213 MIB-II Soporte QoS IEEE 802.1p RFC 1349 Type of Service in the IP Suite RFC 2475 An Architecture for Differentiated Services RFC 2597 Assured Forwarding PHB Group RFC 3246 An Expedited Forwarding PHB (Per-Hop Behavior) Soporte VoIP RFC 2198 RTP Payload for Redundant Audio Data RFC 2327 SDP Session Description Protocol RFC 2617 HTTP Authentication: Basic and Digest Access Authentication RFC 2782 DNS RR for specifying the location of services (DNS SRV) RFC 2833 RTP Payload for DTMF Digits, Telephony Tones and Telephony Signals RFC 3261 SIP Session Initiation Protocol RFC 3262 Provisional Response Acknowledgement (PRACK) Early Media RFC 3263 SIP Locating Servers RFC 3264 An Offer/Answer Model with the Session Description Protocol RFC 3310 HTTP Digest Authentication RFC 3311 Session Initiation Protocol (SIP)UPDATE Method RFC 3323 A Privacy Mechanism for the Session Initiation Protocol (SIP) RFC 3325 Private Extensions to the Session Initiation Protocol (SIP) for Asserted Identity within Trusted Networks RFC 3326 The Reason Header Field for the Session Initiation Protocol (SIP) RFC 3489 STUN - Simple Traversal of User Datagram Protocol (UDP) Through Network Address Translators (NATs) RFC 3515 The Session Initiation Protocol (SIP) Refer Method RFC 3550 RTP: Transport Protocol for Real-Time Applications RFC 3551 RTP Profile for Audio and Video Conferences with Minimal Control RFC 3581 An Extension to the Session Initiation Protocol (SIP) for Symmetric Response Routing RFC 3725 Best Current Practices for Third Party Call Control (3pcc) in the Session Initiation Protocol (SIP) RFC 3842 A Message Summary and Message Waiting Indication Event Package for the Session Initiation Protocol (SIP) RFC 3891 The Session Initiation Protocol (SIP) Replaces Header RFC 4040 RTP Payload Format for a 64 kbit/s Transparent Call Soporte XMPP RFC 3920 Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP): Core RFC 3921 Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP): Instant Messaging and Presence Funcionalidades en el teléfono Función de reposo números de estación se traduce en nombres para Marcado Rápido del Sistema Funciones en la llamada Colocación de una llamada en espera Estacionamiento Consulta Activar / Conectar Transferencia Recordar automática Discreta Call Controlar disponibilidad Desvío de llamadas - Sin respuesta Desvío de llamadas Desvío de llamadas Después de Tiempo de espera Desvío de llamadas externas - Sin respuesta Asignación Asignación de timbre de llamadas / Timbre adicional Rechazar llamadas Aplazar una llamada Don Not Disturb Optimización de Comunicación Devolución de llamada Llamada en espera anulación Mensajes de advertencia Textos de aviso DISA (Direct Inward System Access) Flex Call / Mobile PIN Reubicar Restablecer activado características • Sistema de despertador automático y temporizado. Trabajo en Grupo Grupos: Captura de llamadas de grupo Llamada de grupo Grupo de búsqueda Configuración del equipo / Team Group Ejecutivo / Secretario Grupo de correo de voz Altavoz Convocatoria de Grupos • Distribución de llamadas Uniforme Enrutamiento de Llamadas Clases de Servicio (Restricción): COS Grupos Listas permitidos y denegados Servicio nocturno Automático COS cambio after Time Sistema de bloqueo de teléfono (COS de cambio) Código de bloqueo individual (Bloqueo del teléfono) Least Cost Routing (LCR): Plan de marcación LCR Tabla de enrutamiento LCR LCR Clase de servicio LCR Reglas de marcado externo Redes de Aerolíneas Incautación selectiva de Cambio Lines análisis de dígitos y enrutamiento de llamadas Llamadas de emergencia Llame al Control de Admisión: Limite el número de llamadas simultáneas a través de ITSP Limitar el ancho de banda requiremenst • Limite el número de llamadas en redes Red de Voz Debe ser factible configurar una red de voz de al menos 32 servidores de comunicaciones de la misma familia. Debe soportarse el protocolo SIP-Q para la operación en red. Funcionalidades de Voz que deben operar en ambiente de red • Llamada básica • Devolución de llamada en caso de ocupado • Devolución de llamada en el ARN • anulación • Llamada en espera • Segunda llamada • identificación de línea llamante (CLIP) • Restricción de identificación del usuario llamante (CLIR) • Línea Conectada ID (COLP) • Restricción de Identificación (COLR) • llamante / conectado identificación del nombre (CNIP) • Llamar / Restricción de identificación del nombre (CNIR) • No molestar • Desvío de llamadas • Desvío de llamadas en ocupado • Desvío de llamadas en el ARN • Desviación de llamadas • Información de tarificación durante la llamada • Información de tarificación al final de la llamada • Optimización de Trayectoria • Indicación de mensaje en espera / Información • Rastreo de llamadas • retención • Activar / Conectar • Transferencia • Conferencias • Recordar automática • El pedir ayuda • Intercepción • Grupo de búsqueda TELEFONOS FUNCIONES BASICAS Teléfonos y cantidades según el tipo: DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIÓN SOLICITADA TELÉFONOS IP TIPO 1 Cantidad 42 Características mínimas Pantalla de preferencia monocromática de al menos 2 líneas El teléfono debe ser de la misma marca de la Central telefónica Debe incluir teclas de navegación, teclas para menús interactivos, al menos 6 teclas de función Botón de navegación El teléfono debe contar con una base que permita una posición inclinada. Manejo de al menos 2 llamadas simultáneas Marca Debe ser la misma marca de las aplicaciones del servidor comunicaciones, para garantizar integraciones avanzadas. No se aceptarán teléfonos de terceros. Número de líneas Al menos 3 Display Resolución de al menos 205x41 pixels. Al menos 2 líneas Teclas de función fija Al menos 10 Teclas de libre programación Al menos 3 teclas, que deben ser iluminadas Alerta óptica de llamada Mandatorio LED para anuncio de mensaje en espera Mandatorio Control de navegación en menú De al menos 3 vías Jack para conexión de diademas Mandatorio Miniswitch Ethernet integrado Mandatorio, con dos puertos 10/100/1000BASE-TX Códecs soportados G.711 (ley u/a), G.722, G.729AB Manos libres full duplex Mandatorio Cancelación de eco local (AEC) full dúplex Mandatorio Registro de llamadas Mandatorio Soporte autenticación 802.1x Mandatorio Soporte encripción de payload vía SRTP Mandatorio Soporte encripción de señalización vía TLS Mandatorio Soporte certificados digitales X.509 V3 Mandatorio Soporte HTTPS Mandatorio Soporte IPv6 Mandatorio (doble stack) Soporte QoS DiffServ e IEEE 802.1Q Soporte IEEE 802.1Q VLAN tagging y priorización Soporte PoE 802.3af Mandatorio. Debe pertenecer a Clase 2 PoE o a una clase menor de consumo de potencia. Fuente de poder Debe incluirse fuentes de poder para todos los teléfonos IP Tipo 2. TELÉFONOS IP TIPO 2 Cantidad 7 Características mínimas El teléfono puede ser de preferencia de la misma marca de la Central telefónica o de una marca reconocida por la industria. Debe ser la misma marca de las aplicaciones del servidor principal, para garantizar integraciones avanzadas. No se aceptarán teléfonos de terceros. Pantalla Display A color Resolución al menos QVGA, es decir 320x240 pixels. Al menos 5” TFT Número de líneas Al menos 8, que deben ser ampliables al menos a 20 con la utilización de módulos adicionales de teclas. Teclas de función fija Al menos 12 Teclas de libre programación Al menos 8 teclas, que deben ser iluminadas Alerta óptica de llamada Mandatorio LED para anuncio de mensaje en espera Mandatorio Control de navegación en menú De al menos 4 vías Teclas de libre programación Al menos 8 teclas, que deben ser iluminadas Alerta óptica de llamada Mandatorio LED para anuncio de mensaje en espera Mandatorio Control de navegación en menú De al menos 4 vías Jack para conexión de diademas Mandatorio Miniswitch Ethernet integrado Mandatorio, con dos puertos 10/100/1000BASE-TX Códecs soportados G.711 (ley u/a), G.722, G.729AB Manos libres full duplex Mandatorio Cancelación de eco local (AEC) full dúplex Mandatorio Guía telefónica personal Mandatorio, con hasta 1000 entradas Registro de llamadas Mandatorio Soporte aplicaciones XML Mandatorio Soporte autenticación 802.1x Mandatorio Soporte encripción de payload vía SRTP Mandatorio Soporte encripción de señalización vía TLS Mandatorio Soporte certificados digitales X.509 V3 Mandatorio Soporte HTTPS Mandatorio Soporte IPv6 Mandatorio Soporte QoS DiffServ e IEEE 802.1Q Soporte IEEE 802.1Q VLAN tagging y priorización Soporte PoE 802.3af Mandatorio. Debe pertenecer a Clase 3 PoE o a una clase menor de consumo de potencia. Soporte video Mandatorio con codecs H.263 o H.264 Cámara de video HD 720p Módulo adjunto de teclas Debe proveer dos módulos de teclas adjuntos, de al menos 10 teclas adicionales para 1 de este tipo de terminal que servirá para recepción. Fuente de poder Debe incluirse fuentes de poder para todos los teléfonos IP Tipo 1. TELÉFONOS IP TIPO 3 Cantidad 4 Marca Especificar Modelo Especificar Tipo de teléfono WiFi Dual Band con soporte IEEE 802.11a/b/g/n y operación en 2,4GHz y 5GHz Display 2.4 inch TFT LCD QCIF 176x220 o superior Funciones de llamada Call Forwarding Call Hold Call Screen/Do Not Disturb Call Pickup Call Transfer Call Waiting Características IP Wireless Access Protocol: IEEE 802.11a/b/g/n Static IP, DHCP RTP/RTCP QoS(IEEE802.1p, 802.11i) Wi-Fi Protected Access: WEB 64/128 WPA, WPA2 WPA-PSK/TKIP/AES, WPA2-PSK TKIP/AE Protocolo SIP Proxy Registration and Failover Outbound Proxy Registration Timer SIP Transport–UDP, TCP, SIPs Secured media negotiation(sRTP) Realm-based authentication (Digest Authentication) Session Timers DNS query (A record, SRV, NAPTR) Codec Negotiation DTMF relay RTP payload(RFC 2833) or SIP info Visual Message Waiting Indicator Codecs G.711u/a, G.729a/b, G.722 Teclado 12 teclas alfanuméricas 10 teclas de función Condiciones adicionales: Instalación y Capacitación: La entrega de los equipos, instalación del sistema y su configuración debe realizarse en las instalaciones del Instituto Geofísico de acuerdo a los requerimientos de IGEPN Se debe incluir 8 horas de soporte técnico, para la capacitación y configuración para 4 funcionarios de la Institución. Soporte Técnico: Se debe incluir un contrato de mantenimiento del proveedor con vigencia de 3 años calendario contado a partir de la firma del acta de entrega recepción definitiva. Las características que el servicio debe tener son las siguientes: Atención en días y horas laborables, es decir, 8 horas al día, 5 días a la semana. Respuesta al siguiente día laborable (8x5xNBD). Provisión local de repuestos en la ciudad de Quito. Acceso a upgrades y parches de la misma versión del sistema operativo instalado en el equipo. GARANTÍA POR 3 AÑOS, BRINDADO POR EL FABRICANTE PARA TODO EL HARDWARE OFERTADO. 60 Baterías: Libre mantenimiento. Tipo VRLA Voltaje 12 V Capacidad 80 A/H Tiempo de vida 10 años Peso 24.5 Kg Dimensiones 375x190x223 mm Garantía: Un año Contra posibles defectos de fabricación 11 Baterías: Libre mantenimiento. Tipo VRLA. Baterías secas, selladas Voltaje 12 V Capacidad 45- 55 A/H Tiempo de vida 10 años Garantía: Un año Contra posibles defectos de fabricación 35 Baterías: Libre mantenimiento. Tipo VRLA. Baterías secas, selladas Voltaje 12 V Capacidad 100 A/H Tiempo de vida Peso Dimensiones 10 años 29 Kg 330x171x222 mm Garantía: Un año Contra posibles defectos de fabricación 8 sismómetros de 20 segundos: Transductores electrónicos triaxiales de velocidad de balance forzado. No requiere centrado de masas. Rango de Frecuencias: (-3dB) entre 20s y 100 Hz Sensibilidad: mayor a 750 V/m/s Linearidad: < 1% entre 20s y 50 Hz Nivel de saturación: 26 mm/s entre 0.1 y 10 Hz Alimentación: entre 9 a 36 V DC Rango de Salida: 20 ó 40 V pico a pico diferencial (salida XYZ o UVW) Salida de posición de masas: salida simple de voltaje representando la máxima posición. Posición de masas de 3 canales disponibles a través de puerto serial. Salidas de datos digitales: Valores de posición de masas independientes, temperatura del instrumento, factor de sensibilidad, datos de calibración de usuario, número serial del instrumento y revisión del firmware. Conectores: A prueba de corrosión y raspones Cables: Cables blindados de bajas pérdidas, probados en fábricas con conectores ensamblados, 10 metros de longitud con conector para digitalizador Quanterra Q330 S. Orientación: Referencia visual y física del Norte Nivelación: Indicador de nivel integrado y tornillos de niveladores Peso: Menor a 10kg Temperaturas de Operación: -40ºC a 60ºC Consumo de Energía: <160 mW en condiciones normales de operación Condiciones Adicionales: Período de Garantía: Por lo menos 1 año después de la entrega, contra defectos de fabricación Experiencia: Más de 10 proyectos de monitoreo Recomendaciones del Producto: Cinco cartas de recomendación sobre el equipo y el soporte Técnico. Adicional: Curva de calibración para cada sensor y respuesta de polos y ceros. Cables adicionales: Cuatro cables piggy-tail de 20 m de longitud con conectores a digitalizador Quanterra Q330S a un lado y sin conector a otro lado. Cajas de Transporte: Cajas de transporte de plástico resistente con esponja interior. Manuales y hojas de especificaciones técnicas elaboradas por el fabricante. Curvas de calibración para cada instrumento. 25 reguladores de voltaje: Ciclo de trabajo verdadero de 0 a 100% PWM • Precisión del punto de ajuste hasta 35 mV • Especificado para sobrecargas de un 25% • Totalmente encapsulado en epoxy • Terminales de especificación marina/gabinete anodizado • Compensación de temperatura • Seleccionable entre baterías selladas o con líquido • No necesita compensaciones adicionales • En paralelo para 40 A o más • Indicadores de carga verdes y de LVD rojos Especificaciones eléctricas 12 V 24 V Entrada solar especificada 6,5 /10/20 A Carga especificada 6/10/20 A Sobrecarga del 25% de corriente 5 min. 5 min. Regulación de tensión: Batería sellada 14,1 V 28,2 V Batería con líquido 14,4 V 28,8 V Desconexión de carga 11,5 V 23,0 V Reconexión de LVD 12,6 V 25,2 V Compensación de temperatura (mV/°C) –28 –56 Consumo propio 6 a 10 mA Temperatura de operación –40 a +85ºC Garantía: Por lo menos 6 MESES después de la entrega, contra posibles defectos de fabricación 78 supresores de descargas eléctricas: Tipo de montaje: Bulkhead Rango de frecuencia: 125 MHz to 1 GHz Conector del lado protegido:N Female Conector de lado del lado de la antena: N Female Voltaje de encendido:600 Vdc ± 20% VSWR: ≤ 1.1:1 over frequency range Pérdida de inserción:≤ 0.1 dB RF PowerVHF 375 W, UHF 125 to 50 W. Garantía: Por lo menos 6 MESES después de la entrega, contra posibles defectos de fabricación 10 Ethernet Switch Capa 2 de 24 puertos GBE a 24V DC.: 24 puertos Giga bit Ethernet. 24puertos con interfaz RJ45 (10/100/1000 Mbps- Tx). Full/Half dúplex auto-negociación. -4 puertos SFP housing (compartidos con puertos TX del 21 al 24) -Funciones L2 Switch: Soporte VLAN: - Jumbo Frame alcanza hasta 9600 bytes - Max. 1024 activas VLAN con VID (1 to 4094) Q-in-Q - Port-based VLAN -Private VLAN QoS - 4 puertos con prioridad de colas - (WRR) scheduling Velocidad del Puerto por ingreso/egreso de tráfico DHCP Relay Option82 IP-Port Binding Storm control LACP por link aggregation (IEEE 802.3ad) Software Upgrade out-band/in-band Event Log Administración de puertos e interfaces -Puerto de Consola con DB9 -Embedded SNMP v1, v2c -Telnet -Web Management (Http) - Administración In-band Función Ethernet: Auto-MDIX, Force MDI/MDIX VLAN, and Private VLAN IEEE 802.1ad (Q-in-Q) Flow Control Back pressure for half duplex, IEEE 802.3x for full duplex Rate Control 1 a 31 niveles, cada nivel es configurado entre 128 Kbps a 30 Mbps Puerto espejo Rendimiento: Switching Capacidad 48 Gbps Packet Forwarding Rate 35.7 Mpps Packet Buffer 500K Bytes Table MAC: Mac Table Size 8K Mac ID Access Limit Static: limit on port; Dynamic MAC ID number limit Link Aggregation: Hasta 8 trunks usando estático o dinámico trunking (LACP) Administración: LEDs Multi-color LEDs Puerto electric de Consola: RS232, DCE Conector: DB9S, hembra Acceso Telnet via SNMP puerto Ethernet SNMP SNMP v1/v2 MIB MIBII (RFC1213), Bridge MIB (RFC1493), VLAN MIB (802.1q, RFC2674), Private MIB Inband Management SNMP/Telnet/HTTP/HTTPS Outband Console (línea de comandos como en interfaz Cisco) Administración y gestión debe ser compatible con el sistema de gestión NMS5LX Alimentación 48 VDC Temperature 0 – 50°C Humidity 10 - 95% RH(non condensing). Se debe incluir en la oferta configuración de cada equipo, según las necesidades de tráfico del nodo de telecomunicaciones donde se vaya a instalar, capacitación para la operación, configuración y administración de los switch. 17 Fuentes de alimentación para enlaces microondas: Voltaje de entrada: 115VAC (-15 % +10%) Frecuencia de entrada: 60Hz Voltaje Nominal de salida: 48Vdc Corriente Nominal de salida: 6A ± 3% Voltaje de Carga seteado a 54Vdc ±1% Apagado por bacteria baja: 43,2Vdc ±2% Equipado con 4 Baterías de 12V y 7,2AH de capacidad Pico de corriente de entrada: 2A max 4 A max Estabilidad de voltaje estático: ±1% Ruido con bacteria conectada <2mV (-51.7dBm) Rendimiento (full charge) >80% Temperatura de trabajo: 0 - 45°C Temperatura de almacenamiento: -25° - +45°C Relative damp at 35°C <80% Resistencia de aislamiento de tierra: >50MOHM Protección de red: CEI 103/1-11 Dimensión: 483X388X163mm Peso con batería: 15 Kg19'' 1U AC/DC 54VOUT 5Ax2 con 4 baterías de 12 VDC 10 A/H incluidas. Garantía: Por lo menos 6 MESES después de la entrega, contra posibles defectos de fabricación 10 fuentes/cargadores: Mantenedor automáticos de baterías monofásico, armado en aluminio para mejor disipación de calor tipo IP65 – tipo especial. Tecnología electrónica con control PWM para disparo de SCR’s Disminución del contenido de frecuencias armónicas en la corriente, con choque DC Control de corriente rectificada mediante realimentación negativa. Fases: 1F Voltaje de Entrada: 120 VAC +10% - 15% Voltaje de carga: 13.8 VDC + 1% Corriente de carga: 3 A Potencia: 52 VA Voltaje DC nominal: 12 V Debe incluir: Protecciones fusibles de entrada y salida, interruptor de encendido, trasformador de choque, cable con enchufe para AC y cable para conexión DC. Garantía: Por lo menos 6 MESES después de la entrega, contra posibles defectos de fabricación 12 gabinetes outdoor de 19”: Interior/Exterior racks de piso IP55 Rack con ventilación forzada Toda la caja y el soporte deben ser de acero y todos los tornillos accesibles solo desde el rack interior. El interior equipado con brackers de 19” 4 Patas ajustables Cáncamos de elevación Protección superior contra lluvia Filtro de ventilación interno Respiradero para ventilación externa Ventilación IP55 (Standard EN 60529+A1) Instalación de tierra en paneles y puerta La protección IP de la puerta debe garantizarse con una junta de caucho EPDM insertado directamente en los perfiles. Puerta debe abrirse 180°. Las bisagras que aseguran la puerta y el cuadro interior deben tener tornillos que solo se abren desde el interior. Puerta tiene que estar asegurada con cerradura IP55 con llave en 2 puntos. La entrada de cable debe ser por la parte inferior y debe estar construida con standard IP ya sea de plástico o metal. Garantía: Por lo menos 2 AÑOS después de la entrega, contra posibles defectos de fabricación | DETERMINAR MARCAS Y ORIGEN DE LOS BIENES OFERTADOS CON SUS CARACTERÍSTICAS. |

TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL ANEXO 1

1.7	EXPERIENCIA DEL OFERENTE

| Contratante | Objeto del contrato (descripción de los bienes o servicios) | Monto del Contrato | Plazo contractual | Fechas de ejecución | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Inicio | Terminación |  |

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,

-------------------------------------------------------

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR COMÚN (según el caso)*

(LUGAR Y FECHA)

SECCIÓN II.  FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO

Comparecen a la suscripción del presente compromiso, por una parte,……….. ………, debidamente representada por …………… ………….; y, por otra parte, ……… representada por …………… …………., todos debidamente registrados en el RUP.

Los comparecientes, en las calidades que intervienen, capaces para contratar y obligarse, acuerdan suscribir el presente compromiso de Asociación o Consorcio para participar en el proceso licitatorio convocado por………………….., para………………….

En caso de resultar adjudicados, los oferentes comprometidos en la conformación de la asociación o consorcio, declaran bajo juramento que formalizarán el presente compromiso mediante la suscripción de la pertinente escritura pública y se habilitará al Consorcio constituido en el RUP, para dar cumplimiento a lo previsto en la Resolución emitida por el SERCOP, aplicable a este caso.

Los promitentes asociados o consorciados presentarán la información considerando los porcentajes de participación en relación a índices, calidades, condiciones, experiencia o cualquier otro indicador puntuable, conforme al siguiente detalle:

(Se deberá adjuntar cuadro con el detalle antes referido).

Atentamente,

Promitente Consorciado 1			Promitente Consorciado 2

RUC No.							RUC No.

Promitente Consorciado (n)

RUC No.

PROYECTO DE CONTRATO

IV. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS CONTRATOS DE LICITACIÓN DE BIENES

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte (nombre de la Entidad Contratante), representada por (nombre de la máxima autoridad o su delegado), en calidad de (cargo), a quien en adelante se le denominará CONTRATANTE; y, por otra (nombre del contratista o de ser el caso del representante legal, apoderado o procurador común a nombre de “persona jurídica”), a quien en adelante se le denominará CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:

Cláusula Primera.- ANTECEDENTES

1.1	De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP-, y 25 y 26 de su Reglamento General -RGLOSNCP-, el Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la (describir objeto de la contratación).

1.2.	Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la CONTRATANTE resolvió aprobar el pliego de la LICITACIÓN (No.) para (describir objeto de la contratación).

- 1.3	Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos provenientes del Programa de Canje de Deuda Ecuador-España, conforme consta en el oficio  CAF-CDEE-2014-021, suscrito por la Ing. Constanza Calderón, Subrepresentante CAF ECUADOR, mediante certificación presupuestaria Nro. Xxx, emitida por la Coordinación Financiera Administrativa del Instituto Geofísico.

Nº oficio, nombre de la persona que lo suscribe) y en la partida presupuestaria (No.) de la (entidad contratante), conforme consta en la certificación conferida por (funcionario competente y cargo), mediante documento (identificar certificación).

1.4	Se realizó la respectiva convocatoria el (día) (mes) (año), a través del portal www.compraspublicas.gob.ec;  en la Pagina Web del Ministerio de Economía y Competitividad de España, www.meh.es; de la Oficina Comercial de España en Ecuador, www.oficinascomerciales.es; del Programa de Canje Deuda Ecuador-España, www.canjeecuadorespana.com; (de la entidad contratante, colocar web).

1.5	Luego del proceso correspondiente, (nombre) en su calidad de máxima autoridad de la CONTRATANTE (o su delegado), mediante resolución (No.) de (día) de (mes) de (año), adjudicó la (establecer objeto del contrato) al oferente (nombre del adjudicatario).

Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

2.1	Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

- El pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del Pliego CGP) incluyendo las especificaciones técnicas, o términos de referencia del objeto de la contratación.

- Las Condiciones Generales de los Contratos de adquisición de bienes o prestación de servicios (CGC) publicados y vigentes a la fecha de la convocatoria en la página institucional del SERCOP.

- La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la conforman.

- Las garantías presentadas por el CONTRATISTA.

- La resolución de adjudicación.

- Las certificaciones de (dependencia a la que le corresponde certificar), que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

(Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato deberán protocolizarse conjuntamente con las condiciones particulares del contrato. No es necesario protocolizar las condiciones generales del contrato, ni la información relevante del procedimiento que ha sido publicada en el Portal Institucional.).1

Cláusula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO

3.01	El Contratista se obliga con la (CONTRATANTE) a suministrar todos los equipos requeridos y a instalar y entregar debidamente funcionando los bienes que requieran instalación, (ejecutar el contrato a entera satisfacción de la CONTRATANTE, con la entrega oficial en las instalaciones del Instituto Geofísico, según las características y especificaciones técnicas constantes en la oferta, que se agrega y forma parte integrante de este contrato.

3.02	Adicionalmente el CONTRATISTA proporcionará el soporte técnico, los mantenimientos preventivo y correctivo respectivos a los equipos que se solicitan según detalla en las especificaciones técnicas y que serán contados a partir de la fecha de suscripción del acta de entrega recepción única, periodo que corresponde al de vigencia de la garantía técnica; entregará la documentación de los bienes; y, brindará la capacitación necesaria en los equipos que lo requieran, según lo especificado en las instalaciones del Instituto Geofísico, impartida por personal certificado por el fabricante de ser el caso.

Para el caso de adquisición, arrendamiento y prestación de servicios en los que requiera de equipos informáticos, equipos de impresión, vehículos y equipos médicos, se deberá aplicar el principio de vigencia tecnológica de conformidad a las regulaciones expedidas por el SERCOP.

Cláusula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO

4.1	El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, es el de $ 2’000.000,00 (dos millones de dólares de los Estados Unidos de América), más IVA, de conformidad con la oferta presentada por el CONTRATISTA, valor que se desglosa como se indica a continuación:

### (Para bienes incluir tabla de cantidades y precios corregida de la oferta)

4.2	Los precios acordados en el contrato, constituirán la única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que será añadido al precio del contrato conforme se menciona en el numeral 4.1.

Cláusula Quinta.- FORMA DE PAGO

Se otorgará un anticipo del 60% del valor del contrato y la diferencia a la entrega recepción definitiva de los bienes solicitados. El pago final se realizará contra entrega de factura, acta de entrega recepción y el informe de conformidad del Administrador de Contrato.

El anticipo que la CONTRATANTE haya entregado al CONTRATISTA para la adquisición de los bienes y/o prestación del servicio, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación.

Los pagos totales o parciales se realizarán contra el Acta o Actas de Entrega Recepción Total o Parcial de los bienes adquiridos.

No habrá lugar a alegar mora de la CONTRATANTE, mientras no se amortice la totalidad del anticipo otorgado.

Cláusula Sexta.- GARANTÍAS

6.1	En este contrato se rendirán las siguientes garantías: fiel cumplimiento del contrato, buen uso del anticipo y garantía técnica, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, 74, 75 y 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –  LOSNCP.

a)	Garantía de fiel cumplimiento del contrato, se rendirá por un valor igual al cinco por ciento (5%) del monto total del mismo, en una de las formas establecidas en el artículo 73 de la LOSNCP, la que deberá ser presentada previo a la suscripción del contrato. Se devolverá a El Contratista a la Entrega Recepción Definitiva, real o presunta, de las obras.

b)	Garantía del anticipo, otorgada por igual valor al del anticipo previsto en el presente pliego, que respalde el 100% del monto a recibir por este concepto, la que deberá ser presentada previo la entrega del mismo.

El Contratista tiene la obligación de mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento del contrato hasta la recepción definitiva, misma que extingue las obligaciones pactadas. De no renovar las garantías por lo menos cinco días antes de su vencimiento,  las hará efectivas, sin más trámite.

c)	Garantía técnica (en bienes).-

El contratista, a la firma del contrato, presentará la garantía técnica del fabricante  respecto a los bienes materia del contrato. Esta garantía entrará en vigencia a partir de la recepción de tales bienes y durará conforme a lo establecido en los Pliegos y sus Anexos.

Durante el plazo de vigencia de la garantía técnica, si se solicitare el cambio de piezas o partes de los bienes considerados defectuosos, éstas serán reemplazadas por otras nuevas de la misma calidad y condición sin costo adicional alguno para la Institución; y, en caso de que el daño o defecto sea de tal magnitud, que impida que el bien adquirido funcione normalmente, estos serán cambiados por otros nuevos, sin que ello signifique costo adicional, excepto si los daños hubieren sido ocasionados por el mal uso de los mismos por parte de los usuarios o por fuerza mayor o caso fortuito, en los términos señalados en el Artículo 30 de la Codificación del Código Civil.

6.2	Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en el artículo 118 del RGLOSNCP. Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido por la CONTRATANTE.

Cláusula Séptima.- PLAZO

7.1  El plazo para la entrega de la totalidad de los bienes contratados, instalados, puestos en funcionamiento, así como la capacitación, de ser el caso a entera satisfacción de la CONTRATANTE es hasta  300 DÍAS PLAZO, contado a partir de  la fecha de notificación de que el anticipo se encuentra disponible, posterior a la firma del contrato.

Se aceptarán entregas parciales de acuerdo a la disponibilidad de los equipos, debiendo completar la totalidad en los 300 días marcados.

Cláusula Octava.- MULTAS

8.1	Por cada día de retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del Contratista, se aplicará la multa del 1 por 1.000 del valor del contrato.

Cláusula Novena.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS

Para bienes, que no correspondan al sistema de precios unitarios: El valor de este contrato es fijo y no estará sujeto a reajuste por ningún concepto, coso contrario se deberá aplicar lo establecido en el artículo 141 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública

Cláusula Décima.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:

10.1	LA CONTRATANTE designa a la Ing. Cristina Ramos, en calidad de administrador del contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato.

10.2	LA CONTRATANTE podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto contractual.

Cláusula Undécima.- TERMINACION DEL CONTRATO

11.1	Terminación del contrato.- El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y Generales del Contrato.

11.2	Causales de Terminación unilateral del contrato.- Tratándose de incumplimiento del CONTRATISTA, procederá la declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. Además, se considerarán las siguientes causales:

- Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación;

- Si la CONTRATANTE, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción, transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento (25%) o más del capital social del CONTRATISTA;

- Si el CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el numeral 3.5 del formulario de la oferta - Presentación y compromiso;

- El caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación y/o inexactitud en la información presentada por la contratista, en el procedimiento precontractual o en la ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán causales de terminación unilateral del contrato por lo que, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, lo declarará contratista incumplido, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.

- (La Entidad Contratante podrá incorporar causales adicionales de terminación unilateral, conforme lo previsto en el numeral 6 del Art. 94 de la LOSNCP.)

11.3	Procedimiento de terminación unilateral.- El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP.

Cláusula Duodécima.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

12.1	Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas se someterán al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; siendo competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la Entidad Contratante.

(En caso de que la entidad contratante sea de derecho privado, la cláusula 13.1.- “Solución de Controversias dirá: Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas recurrirán ante la justicia ordinaria del domicilio de la Entidad Contratante”.

12.2	La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

Cláusula Décima Tercera: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

13.1	Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la administración y el CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos.

Cláusula Décima Cuarta.- DOMICILIO

14.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Quito.

14.2. Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:

La CONTRATANTE: Ladrón de Guevara E11-253 y Andalucía. Edificio de Ing. Civil.  6to piso. Telf: 2225655.

El CONTRATISTA:(dirección y teléfonos, correo electrónico).

Las comunicaciones también podrán efectuarse a través de medios electrónicos.

Cláusula Décima Quinta.- ACEPTACION DE LAS PARTES

15.1	Declaración.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de las Condiciones Generales de los Contratos de provisión de bienes y prestación de servicios, publicado en la página institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, vigente a la fecha de la Convocatoria del procedimiento de contratación, y que forma parte integrante de las Condiciones Particulares del Contrato que lo están suscribiendo.

15.2.	Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

Dado, en la ciudad de Quito, a

___________________________ 			_____________________________

LA CONTRATANTE 					EL CONTRATISTA

V. CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE BIENES Y/O DE SERVICIOS

Nota: Las Condiciones Generales de los Contratos de provisión de bienes y/o prestación de servicios son de cumplimiento obligatorio para las entidades contratantes y los contratistas que celebren este tipo de contratos, provenientes de procedimientos sujetos a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, como “LICITACIÓN”, “COTIZACIÓN” y “MENOR CUANTÍA”.

Cláusula Primera.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

  - Los términos del contrato se interpretarán en su sentido literal, a fin de revelar claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas:

- Cuando los términos están definidos en la normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública o en este contrato, se atenderá su tenor literal.

- Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato.

- El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.

- En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la Codificación del Código Civil, “De la Interpretación de los Contratos”.

1.2	Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación:

- “Adjudicatario”, es el oferente a quien la ENTIDAD CONTRATANTE le adjudica el contrato.

- “Comisión Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio, a la que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones emitidas por el SERCOP, el pliego aprobado, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.

- “Contratista”, es el oferente adjudicatario.

- “Contratante” “Entidad Contratante”, es la entidad pública que ha tramitado el procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato.

- “LOSNCP”, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

- “RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Púbica.

- “Oferta”, es la propuesta para contratar, ceñida al pliego, presentada por el oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la provisión de bienes o prestación de servicios..

- “SERCOP”, Servicio Nacional de Contratación Pública.

Cláusula Segunda.- FORMA DE PAGO

Lo previsto en la cláusula quinta de las Condiciones Particulares del contrato, y además:

2.1	Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción al precio convenido, a satisfacción de la CONTRATANTE, previa la aprobación del administrador del contrato.

2.2	De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el contrato.

2.3	Pagos indebidos: La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar al CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la prestación del servicio, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose el CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

Cláusula Tercera.- GARANTÍAS

3.1	Lo contemplado en la cláusula sexta de las condiciones particulares del contrato y la Ley.

3.2	Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas por la CONTRATANTE en los siguientes casos:

3.2.1	La de fiel cumplimiento del contrato:

- Cuando la CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por causas imputables al CONTRATISTA.

- Si la CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento.

3.2.2	La del anticipo:

- Si el CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento.

- En caso de terminación unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no pague a la CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo, después de diez días de notificado con la liquidación del contrato.

3.2.3	La técnica:

- Cuando se incumpla con el objeto de esta garantía, de acuerdo con lo establecido en el pliego y este contrato.

Cláusula Cuarta.- PRÓRROGAS DE PLAZO

4.1	La CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos:

- Cuando el CONTRATISTA así lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho, siempre que este se haya producido por  motivos de fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la máxima autoridad de la Entidad Contratante o su delegado, previo informe del administrador del contrato. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA está obligado a continuar con la ejecución del contrato, sin necesidad de que medie notificación por parte del administrador del contrato para reanudarlo.

- Por suspensiones en la ejecución del contrato, motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por ella y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA.

- Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución del trabajo.

4.2	En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso se requerirá la autorización de la máxima autoridad de la CONTRATANTE, previo informe del administrador del contrato.

Cláusula Quinta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

A más de las obligaciones señaladas en el numeral 5.1 de las condiciones particulares del pliego que son parte del presente contrato, las siguientes:

5.1	El contratista se compromete a ejecutar el contrato derivado del procedimiento de contratación tramitado, sobre la base de las especificaciones técnicas o los términos de referencia elaborados por la Entidad Contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad con los mismos, como causal para solicitar ampliación del plazo,  o contratos complementarios. La ampliación del plazo,  o contratos complementarios podrán tramitarse solo si fueren aprobados por la administración.

5.2	El contratista se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las personas designadas por la Entidad Contratante, toda la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución del contrato,  así como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos.

Los delegados o responsables técnicos de la Entidad Contratante, como el administrador del contrato, deberán tener el conocimiento suficiente de la ejecución del contrato, así como la eventual realización de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el contratista se compromete durante el tiempo de ejecución contractual, a facilitar a las personas designadas por la Entidad Contratante toda la información y documentación que le sea requerida, relacionada y/o atinente al desarrollo y ejecución del contrato.

5.3	Queda expresamente establecido que constituye obligación del CONTRATISTA ejecutar el contrato conforme a las especificaciones técnicas o términos de referencia establecidos en el en el pliego, y cumplir con el porcentaje mínimo de valor agregado ecuatoriano ofertado.

5.4	El CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.

5.5	El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución del contrato, ni con el personal de la subcontratista.

5.6	EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, a lo previsto en su oferta y a lo establecido en la legislación ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc.

Cláusula Sexta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

6.1	Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en el numeral 5.2 de las condiciones particulares del pliego que son parte del presente contrato.

Cláusula Séptima.- RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO

La recepción EQUIPAMIENTO PARA LA SEGUNDA FASE DEL FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO GEOFISICO: AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL SERVICIO NACIONAL DE SISMOLOGIA Y VULCANOLOGIA (SNSV),  se realizará a entera satisfacción del Instituto Geofísico y será necesaria la suscripción de la respectiva Acta suscrita por el CONTRATISTA y los integrantes de la comisión designada por la CONTRATANTE, en los términos del artículo 124 del Reglamento General de la LOSNCP. La liquidación final del contrato se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del reglamento mencionado, y formará parte del acta.

8.1	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato suscrita entre las partes se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del RGLOSNCP.

Cláusula Novena.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

9.1	La CONTRATANTE efectuará al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes tributarias, conforme la legislación tributaria vigente.

La CONTRATANTE retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el seguro social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo a la Ley de Seguridad Social.

9.2	Es de cuenta del CONTRATISTA el pago de los gastos notariales, de las copias certificadas del contrato y los documentos que deban ser protocolizados en caso de que sea necesario. En dicho caso, el CONTRATISTA entregará a la CONTRATANTE hasta dos copias del contrato, debidamente protocolizadas. En caso de terminación por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias será de cuenta del CONTRATISTA.

Cláusula Décima.- TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO

10.1	La declaratoria de terminación unilateral y anticipada del contrato no se suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo de parte del contratista.

10.2	Tampoco se admitirá acciones constitucionales contra las resoluciones de terminación unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensa, adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley.

ANEXO 1

“EQUIPAMIENTO PARA LA SEGUNDA FASE DEL FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO GEOFISICO: AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL SERVICIO NACIONAL DE SISMOLOGIA Y VULCANOLOGIA (SNSV)”

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE REFERENCIA DE ULTIMA TECNOLOGIA GNSS CON ANTENA GEODESICA

Requerimiento mínimos indispensables respecto al bien

    - Los bienes deben ser nuevos, sin uso, no re-manufacturados ni re-potenciados.

    - La vida útil de los bienes deberá igual a 10 años y el tiempo de vida útil será contado a partir de la fecha de recepción definitiva de los bienes (puesta en funcionamiento)

    - Garantía técnica de los bienes no menor a un (1) año.

    - Disponibilidad de todas las piezas, partes, repuestos y accesorios localmente durante el periodo de vida útil.

    - El oferente deberá disponer de las debidas certificaciones de libre comercialización, representación, distribución y uso de las marcas ofertadas, emitido por el fabricante o distribuidor local, actualizado y vigente por un año.

    - Especificaciones técnicas: se deberá presentar catálogos de los donde se pueda verificar el cumplimiento de todas las especificaciones solicitadas.

    - Manuales de uso y operación, en los que consten las debidas indicaciones para la operación adecuada de los bienes. Éstos deberán presentarse durante la entrega recepción definitiva.

  - Requerimientos mínimos indispensables del Oferente

El Oferente deberá certificar en su oferta que prestará todos los servicios y cumplirá las condiciones siguientes:

    - El Oferente para aquellos bienes que tienen lugar de fabricación distinto al de españa, deberán certificar que los mismos no se fabrican en dicho país, según el punto 10) de esta convocatoria

    - El Oferente deberá certificar la debida disponibilidad, en el mercado local, de todas las piezas, partes y accesorios localmente, durante el periodo de vida útil.

    - El oferente deberá certificar que los bienes ofertados tienen 10 años de vida útil.

    - El oferente deberá certificar que los bienes ofertados son nuevos

    - El oferente deberá entregar un certificado de garantía de 1 año, adicional deberá reponer el bien por uno de iguales o mejores características por el tiempo que se tramita la garantía.

    - Asistencia técnica efectiva, a través de línea telefónica, correo electrónico, u otro medio que permita efectivizar la asistencia técnica inmediata, se deberá emitir certificado para demostrarlo o constar en el documento de garantía técnica.

    - Asesoría permanente durante el periodo de la garantía técnica, con una velocidad de respuesta máxima de veinticuatro (24) horas contadas a partir de la notificación, en caso de ocurrido un incidente con los bienes que impida su operación óptima, hasta la solución del mismo, esto deberá constar dentro del documento de garantía técnica.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE ACELERÓGRAFOS

  - Requerimiento mínimos indispensables respecto al bien

    - Los bienes deben ser nuevos, sin uso, no re-manufacturados ni re-potenciados.

    - La vida útil de los bienes deberá igual a 10 años y el tiempo de vida útil será contado a partir de la fecha de recepción definitiva de los bienes (puesta en funcionamiento)

    - Garantía técnica de los bienes no menor a un (1) año.

    - Disponibilidad de todas las piezas, partes, repuestos y accesorios localmente durante el periodo de vida útil.

    - El oferente deberá disponer de las debidas certificaciones de libre comercialización, representación, distribución y uso de las marcas ofertadas, emitido por el fabricante o distribuidor local, actualizado y vigente por un año.

    - Especificaciones técnicas: se deberá presentar catálogos de los donde se pueda verificar el cumplimiento de todas las especificaciones solicitadas.

    - El oferente adjudicado conjuntamente con la entrega de los bienes deberá entregar los manuales de uso y operación, en los que consten las debidas indicaciones para la operación adecuada de los bienes. Éstos deberán presentarse durante la entrega recepción definitiva.

  - Requerimientos mínimos indispensables del Oferente

El Oferente deberá certificar en su oferta que prestará todos los servicios y cumplirá las condiciones siguientes:

    - El Oferente para aquellos bienes que tienen lugar de fabricación distinto al de españa, deberán certificar que los mismos no se fabrican en dicho país, según el punto 10) de esta convocatoria

    - El Oferente deberá certificar la debida disponibilidad, en el mercado local, de todas las piezas, partes y accesorios localmente, durante el periodo de vida útil.

    - El oferente deberá certificar que los bienes ofertados tienen 10 años de vida útil.

    - El oferente deberá certificar que los bienes ofertados son nuevos

    - El oferente deberá entregar un certificado de garantía de 1 año, adicional deberá reponer el bien por uno de iguales o mejores características por el tiempo que se tramita la garantía.

    - Asistencia técnica efectiva, a través de línea telefónica, correo electrónico, u otro medio que permita efectivizar la asistencia técnica inmediata, se deberá emitir certificado para demostrarlo o constar en el documento de garantía técnica.

    - Asesoría permanente durante el periodo de la garantía técnica, con una velocidad de respuesta máxima de veinticuatro (24) horas contadas a partir de la notificación, en caso de ocurrido un incidente con los bienes que impida su operación óptima, hasta la solución del mismo, esto deberá constar dentro del documento de garantía técnica.

- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE SISMOMETROS DE 120 SEGUNDOS

  - Requerimiento mínimos indispensables respecto al bien

    - Los bienes deben ser nuevos, sin uso, no re-manufacturados ni re-potenciados.

    - La vida útil de los bienes deberá igual a 5 años y el tiempo de vida útil será contado a partir de la fecha de recepción definitiva de los bienes.

    - Garantía técnica de los bienes no menor a un (1) año.

    - Disponibilidad de todas las piezas, partes, repuestos y accesorios durante el periodo de vida útil.

    - El oferente deberá disponer de las debidas certificaciones de libre comercialización, representación, distribución y uso de las marcas ofertadas, emitido por el fabricante o distribuidor local, actualizado y vigente por un año.

    - Especificaciones técnicas: se deberá presentar catálogos de los donde se pueda verificar el cumplimiento de todas las especificaciones solicitadas.

    - El oferente adjudicado deberá entregar conjuntamente con los bienes los manuales de uso y operación, en los que consten las debidas indicaciones para la operación adecuada de los bienes. Éstos deberán presentarse durante la entrega recepción definitiva.

  - Requerimientos mínimos indispensables del Oferente

El Oferente deberá certificar en su oferta que prestará todos los servicios y cumplirá las condiciones siguientes:

    - El Oferente para aquellos bienes que tienen lugar de fabricación distinto al de españa, deberán certificar que los mismos no se fabrican en dicho país, según el punto 10) de esta convocatoria

    - El Oferente deberá certificar la debida disponibilidad, en el mercado local, de todas las piezas, partes y accesorios localmente, durante el periodo de vida útil.

    - El oferente deberá certificar que los bienes ofertados tienen 5 años de vida útil.

    - El oferente deberá certificar que los bienes ofertados son nuevos

    - El oferente deberá entregar un certificado de garantía de 1 año, adicional deberá reponer el bien por uno de iguales o mejores características por el tiempo que se tramita la garantía.

    - Asistencia técnica efectiva, a través de línea telefónica, correo electrónico, u otro medio que permita efectivizar la asistencia técnica inmediata, se deberá emitir certificado para demostrarlo o constar en el documento de garantía técnica.

    - Asesoría permanente durante el periodo de la garantía técnica, con una velocidad de respuesta máxima de veinticuatro (24) horas contadas a partir de la notificación, en caso de ocurrido un incidente con los bienes que impida su operación óptima, hasta la solución del mismo, esto deberá constar dentro del documento de garantía técnica.

    - Los oferentes deben presentar las curvas de calibración y respuesta de polos y ceros de los sensores

    - Los oferentes deberán certificar que los sensores deben haber sido usados en al menos 10 proyectos de monitoreo.

    - Los oferentes deben presentar 5 cartas de recomendación sobre el producto y el soporte técnico.

- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE SISTEMAS SISMICOS INTEGRADOS DE BANDA ANCHA

  - Requerimiento mínimos indispensables respecto al bien

    - Los bienes deben ser nuevos, sin uso, no re-manufacturados ni re-potenciados.

    - La vida útil de los bienes deberá igual a 10 años y el tiempo de vida útil será contado a partir de la fecha de recepción definitiva de los bienes (puesta en funcionamiento)

    - Garantía técnica de los bienes no menor a un (1) año.

    - Disponibilidad de todas las piezas, partes, repuestos y accesorios localmente durante el periodo de vida útil.

    - El oferente deberá disponer de las debidas certificaciones de libre comercialización, representación, distribución y uso de las marcas ofertadas, emitido por el fabricante o distribuidor local, actualizado y vigente por un año.

    - Especificaciones técnicas: se deberá presentar catálogos de los donde se pueda verificar el cumplimiento de todas las especificaciones solicitadas.

    - El oferente adjudicado deberá entregar conjuntamente con los bienes los manuales de uso y operación, en los que consten las debidas indicaciones para la operación adecuada de los bienes. Éstos deberán presentarse durante la entrega recepción definitiva.

  - Requerimientos mínimos indispensables del Oferente

El Oferente deberá certificar en su oferta que prestará todos los servicios y cumplirá las condiciones siguientes:

    - El Oferente para aquellos bienes que tienen lugar de fabricación distinto al de españa, deberán certificar que los mismos no se fabrican en dicho país, según el punto 10) de esta convocatoria

    - El Oferente deberá certificar la debida disponibilidad, en el mercado local, de todas las piezas, partes y accesorios localmente, durante el periodo de vida útil.

    - El oferente deberá certificar que los bienes ofertados tienen 10 años de vida útil.

    - El oferente deberá certificar que los bienes ofertados son nuevos

    - El oferente deberá entregar un certificado de garantía de 1 año, adicional deberá reponer el bien por uno de iguales o mejores características por el tiempo que se tramita la garantía.

    - Asistencia técnica efectiva, a través de línea telefónica, correo electrónico, u otro medio que permita efectivizar la asistencia técnica inmediata, se deberá emitir certificado para demostrarlo o constar en el documento de garantía técnica.

    - Asesoría permanente durante el periodo de la garantía técnica, con una velocidad de respuesta máxima de veinticuatro (24) horas contadas a partir de la notificación, en caso de ocurrido un incidente con los bienes que impida su operación óptima, hasta la solución del mismo, esto deberá constar dentro del documento de garantía técnica.

- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE INVERSORES / CRGADORES

  - Requerimiento mínimos indispensables respecto al bien

    - Los bienes deben ser nuevos, sin uso, no re-manufacturados ni re-potenciados.

    - La vida útil de los bienes deberá igual a 5 años y el tiempo de vida útil será contado a partir de la fecha de recepción definitiva de los bienes (puesta en funcionamiento)

    - Garantía técnica de los bienes no menor a un (1) año.

    - Disponibilidad de todas las piezas, partes, repuestos y accesorios durante el periodo de vida útil.

    - El oferente deberá disponer de las debidas certificaciones de libre comercialización, representación, distribución y uso de las marcas ofertadas, emitido por el fabricante o distribuidor local, actualizado y vigente por un año.

    - Especificaciones técnicas: se deberá presentar catálogos de los donde se pueda verificar el cumplimiento de todas las especificaciones solicitadas.

    - Manuales de uso y operación, en los que consten las debidas indicaciones para la operación adecuada de los bienes. Éstos deberán presentarse durante la entrega recepción definitiva.

  - Requerimientos mínimos indispensables del Oferente

El Oferente deberá certificar en su oferta que prestará todos los servicios y cumplirá las condiciones siguientes:

    - El Oferente para aquellos bienes que tienen lugar de fabricación distinto al de españa, deberán certificar que los mismos no se fabrican en dicho país, según el punto 10) de esta convocatoria

    - El Oferente deberá certificar la debida disponibilidad, en el mercado local, de todas las piezas, partes y accesorios localmente, durante el periodo de vida útil.

    - El oferente deberá certificar que los bienes ofertados tienen 5 años de vida útil.

    - El oferente deberá certificar que los bienes ofertados son nuevos

    - El oferente deberá entregar un certificado de garantía de 1 año, adicional deberá reponer el bien por uno de iguales o mejores características por el tiempo que se tramita la garantía.

    - Asistencia técnica efectiva, a través de línea telefónica, correo electrónico, u otro medio que permita efectivizar la asistencia técnica inmediata, se deberá emitir certificado para demostrarlo o constar en el documento de garantía técnica.

    - Asesoría permanente durante el periodo de la garantía técnica, con una velocidad de respuesta máxima de veinticuatro (24) horas contadas a partir de la notificación, en caso de ocurrido un incidente con los bienes que impida su operación óptima, hasta la solución del mismo, esto deberá constar dentro del documento de garantía técnica.

- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE DIGITALIZADORES DE BANDA ANCHA

  - Requerimiento mínimos indispensables respecto al bien

    - Los bienes deben ser nuevos, sin uso, no re-manufacturados ni re-potenciados.

    - La vida útil de los bienes deberá igual a 10 años

    - El tiempo de vida útil será contado a partir de la fecha de recepción definitiva de los bienes

    - Garantía técnica de los bienes no menor a un (1) año.

    - Disponibilidad de todas las piezas, partes, repuestos y accesorios durante el periodo de vida útil.

    - El oferente deberá disponer de las debidas certificaciones de libre comercialización, representación, distribución y uso de las marcas ofertadas, emitido por el fabricante o distribuidor local, actualizado y vigente por un año.

    - Especificaciones técnicas: se deberá presentar catálogos de los donde se pueda verificar el cumplimiento de todas las especificaciones solicitadas.

    - El oferente adjudicado conjuntamente con los bienes deberá entrega los manuales de uso y operación, en los que consten las debidas indicaciones para la operación adecuada de los bienes. Éstos deberán presentarse durante la entrega recepción definitiva.

  - Requerimientos mínimos indispensables del Oferente

El Oferente deberá certificar en su oferta que prestará todos los servicios y cumplirá las condiciones siguientes:

    - El Oferente para aquellos bienes que tienen lugar de fabricación distinto al de españa, deberán certificar que los mismos no se fabrican en dicho país, según el punto 10) de esta convocatoria

    - El Oferente deberá certificar la debida disponibilidad, en el mercado local, de todas las piezas, partes y accesorios localmente, durante el periodo de vida útil.

    - El oferente deberá certificar que los bienes ofertados tienen 10 años de vida útil.

    - El oferente deberá certificar que los bienes ofertados son nuevos

    - El oferente deberá entregar un certificado de garantía de 1 año, adicional deberá reponer el bien por uno de iguales o mejores características por el tiempo que se tramita la garantía.

    - Asistencia técnica efectiva, a través de línea telefónica, correo electrónico, u otro medio que permita efectivizar la asistencia técnica inmediata, se deberá emitir certificado para demostrarlo o constar en el documento de garantía técnica.

    - Asesoría permanente durante el periodo de la garantía técnica, con una velocidad de respuesta máxima de veinticuatro (24) horas contadas a partir de la notificación, en caso de ocurrido un incidente con los bienes que impida su operación óptima, hasta la solución del mismo, esto deberá constar dentro del documento de garantía técnica.

- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE RADIOS ETHERNET

  - Requerimiento mínimos indispensables respecto al bien

    - Los radios deben ser nuevos, sin uso, no re-manufacturados ni re-potenciados.

    - La vida útil de los radios deberá ser mayor o igual a 5 años y el tiempo de vida útil será contado a partir de la fecha de recepción definitiva de los bienes.

    - Garantía técnica de los bienes no menor a un (1) año.

    - Disponibilidad de todas las piezas, partes, repuestos y accesorios durante el periodo de vida útil.

    - El oferente deberá disponer de las debidas certificaciones de libre comercialización, representación, distribución y uso de las marcas ofertadas, emitido por el fabricante o distribuidor local, actualizado y vigente por un año.

    - Especificaciones técnicas: se deberá presentar catálogos de los donde se pueda verificar el cumplimiento de todas las especificaciones solicitadas. Los cables coaxiales solicitados para el cambio de conector se requiere una certificación del fabricante o distribuidor local indicando que si se los puede proveer.

    - El oferente adjudicado deberá entregar conjuntamente con los bienes los manuales de uso y operación, en los que consten las debidas indicaciones para la operación adecuada de los bienes. Éstos deberán presentarse durante la entrega recepción definitiva.

  - Requerimientos mínimos indispensables del Oferente

El Oferente deberá certificar en su oferta que prestará todos los servicios y cumplirá las condiciones siguientes:

    - El Oferente para aquellos bienes que tienen lugar de fabricación distinto al de españa, deberán certificar que los mismos no se fabrican en dicho país, según el punto 10) de esta convocatoria

    - El Oferente deberá certificar la debida disponibilidad, en el mercado local, de todas las piezas, partes y accesorios localmente, durante el periodo de vida útil.

    - El oferente deberá certificar que los bienes ofertados tienen 5 años de vida útil.

    - El oferente deberá certificar que los bienes ofertados son nuevos

    - El oferente deberá entregar un certificado de garantía de 1 año, adicional deberá reponer el bien por uno de iguales o mejores características por el tiempo que se tramita la garantía.

    - Asistencia técnica efectiva, a través de línea telefónica, correo electrónico, u otro medio que permita efectivizar la asistencia técnica inmediata, se deberá emitir certificado para demostrarlo o constar en el documento de garantía técnica.

    - Asesoría permanente durante el periodo de la garantía técnica, con una velocidad de respuesta máxima de veinticuatro (24) horas contadas a partir de la notificación, en caso de ocurrido un incidente con los bienes que impida su operación óptima, hasta la solución del mismo, esto deberá constar dentro del documento de garantía técnica.

- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PANELES SOLARES

  - Requerimiento mínimos indispensables respecto al bien

    - Los paneles deben ser nuevos, sin uso, no re-manufacturados.

    - La vida útil de los bienes deberá ser mayor o igual a 10 años

    - El tiempo de vida útil será contado a partir de la fecha de recepción definitiva de los bienes.

    - Garantía técnica de los bienes no menor a un (1) año.

    - El oferente deberá disponer de las debidas certificaciones de libre comercialización, representación, distribución y uso de las marcas ofertadas, emitido por el fabricante o distribuidor local, actualizado y vigente por un año.

    - Especificaciones técnicas: se deberá presentar catálogos de los donde se pueda verificar el cumplimiento de todas las especificaciones solicitadas..

    - El oferente adjudicado conjuntamente con los bienes deberá entregar los manuales de uso y operación, en los que consten las debidas indicaciones para la operación adecuada de los bienes. Éstos deberán presentarse durante la entrega recepción definitiva.

  - Requerimientos mínimos indispensables del Oferente

El Oferente deberá certificar en su oferta que cumplirá las condiciones siguientes:

    - El Oferente para aquellos bienes que tienen lugar de fabricación distinto al de españa, deberán certificar que los mismos no se fabrican en dicho país, según el punto 10) de esta convocatoria

    - El Oferente deberá certificar la debida disponibilidad, en el mercado local, de todas las piezas, partes y accesorios localmente, durante el periodo de vida útil.

    - El oferente deberá certificar que los bienes ofertados tienen 10 años de vida útil.

    - El oferente deberá certificar que los bienes ofertados son nuevos

    - El oferente deberá entregar un certificado de garantía de 1 año, adicional deberá reponer el bien por uno de iguales o mejores características por el tiempo que se tramita la garantía.

    - Asesoría permanente durante el periodo de la garantía técnica, con una velocidad de respuesta máxima de veinticuatro (24) horas contadas a partir de la notificación, en caso de ocurrido un incidente con los bienes que impida su operación óptima, hasta la solución del mismo, esto deberá constar dentro del documento de garantía técnica.

- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BATERIAS

  - Requerimiento mínimos indispensables respecto al bien

    - Los baterías de las diferentes capacidades deben ser nuevas, sin uso, no recargadas.

    - La vida útil de los bienes deberá ser mayor o igual a 2 años y el tiempo de vida útil será contado a partir de la fecha de recepción definitiva de los bienes

    - Garantía técnica de los bienes no menor a un (1) años.

    - El oferente deberá disponer de las debidas certificaciones de libre comercialización, representación, distribución y uso de las marcas ofertadas, emitido por el fabricante o distribuidor local, actualizado y vigente por un año.

    - Especificaciones técnicas: se deberá presentar catálogos de los donde se pueda verificar el cumplimiento de todas las especificaciones solicitadas.

    - El oferente adjudicado deberá entregar conjuntamente con los bienes los manuales de uso y operación, en los que consten las debidas indicaciones para la operación adecuada de los bienes. Éstos deberán presentarse durante la entrega recepción definitiva.

  - Requerimientos mínimos indispensables del Oferente

El Oferente deberá certificar en su oferta que cumplirá las condiciones siguientes:

    - El Oferente para aquellos bienes que tienen lugar de fabricación distinto al de españa, deberán certificar que los mismos no se fabrican en dicho país, según el punto 10) de esta convocatoria

    - El Oferente deberá certificar la debida disponibilidad, en el mercado local, de todas las piezas, partes y accesorios localmente, durante el periodo de vida útil.

    - El oferente deberá certificar que los bienes ofertados tienen 2 años de vida útil.

    - El oferente deberá certificar que los bienes ofertados son nuevos

    - El oferente deberá entregar un certificado de garantía de 1 año, adicional deberá reponer el bien por uno de iguales o mejores características por el tiempo que se tramita la garantía.

    - Asesoría permanente durante el periodo de la garantía técnica, con una velocidad de respuesta máxima de veinticuatro (24) horas contadas a partir de la notificación, en caso de ocurrido un incidente con los bienes que impida su operación óptima, hasta la solución del mismo, esto deberá constar dentro del documento de garantía técnica.

- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE SISMOMETROS DE 20 SEGUNDOS.

  - Requerimiento mínimos indispensables respecto al bien

    - Los bienes deben ser nuevos, sin uso, no re-manufacturados ni re-potenciados.

    - La vida útil de los bienes deberá ser mayor o igual a 5 años y el tiempo de vida útil será contado a partir de la fecha de recepción definitiva de los bienes .

    - Garantía técnica de los bienes no menor a un (1) año.

    - Disponibilidad de todas las piezas, partes, repuestos y accesorios localmente durante el periodo de vida útil.

    - El oferente deberá disponer de las debidas certificaciones de libre comercialización, representación, distribución y uso de las marcas ofertadas, emitido por el fabricante o distribuidor local, actualizado y vigente por un año.

    - Especificaciones técnicas: se deberá presentar catálogos de los donde se pueda verificar el cumplimiento de todas las especificaciones solicitadas. Presentar una certificación del fabricante o distribuidor local indicando que los cables adicionales solicitados que no constan en catalogo sí puedes ser provistos.

    - El oferente adjudicado deberá entregar conjuntamente con los bienes los manuales de uso y operación, en los que consten las debidas indicaciones para la operación adecuada de los bienes. Éstos deberán presentarse durante la entrega recepción definitiva.

  - Requerimientos mínimos indispensables del Oferente

El Oferente deberá certificar en su oferta que prestará todos los servicios y cumplirá las condiciones siguientes:

    - El Oferente para aquellos bienes que tienen lugar de fabricación distinto al de españa, deberán certificar que los mismos no se fabrican en dicho país, según el punto 10) de esta convocatoria

    - El Oferente deberá certificar la debida disponibilidad, en el mercado local, de todas las piezas, partes y accesorios localmente, durante el periodo de vida útil.

    - El oferente deberá certificar que los bienes ofertados tienen 5 años de vida útil.

    - El oferente deberá certificar que los bienes ofertados son nuevos

    - El oferente deberá entregar un certificado de garantía de 1 año, adicional deberá reponer el bien por uno de iguales o mejores características por el tiempo que se tramita la garantía.

    - Asistencia técnica efectiva, a través de línea telefónica, correo electrónico, u otro medio que permita efectivizar la asistencia técnica inmediata, se deberá emitir certificado para demostrarlo o constar en el documento de garantía técnica.

    - Asesoría permanente durante el periodo de la garantía técnica, con una velocidad de respuesta máxima de veinticuatro (24) horas contadas a partir de la notificación, en caso de ocurrido un incidente con los bienes que impida su operación óptima, hasta la solución del mismo, esto deberá constar dentro del documento de garantía técnica.

    - El oferente debe presentar las curvas de calibración y respuesta de polos y ceros de los sensores

    - El oferente debe certificar que los sensores ofertados han sido usados en al menos 10 proyectos de monitoreo.

    - El oferente debe presentar 5 cartas de recomendación sobre el producto y el soporte técnico.

- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE REGULADORES DE VOLTAJE.

  - Requerimiento mínimos indispensables respecto al bien

    - Los bienes deben ser nuevos, sin uso, no re-manufacturados ni re-potenciados.

    - La vida útil de los bienes deberá ser mayor o igual a 5 años

    - El tiempo de vida útil será contado a partir de la fecha de recepción definitiva de los bienes

    - Garantía técnica de los bienes no menor a seis meses.

    - El oferente deberá disponer de las debidas certificaciones de libre comercialización, representación, distribución y uso de las marcas ofertadas, emitido por el fabricante o distribuidor local, actualizado y vigente por un año.

    - Especificaciones técnicas: se deberá presentar catálogos de los donde se pueda verificar el cumplimiento de todas las especificaciones solicitadas..

    - El oferente adjudicado debe entregar conjuntamente con los bienes los manuales de uso y operación, en los que consten las debidas indicaciones para la operación adecuada de los bienes. Éstos deberán presentarse durante la entrega recepción definitiva.

  - Requerimientos mínimos indispensables del Oferente

El Oferente deberá certificar en su oferta cumplirá las condiciones siguientes:

    - El Oferente para aquellos bienes que tienen lugar de fabricación distinto al de españa, deberán certificar que los mismos no se fabrican en dicho país, según el punto 10) de esta convocatoria

    - El Oferente deberá certificar la debida disponibilidad, en el mercado local, de todas las piezas, partes y accesorios localmente, durante el periodo de vida útil.

    - El oferente deberá certificar que los bienes ofertados tienen 5 años de vida útil.

    - El oferente deberá certificar que los bienes ofertados son nuevos

    - El oferente deberá entregar un certificado de garantía de por lo menos 6 meses, adicional deberá reponer el bien por uno de iguales o mejores características por el tiempo que se tramita la garantía.

    - Asesoría permanente durante el periodo de la garantía técnica, con una velocidad de respuesta máxima de veinticuatro (24) horas contadas a partir de la notificación, en caso de ocurrido un incidente con los bienes que impida su operación óptima, hasta la solución del mismo, esto deberá constar dentro del documento de garantía técnica.

- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE SUPRESORES DE DESCARGAS ELECTRICAS

  - Requerimiento mínimos indispensables respecto al bien

    - Los bienes deben ser nuevos, sin uso, no re-manufacturados ni re-potenciados.

    - La vida útil de los bienes deberá ser mayor o igual a 5 años

    - El tiempo de vida útil será contado a partir de la fecha de recepción definitiva de los bienes

    - Garantía técnica de los bienes no menor a 6 meses.

    - El oferente deberá disponer de las debidas certificaciones de libre comercialización, representación, distribución y uso de las marcas ofertadas, emitido por el fabricante o distribuidor local, actualizado y vigente por un año.

    - Especificaciones técnicas: se deberá presentar catálogos de los donde se pueda verificar el cumplimiento de todas las especificaciones solicitadas..

    - El oferente adjudicado deberá entregar conjuntamente con los bienes los manuales de uso y operación, en los que consten las debidas indicaciones para la operación adecuada de los bienes. Éstos deberán presentarse durante la entrega recepción definitiva.

  - Requerimientos mínimos indispensables del Oferente

El Oferente deberá certificar en su oferta que cumplirá las condiciones siguientes:

    - El Oferente para aquellos bienes que tienen lugar de fabricación distinto al de españa, deberán certificar que los mismos no se fabrican en dicho país, según el punto 10) de esta convocatoria

    - El Oferente deberá certificar la debida disponibilidad, en el mercado local, de todas las piezas, partes y accesorios localmente, durante el periodo de vida útil.

    - El oferente deberá certificar que los bienes ofertados tienen 5 años de vida útil.

    - El oferente deberá certificar que los bienes ofertados son nuevos

    - El oferente deberá entregar un certificado de garantía de por lo menos 6 meses, adicional deberá reponer el bien por uno de iguales o mejores características por el tiempo que se tramita la garantía.

    - Asesoría permanente durante el periodo de la garantía técnica, con una velocidad de respuesta máxima de veinticuatro (24) horas contadas a partir de la notificación, en caso de ocurrido un incidente con los bienes que impida su operación óptima, hasta la solución del mismo, esto deberá constar dentro del documento de garantía técnica.

- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE FUENTES DE ALIMENTACION PARA ENLACES MICROONDAS.

  - Requerimiento mínimos indispensables respecto al bien

    - Los bienes deben ser nuevos, sin uso, no re-manufacturados ni re-potenciados.

    - La vida útil de los bienes deberá ser mayor o igual a 5 años

    - El tiempo de vida útil será contado a partir de la fecha de recepción definitiva de los bienes (puesta en funcionamiento)

    - Garantía técnica de los bienes no menor a 6 meses.

    - Disponibilidad de todas las piezas, partes, repuestos y accesorios durante el periodo de vida útil.

    - El oferente deberá disponer de las debidas certificaciones de libre comercialización, representación, distribución y uso de las marcas ofertadas, emitido por el fabricante o distribuidor local, actualizado y vigente por un año.

    - Especificaciones técnicas: se deberá presentar catálogos de los donde se pueda verificar el cumplimiento de todas las especificaciones solicitadas..

    - El oferente adjudicado conjuntamente con los bienes deberá entregar los manuales de uso y operación, en los que consten las debidas indicaciones para la operación adecuada de los bienes. Éstos deberán presentarse durante la entrega recepción definitiva.

  - Requerimientos mínimos indispensables del Oferente

El Oferente deberá certificar en su oferta que cumplirá las condiciones siguientes:

    - El Oferente para aquellos bienes que tienen lugar de fabricación distinto al de españa, deberán certificar que los mismos no se fabrican en dicho país, según el punto 10) de esta convocatoria

    - El Oferente deberá certificar la debida disponibilidad, en el mercado local, de todas las piezas, partes y accesorios localmente, durante el periodo de vida útil.

  - El Oferente adjudicado se encargará de la instalación y  puesta en funcionamiento de los fuentes que incluyan dentro de los enlaces microondas contratados en el presente proceso.  La fecha y hora para la instalación y puesta en marcha será de acuerdo a la instalación de los enlaces. Las fuentes restantes son consideradas como repuesto yd deben ser entregadas en el las instalaciones del Instituto Geofísico.

    - El oferente deberá certificar que los bienes ofertados tienen 5 años de vida útil.

    - El oferente deberá certificar que los bienes ofertados son nuevos

    - El oferente deberá entregar un certificado de garantía de por lo menos 6 meses, adicional deberá reponer el bien por uno de iguales o mejores características por el tiempo que se tramita la garantía.

    - Asistencia técnica efectiva, a través de línea telefónica, correo electrónico, u otro medio que permita efectivizar la asistencia técnica inmediata, se deberá emitir certificado para demostrarlo o constar en el documento de garantía técnica.

    - Asesoría permanente durante el periodo de la garantía técnica, con una velocidad de respuesta máxima de veinticuatro (24) horas contadas a partir de la notificación, en caso de ocurrido un incidente con los bienes que impida su operación óptima, hasta la solución del mismo, esto deberá constar dentro del documento de garantía técnica.

- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE FUENTES CARGADORES

  - Requerimiento mínimos indispensables respecto al bien

    - Los bienes deben ser nuevos, sin uso, no re-manufacturados ni re-potenciados.

    - La vida útil de los bienes deberá ser mayor o igual a 3 años y el tiempo de vida útil será contado a partir de la fecha de recepción definitiva de los bienes (puesta en funcionamiento)

    - Garantía técnica de los bienes no menor a 6 meses

    - Disponibilidad de todas las piezas, partes, repuestos y accesorios localmente durante el periodo de vida útil.

    - El oferente deberá disponer de las debidas certificaciones de libre comercialización, representación, distribución y uso de las marcas ofertadas, emitido por el fabricante o distribuidor local, actualizado y vigente por un año.

    - Especificaciones técnicas: se deberá presentar catálogos de los donde se pueda verificar el cumplimiento de todas las especificaciones solicitadas.

    - El oferente adjudicado deberá entregar conjuntamente con los bienes los manuales de uso y operación, en los que consten las debidas indicaciones para la operación adecuada de los bienes. Éstos deberán presentarse durante la entrega recepción definitiva.

  - Requerimientos mínimos indispensables del Oferente

El Oferente deberá certificar en su oferta cumplirá las condiciones siguientes:

    - El Oferente para aquellos bienes que tienen lugar de fabricación distinto al de españa, deberán certificar que los mismos no se fabrican en dicho país, según el punto 10) de esta convocatoria

    - El Oferente deberá certificar la debida disponibilidad, en el mercado local, de todas las piezas, partes y accesorios localmente, durante el periodo de vida útil.

    - El oferente deberá certificar que los bienes ofertados tienen 3 años de vida útil.

    - El oferente deberá certificar que los bienes ofertados son nuevos

    - El oferente deberá entregar un certificado de garantía de por lo menos 6 meses, adicional deberá reponer el bien por uno de iguales o mejores características por el tiempo que se tramita la garantía.

    - Asesoría permanente durante el periodo de la garantía técnica, con una velocidad de respuesta máxima de veinticuatro (24) horas contadas a partir de la notificación, en caso de ocurrido un incidente con los bienes que impida su operación óptima, hasta la solución del mismo, esto deberá constar dentro del documento de garantía técnica.

- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE GABINETES OUTDOOR

  - Requerimiento mínimos indispensables respecto al bien

    - Los bienes deben ser nuevos, sin uso, no re-manufacturados ni re-potenciados.

    - La vida útil de los bienes deberá ser mayor o igual a 15 años y el tiempo de vida útil será contado a partir de la fecha de recepción definitiva de los bienes

    - Garantía técnica de los bienes no menor a dos (2) años.

    - Disponibilidad de todas las piezas, partes, repuestos y accesorios localmente durante el periodo de vida útil.

    - El oferente deberá disponer de las debidas certificaciones de libre comercialización, representación, distribución y uso de las marcas ofertadas, emitido por el fabricante o distribuidor local, actualizado y vigente por un año.

    - Especificaciones técnicas: se deberá presentar catálogos de los donde se pueda verificar el cumplimiento de todas las especificaciones solicitadas.

    - El oferente adjudicado deberá entregar conjuntamente con los bienes los manuales de uso y operación, en los que consten las debidas indicaciones para la operación adecuada de los bienes. Éstos deberán presentarse durante la entrega recepción definitiva.

  - Requerimientos mínimos indispensables del Oferente

El Oferente deberá certificar en su oferta que cumplirá las condiciones siguientes:

    - El Oferente para aquellos bienes que tienen lugar de fabricación distinto al de españa, deberán certificar que los mismos no se fabrican en dicho país, según el punto 10) de esta convocatoria

    - El Oferente deberá certificar la debida disponibilidad, en el mercado local, de todas las piezas, partes y accesorios localmente, durante el periodo de vida útil.

    - El oferente deberá certificar que los bienes ofertados tienen 15 años de vida útil.

    - El oferente deberá certificar que los bienes ofertados son nuevos

    - El oferente deberá entregar un certificado de garantía de 2 años, adicional deberá reponer el bien por uno de iguales o mejores características por el tiempo que se tramita la garantía.

- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE ETHERNET SWITCH

  - Requerimiento mínimos indispensables respecto al bien

    - Los switch deben ser nuevos, sin uso, no re-manufacturados ni re-potenciados.

    - La vida útil de los bienes deberá ser mayor o igual a 5 años y el tiempo de vida útil será contado a partir de la fecha de recepción definitiva de los bienes.

    - Garantía técnica de los bienes no menor a un (1) años.

    - Disponibilidad de todas las piezas, partes, repuestos y accesorios localmente durante el periodo de vida útil.

    - El oferente deberá disponer de las debidas certificaciones de libre comercialización, representación, distribución y uso de las marcas ofertadas, emitido por el fabricante o distribuidor local, actualizado y vigente por un año.

    - Especificaciones técnicas: se deberá presentar catálogos de los donde se pueda verificar el cumplimiento de todas las especificaciones solicitadas.

    - El oferente adjudicado entregará conjuntamente con los bienes los manuales de uso y operación, en los que consten las debidas indicaciones para la operación adecuada de los bienes. Éstos deberán presentarse durante la entrega recepción definitiva.

  - Requerimientos mínimos indispensables del Oferente

El Oferente deberá certificar en su oferta que prestará todos los servicios y cumplirá las condiciones siguientes:

    - El Oferente para aquellos bienes que tienen lugar de fabricación distinto al de españa, deberán certificar que los mismos no se fabrican en dicho país, según el punto 10) de esta convocatoria

    - El Oferente deberá certificar la debida disponibilidad, en el mercado local, de todas las piezas, partes y accesorios localmente, durante el periodo de vida útil.

    - El Oferente adjudicado se encargará de la configuración según las necesidades de tráfico en el sitio a instalarse y de la capacitación para la operación, configuración y administración de los switch al personal que va a operar los mismos.  La fecha y hora para la capacitación deberá ser coordinada con el Administrador del Contrato.

    - El oferente deberá certificar que los bienes ofertados tienen 5 años de vida útil.

    - El oferente deberá certificar que los bienes ofertados son nuevos

    - El oferente deberá entregar un certificado de garantía de 1 año, adicional deberá reponer el bien por uno de iguales o mejores características por el tiempo que se tramita la garantía.

    - Asistencia técnica efectiva, a través de línea telefónica, correo electrónico, u otro medio que permita efectivizar la asistencia técnica inmediata, se deberá emitir certificado para demostrarlo o constar en el documento de garantía técnica.

    - Asesoría permanente durante el periodo de la garantía técnica, con una velocidad de respuesta máxima de veinticuatro (24) horas contadas a partir de la notificación, en caso de ocurrido un incidente con los bienes que impida su operación óptima, hasta la solución del mismo, esto deberá constar dentro del documento de garantía técnica

- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE 10 ENLACES MICROONDAS CON 7 IDUS  Y 7 ODUS DE REPUESTO

  - Requerimiento mínimos indispensables respecto al bien

    - Los equipos que comprenden cada enlace deben ser nuevos, sin uso, no re-manufacturados ni re-potenciados.

    - La vida útil de los bienes deberá ser mayor o igual a 10 años y el tiempo de vida útil será contado a partir de la fecha de recepción definitiva de los bienes (puesta en funcionamiento)

    - Garantía técnica de los bienes no menor a un (1) año.

    - Disponibilidad de todas las piezas, partes, repuestos y accesorios localmente durante el periodo de vida útil.

    - El oferente deberá disponer de las debidas certificaciones de libre comercialización, representación, distribución y uso de las marcas ofertadas, emitido por el fabricante o distribuidor local, actualizado y vigente por un año.

    - Especificaciones técnicas: se deberá presentar catálogos de los donde se pueda verificar el cumplimiento de todas las especificaciones solicitadas. Cada enlace tiene un kit de materiales, descritos en los pliegos que no constan en los catálogos, se requiere una certificación del fabricante o distribuidor local indicando que todos los materiales requeridos que no constan en catalogo sí están disponibles en stock .

    - El oferente adjudicado deberá entregar de manera conjunta con los bienes los manuales de uso y operación, en los que consten las debidas indicaciones para la operación adecuada de los bienes. Éstos deberán presentarse durante la entrega recepción definitiva.

    - Los repuestos adicionales deben ser entregados en las oficinas del Instituto Geofísico.

  - Requerimientos mínimos indispensables del Oferente

El Oferente deberá certificar en su oferta que prestará todos los servicios y cumplirá las condiciones siguientes:

    - El Oferente para aquellos bienes que tienen lugar de fabricación distinto al de españa, deberán certificar que los mismos no se fabrican en dicho país, según el punto 10) de esta convocatoria

    - El Oferente deberá certificar la debida disponibilidad, en el mercado local, de todas las piezas, partes y accesorios localmente, durante el periodo de vida útil.

    - El oferente deberá certificar que los bienes ofertados tienen 10 años de vida útil.

    - El oferente deberá certificar que los bienes ofertados son nuevos

    - El oferente deberá entregar un certificado de garantía de 1 año, adicional deberá reponer el bien por uno de iguales o mejores características por el tiempo que se tramita la garantía.

    - Asistencia técnica efectiva, a través de línea telefónica, correo electrónico, u otro medio que permita efectivizar la asistencia técnica inmediata, se deberá emitir certificado para demostrarlo o constar en el documento de garantía técnica.

    - Asesoría permanente durante el periodo de la garantía técnica, con una velocidad de respuesta máxima de veinticuatro (24) horas contadas a partir de la notificación, en caso de ocurrido un incidente con los bienes que impida su operación óptima, hasta la solución del mismo, esto deberá constar dentro del documento de garantía técnica

    - Cada enlace debe incluir: planificación e ingeniería, implementación completa del enlace, gestión, soportes de antena, escalerillas y estudios en la SENATEL, para cada uno de los enlaces con todos los servicios que constan en los pliegos.

    - El Fabricante o distribuidor local deberá presentar conjuntamente con la oferta un cronograma de visitas previas a los sitios antes de presentar la solicitud de concesión de frecuencias a ser aceptado por el personal del área técnica del Instituto Geofísico en función de las necesidades de transmisión y de la factibilidad de instalación.

- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE NODOS COMPUTACIONALES

  - Requerimiento mínimos indispensables respecto al bien

    - Los bienes deben ser nuevos, sin uso, no re-manufacturados ni re-potenciados.

    - La vida útil de los bienes deberá ser mayor o igual a 10 años y el tiempo de vida útil será contado a partir de la fecha de recepción definitiva de los bienes (puesta en funcionamiento)

    - Garantía técnica de los bienes no menor a tres (3) años.

    - Disponibilidad de todas las piezas, partes, repuestos y accesorios localmente durante el periodo de vida útil.

    - El oferente deberá disponer de las debidas certificaciones de libre comercialización, representación, distribución y uso de las marcas ofertadas, emitido por el fabricante o distribuidor local, actualizado y vigente por un año.

    - Especificaciones técnicas: se deberá presentar catálogos de los donde se pueda verificar el cumplimiento de todas las especificaciones solicitadas.

    - El oferente adjudicado deberá entregar conjuntamente con los bienes los manuales de uso y operación, en los que consten las debidas indicaciones para la operación adecuada de los bienes. Éstos deberán presentarse durante la entrega recepción definitiva.

  - Requerimientos mínimos indispensables del Oferente

El Oferente deberá certificar en su oferta que prestará todos los servicios y cumplirá las condiciones siguientes:

    - El Oferente para aquellos bienes que tienen lugar de fabricación distinto al de españa, deberán certificar que los mismos no se fabrican en dicho país, según el punto 10) de esta convocatoria

    - El Oferente deberá certificar la debida disponibilidad, en el mercado local, de todas las piezas, partes y accesorios localmente, durante el periodo de vida útil.

    - El oferente deberá certificar que los bienes ofertados tienen 10 años de vida útil.

    - El oferente deberá certificar que los bienes ofertados son nuevos

    - El oferente deberá entregar un certificado de garantía de 3 años, adicional deberá reponer el bien por uno de iguales o mejores características por el tiempo que se tramita la garantía.

    - Asistencia técnica efectiva, a través de línea telefónica, correo electrónico, u otro medio que permita efectivizar la asistencia técnica inmediata, se deberá emitir certificado para demostrarlo o constar en el documento de garantía técnica.

    - Asesoría permanente durante el periodo de la garantía técnica, con una velocidad de respuesta máxima de veinticuatro (24) horas contadas a partir de la notificación, en caso de ocurrido un incidente con los bienes que impida su operación óptima, hasta la solución del mismo, esto deberá constar dentro del documento de garantía técnica

    - El Oferente adjudicado se encargará de la instalación y  puesta en funcionamiento de los bienes definidos en el presente proceso.  La fecha y hora para la instalación y puesta en marcha  deberá ser coordinada con el Administrador del Contrato.

    - El Fabricante o distribuidor local deberá presentar conjuntamente con la oferta un programa de mantenimiento preventivo, indicando las actividades a realizar en cada frecuencia de mantenimiento, los medios de verificación a utilizar. El mantenimiento preventivo deberá realizarse  en un horario diurno (8h00-17h00) de lunes a viernes, según cronograma establecido con el administrador de infraestructura del Instituto Geofísico, cada mantenimiento se lo realizará cada 6 meses contados a partir de la firma del acta entrega recepción durante un período que se detalla en el soporte técnico.

    - Para el mantenimiento correctivo el proveedor dará asistencia en el sitio en un tiempo no mayor a 3 horas para evaluar y hacer los correctivos necesarios. En el caso de reposición de partes o piezas, el proveedor abrirá un ticket con el fabricante para notificar el daño, así mismo dará seguimiento hasta sustituir y dejar completamente operativo la solución ofertada.

    - El Oferente deberá entregar la planificación detallada en cronogramas de trabajos y actividades para la implementación de la Solución, según el tiempo establecido en las bases del proyecto, la planificación podrá ser cambiada (orden de las actividades a realizarse) según convenga al Instituto Geofísico.

- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE DISCOS DE EXPANSIÓN

  - Requerimiento mínimos indispensables respecto al bien

    - Los bienes deben ser nuevos, sin uso, no re-manufacturados ni re-potenciados.

    - La vida útil de los bienes deberá ser mayor o igual a 10 años y el tiempo de vida útil será contado a partir de la fecha de recepción definitiva de los bienes (puesta en funcionamiento)

    - Garantía técnica de los bienes no menor a tres (3) años.

    - El oferente deberá disponer de las debidas certificaciones de libre comercialización, representación, distribución y uso de las marcas ofertadas, emitido por el fabricante o distribuidor local, actualizado y vigente por un año.

    - Especificaciones técnicas: se deberá presentar catálogos de los donde se pueda verificar el cumplimiento de todas las especificaciones solicitadas.

    - Manuales de uso y operación, en los que consten las debidas indicaciones para la operación adecuada de los bienes. Éstos deberán presentarse durante la entrega recepción definitiva.

  - Requerimientos mínimos indispensables del Oferente

El Oferente deberá certificar en su oferta que prestará todos los servicios y cumplirá las condiciones siguientes:

    - El Oferente para aquellos bienes que tienen lugar de fabricación distinto al de españa, deberán certificar que los mismos no se fabrican en dicho país, según el punto 10) de esta convocatoria

    - El Oferente deberá certificar la debida disponibilidad, en el mercado local, de todas las piezas, partes y accesorios localmente, durante el periodo de vida útil.

    - El oferente deberá certificar que los bienes ofertados tienen 10 años de vida útil.

    - El oferente deberá certificar que los bienes ofertados son nuevos

    - El oferente deberá entregar un certificado de garantía de 3 años, adicional deberá reponer el bien por uno de iguales o mejores características por el tiempo que se tramita la garantía.

    - Asistencia técnica efectiva, a través de línea telefónica, correo electrónico, u otro medio que permita efectivizar la asistencia técnica inmediata, se deberá emitir certificado para demostrarlo o constar en el documento de garantía técnica.

    - Asesoría permanente durante el periodo de la garantía técnica, con una velocidad de respuesta máxima de veinticuatro (24) horas contadas a partir de la notificación, en caso de ocurrido un incidente con los bienes que impida su operación óptima, hasta la solución del mismo, esto deberá constar dentro del documento de garantía técnica

    - El Fabricante o distribuidor local deberá presentar conjuntamente con la oferta un programa de mantenimiento preventivo, indicando las actividades a realizar en cada frecuencia de mantenimiento, los medios de verificación a utilizar. El mantenimiento preventivo deberá realizarse  en un horario diurno (8h00-17h00) de lunes a viernes, según cronograma establecido con el administrador de infraestructura del Instituto Geofísico, cada mantenimiento se lo realizará cada 6 meses contados a partir de la firma del acta entrega recepción durante un período que se detalla en el soporte técnico.

    - Para el mantenimiento correctivo el proveedor dará asistencia en el sitio en un tiempo no mayor a 3 horas para evaluar y hacer los correctivos necesarios. En el caso de reposición de partes o piezas, el proveedor abrirá un ticket con el fabricante para notificar el daño, así mismo dará seguimiento hasta sustituir y dejar completamente operativo la solución ofertada.

    - El Oferente deberá entregar la planificación detallada en cronogramas de trabajos y actividades para la implementación de la Solución, según el tiempo establecido en las bases del proyecto, la planificación podrá ser cambiada (orden de las actividades a realizarse) según convenga al Instituto Geofísico.

- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE CENTRAL TELEFONICA IP

  - Requerimiento mínimos indispensables respecto al bien

    - Los bienes deben ser nuevos, sin uso, no re-manufacturados ni re-potenciados.

    - La vida útil de los bienes deberá ser mayor o igual a 10 años y el tiempo de vida útil será contado a partir de la fecha de recepción definitiva de los bienes (puesta en funcionamiento)

    - Garantía técnica de los bienes no menor a tres (3) años.

    - Disponibilidad de todas las piezas, partes, repuestos y accesorios localmente durante el periodo de vida útil.

    - El oferente deberá disponer de las debidas certificaciones de libre comercialización, representación, distribución y uso de las marcas ofertadas, emitido por el fabricante o distribuidor local, actualizado y vigente por un año.

    - Especificaciones técnicas: se deberá presentar catálogos de los donde se pueda verificar el cumplimiento de todas las especificaciones solicitadas.

    - El oferente adjudicado deberá entregar conjuntamente con los bienes los manuales de uso y operación, en los que consten las debidas indicaciones para la operación adecuada de los bienes. Éstos deberán presentarse durante la entrega recepción definitiva.

  - Requerimientos mínimos indispensables del Oferente

El Oferente deberá certificar en su oferta que prestará todos los servicios y cumplirá las condiciones siguientes:

    - El Oferente para aquellos bienes que tienen lugar de fabricación distinto al de españa, deberán certificar que los mismos no se fabrican en dicho país, según el punto 10) de esta convocatoria

    - El Oferente deberá certificar la debida disponibilidad, en el mercado local, de todas las piezas, partes y accesorios localmente, durante el periodo de vida útil.

    - El oferente deberá certificar que los bienes ofertados tienen 10 años de vida útil.

    - El oferente deberá certificar que los bienes ofertados son nuevos

    - El oferente deberá entregar un certificado de garantía de 3 años, adicional deberá reponer el bien por uno de iguales o mejores características por el tiempo que se tramita la garantía.

    - Asistencia técnica efectiva, a través de línea telefónica, correo electrónico, u otro medio que permita efectivizar la asistencia técnica inmediata, se deberá emitir certificado para demostrarlo o constar en el documento de garantía técnica.

    - Asesoría permanente durante el periodo de la garantía técnica, con una velocidad de respuesta máxima de veinticuatro (24) horas contadas a partir de la notificación, en caso de ocurrido un incidente con los bienes que impida su operación óptima, hasta la solución del mismo, esto deberá constar dentro del documento de garantía técnica

    - El Oferente adjudicado se encargará de la instalación y  puesta en funcionamiento de los bienes definidos en el presente proceso.  La fecha y hora para la instalación y puesta en marcha  deberá ser coordinada con el Administrador del Contrato.

    - El Fabricante o distribuidor local deberá presentar conjuntamente con la oferta un programa de mantenimiento preventivo, indicando las actividades a realizar en cada frecuencia de mantenimiento, los medios de verificación a utilizar. El mantenimiento preventivo deberá realizarse  en un horario diurno (8h00-17h00) de lunes a viernes, según cronograma establecido con el administrador de infraestructura del Instituto Geofísico, cada mantenimiento se lo realizará cada 6 meses contados a partir de la firma del acta entrega recepción durante un período que se detalla en el soporte técnico.

    - Para el mantenimiento correctivo el proveedor dará asistencia en el sitio en un tiempo no mayor a 3 horas para evaluar y hacer los correctivos necesarios. En el caso de reposición de partes o piezas, el proveedor abrirá un ticket con el fabricante para notificar el daño, así mismo dará seguimiento hasta sustituir y dejar completamente operativo la solución ofertada.

    - El Oferente deberá entregar la planificación detallada en cronogramas de trabajos y actividades para la implementación de la Solución, según el tiempo establecido en las bases del proyecto, la planificación podrá ser cambiada (orden de las actividades a realizarse) según convenga al Instituto Geofísico.